学生公寓热水器采购清单

| 序号 | 产品名称/服务项目 | 产品技术指标/服务内容及工作要求 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沸腾式开水器 | 外形尺寸：450*320*780 优质 304不锈钢材质.采和PU灌注发泡技术，聚氨酯整体发泡；多箱体结构，冷水箱独立设置，将生水与开水完全分离。开水源源不断，用多少补多少；采用沸腾气压迫水原理，确保产水100%纯开，无生水；先进回弹控制与表面强化处理技术，确保无水断电的可靠性，有效保护加热管；箱盖加设特殊安全锁，确保饮用安全。保温管2kw ，SUS304加热管6kw，加热管直径8.8cm，防水垢。额定开水产量60L/H 220V/6KW。 原厂底座外形尺寸：440*530*420 优质不锈钢材质，内藏固定，平面支承，防倾斜设计，安全实用。配有防泼溅水槽。产品需具有涉及饮用水卫生安全产品许可批件。 | 63台 |  |  |  |
| 报价合计（人民币，单位：元） |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的产品技术指标及要求、数量不得负偏离。