## 消防
奥利机械集团是国家级无区域企业集团，30多年专注各类泵、成套给水设备、污水处理设备及电气控制柜的研发和生产。国家建设科技成果推广企业、高新技术企业、中国驰名品牌、中国著名品牌、中国名优产品、政府采购推荐品牌、建设行业AAA诚信企业、合同信用等级AAA级企业、售后服务体系五星级认证、售后服务体系完善度七星级认证、全国售后服务行业十佳单位、机电安装三级资质。
FAX QUOTATION
项目名称 |  | 二院消防维保 |  | 收件单位 | [5 empty] | 发件单位
项目编号 |  |  |  | 收件人 | [5 empty] | 收件人
报价日期 |  |  |  | 电话 | [5 empty] | 电话
序 号 | 产品名称 |  | 型号/规格 | 流量 |  | 扬程 H | 功率 KW | 转速 r/min | 数量 （台） | 含税 单价（元） | 含税 金额（元） | 技术要求/说明
|  |  |  | m3/h | L/S
1 | 消防泵 (立式） |  | XBD7.0/25L-ALG |  | 25 | 70 | 37 | 2950 | 2 | 14200 | 28400 | 上海奥利品牌
2 | 消防泵 (立式） |  | XBD8/30L-ALG |  | 30 | 80 | 37 | 2950 | 2 | 14200 | 28400 | 上海奥利品牌
3 | 消防控制柜 |  | ALK-2XF-37-Y | 星三角、一用一备 |  |  |  |  | 2 | 9800 | 19600 | 上海奥利品牌
4 | 消防稳压泵 |  | XBD10.0/1W-ALDM |  | 1 | 100 | 3 | 2950 | 2 | 4300 | 8600 | 上海奥利品牌
5 | 消防稳压泵 |  | XBD12.0/1W-ALDM |  | 1 | 120 | 3 | 2950 | 2 | 4300 | 8600 | 上海奥利品牌
6 | 稳压控制柜 |  | ALK-2X-3 | 直启、一用一备、压力 |  |  |  |  | 2 | 1200 | 2400 | 上海奥利品牌
备注：含税13%，含运费及现场更换安装费。 | [5 empty] | 合计（小写）： |  |  | 96000 |  | （大写）： | 96000
报价单2020-5版