# 莲城步行街庭院灯改造更换材料采购竞价响应要求

# 一、为保证产品质量和售后服务，所有参与竞价的单位法人在竞价前需持以下资料到业主单位参与报名审核，审核合格的竞价单位由业主单位统一组织现场勘察出具合格供应商证明函方可参与竞价（获得合格供应商证明函的竞价人在电子卖场参与竞价时，须同步上传合格供应商证明函和下述资料），否则竞价无效；

- 法人身份证原件及公司法人身份证明；

- 竞价单位4-6月社保证明材料（加盖公章）；

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 出具所投灯具产品CQC认证报告复印件，以及产品匹配性承诺函（盖单位公章）；

- 投标人为非制造商的，需出具所投产品制造商对于该项目的唯一授权原件，并加盖制造商公章；

- 投标人所投灯具的防护等级需达到IP67及以上的检测报告复印件（盖单位公章）；

6、投标人所投LED灯具须采用模组化结构，LED灯具的模组通过国标GB/T 24823的性能测试， 提供测试检测报告复印件（盖单位公章）；

（备注：投标人必须保证所提交的资料是真实、有效的，如发现有弄虚作假，采购人有权拒绝投标人参与竞价）

- 资料递交及现场勘察统一时间为2022年 8  月 04  日（ 周四 ）下午3点-5点30分。联系人： 戴科长 13507322226    。                                                                                           三、产品参数要求详见需求清单。