邵阳市行政中心中央空调主机维保及软水处理服务维修维保采购需求

一、采购内容

年服务协议 主机BZY300XD-K 1台 含备件

软水服务 BZY300冷却水系统 1台 含药剂

软水器整改 冷却水系统 1套 含管道阀门等备件

二、采购要求

1.服务团队5人以上，确保2小时内能处理故障。

2.中央空调主机备件库存在200万以上。

3.维护单位确保主机全球24小时联网，实时监控主机工况数据能提前预警主机故障分析。

4.维保单位工程师需有制冷与空调作业证。

5.主机需要提供每年溶液化验一次，每次维保需要燃烧机烟气检测，主机真空检测。

6.因空调主机品牌为远大，需要提供远大空调有限公司授权维保。