路灯维修材料竞价采购响应要求

一、为保证产品质量和售后服务，所有参与竞价的单位法人在竞价前需持以下资料到业主单位参与报名审核，审核合格的竞价单位由业主单位统一出具合格供应商证明函方可参与竞价（获得合格供应商证明函的竞价人在电子卖场参与竞价时，须同步上传合格供应商证明函和下述资料文档），否则竞价无效；

1.竞价单位4-6月社保证明材料（加盖公章）；

2.营业执照副本复印件（加盖公章）；

3.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺(格式自拟)，并附“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)和湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)查询记录的网页版打印并加盖单位公章。

4.出具所投灯具产品CQC认证报告复印件，以及产品匹配性承诺函（盖单位公章）；

5.投标人所投LED灯具采用模组化结构，LED灯具的模组通过国标GB/T 24823的性能测试，提供测试检测报告复印件（盖单位公章）；

6.投标人所投产品或同系列产品的内部线路接口同时符合CSA016和GB/T35269标准，提供检测报告复印件（盖单位公章）；

7.投标人所投灯具的防护等级需达到IP65及以上的检测报告复印件（盖单位公章）；

8.投标人所投LED灯具或同类型产品，效能（光效）≥150lm/w的检测报告复印件（盖单位公章）。（本项须以国家级检测报告的数值为评定依据）。

（备注：投标人必须保证所提交的资料是真实、有效的，如发现有弄虚作假，采购人有权拒绝投标人参与竞价）

二、资料递交统一时间为2022年 9 月14日（ 周三）15：00-17：30，逾期不予办理，联系人：15574174232（蒋）。

三、产品参数要求详见需求清单。