湖南工程学院纺织大楼建设项目岩土工程勘察

采购需求

- 项目名称：湖南工程学院纺织大楼建设项目岩土工程勘察

- 2. 预算资金：3.64万元

3. 项目地点：湖南省湘潭市湖南工程学院主校区（北），东湖路以南、宝塔北路以西。

4. 建设规模：湖南工程学院纺织大楼建设项目约12000m2，计划投资4857.85万元。

5. 主要工作内容:

5.1查明建筑场地内及附近有无影响工程稳定性的不良地质现象，对场地和地基的稳定性作出评价；

5.2查明建筑场地的地层结构及其均匀性，尤其应查明基础下软弱地层和坚硬地层的分布，以及各层岩土的物理力学性质；

5.3查明场地内地下水类型，埋藏情况，渗透性，腐蚀性以及地下水位的季节性变化幅度；判断基坑开挖降低地下水的可能性和对已有相邻建筑物的影响，必要时提出降水方案；

5.4判定场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计参数；

5.5对地基基础方案提出分析和建议，根据场地条件和施工条件应采用的基础类型。如必须采用桩、墩基础时，建议经济适用的桩基类型，选择合理的桩端持力层，查明持力层及软弱下卧层分布情况，提出桩周摩擦力，持力层桩周摩擦力及桩端承载力；

5.6其它要求按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）执行。

6. 技术要求：按现行国家有关规范执行。

7. 质量要求：勘察报告文件施工图审查合格。

8. 供应商特定资格条件：具有岩土工程勘察甲级资质等级。

9. 投标单位现场踏勘，上传经用户部门认可的现场踏勘证明。

10.投标单位必须提供质量保证承诺书。