采购需求

一、品目及技术需求

| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25P | 变频/定频 ：变频； 能效等级：三级； 匹数：1.25P； 制冷量（w）：2600 制冷功率（w）：730 制热量（w）：3900 制热功率（w）：1100 电辅热（w）：900； 循环风量（m3/h）：630 | 21 | 格力 |
| 1.5P挂机 | 变频/定频 ：变频； 能效等级：三级； 匹数：大1.5P； 制冷量（w）：3500 制冷功率（w）：980 制热量（w）：4600 制热功率（w）：1390 电辅热（w）：1000； 循环风量（m3/h）：700 | 11 | 格力 |
| 2P挂机 | 变频/定频 ：变频； 能效等级：三级； 匹数：2P； 制冷量（w）：5000 制冷功率（w）：1570 制热量（w）：6300 制热功率（w）：2100 电辅热（w）：1200； 循环风量（m3/h）：910 | 9 | 格力 |

- 商务要求

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 安装 | 同城配送， 合同签订后按照采购人要求送达指定地址并实施安装。 |
| 报价单位实力 | 1. 报价单位必须在项目本地有自己的专业售后服务机构（提供有效的证明材料），售后服务响应时间为30分钟之内。 |
| 质量保证及售后服务 | 1. 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 2. 整体项目质保期要求6年及以上，质保期从验收合格之日起开始计算。 3. 签合同前需提供针对本项目盖有原厂公章的售后服务承诺函原件。 4. 投标人具有专业安装人员并且安装人员具备相关空调安装资质和相关安全保险。 5. 安全文明施工：中标人应确保施工过程中的人员及财产安全，在项目施工过程中所发生的货物丢失、损坏、人身伤害及治安问题等所产生的经济损失一律由中标人负责。 6. 项目为交钥匙工程，报价除购置费外还需包含所有安装、打孔、不锈钢支架、空气开关等安装过程中所需的工程和材料。 |