**湖南科技大学采购需求技术文件**

1. **项目名称：湖南科技大学拆除南区老幼儿园改建停车坪项目**

**二、项目预算金额：260000元**

**三、项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |  | 控制金额（元） | 服务 |
| 1 | 1 | 湖南科技大学拆除南区老幼儿园改建停车坪项目 | 1 | 批 |  |  |  | 260000 | 1. 保修要求：两年。  2.质量等级：合格工程 |

**四、商务要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务要求项目** | **具体要求** | **是否核心要求** | **备注** |
| 1 | **项目总体说明** | 湖南科技大学拆除南区老幼儿园改建停车坪项目 |  |  |
| 2 | **供应商特定资质要求** | 1、投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工资质叁级及以上资质。  2、投标人具有有效施工企业安全生产许可证；  3、关键岗位人员要求：  （1）施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人（其中施工员可由技术负责人兼任）。施工项目部关键岗位人员不得有在建项目且须提供无在建承诺。  （2）拟任项目负责人（项目经理）须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，以及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；  （3）拟任技术负责人具有建筑工程专业工程师及以上职称证书；  （4）项目其它关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员须具有安全考核合格证书C证；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内； |  |  |
| 3 | **保修要求** | 两年 |  |  |
| 4 | **交货时间** | 合同签订后30天 |  |  |
| 5 | **踏勘** | 不组织 |  |  |
| 6 | **售后服务** | 接到通知后24小时内上门 |  |  |

**五、项目技术规格、配置要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 证明文件 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| 1 | 平房拆除 | 1.拆除砖混结构平房；  2.垃圾外运5KM |  |  | 443.50 | m2 |
| 2 | 平整场地 |  |  |  | 1434.00 | m2 |
| 3 | C25混凝土150厚 |  |  |  | 1434.00 | m2 |
| 4 | 喷洒沥青油料 透层 |  |  |  | 1434.00 | m2 |
| 5 | 细粒式沥青混凝土40厚 |  |  |  | 1434.00 | m2 |
| 6 | 标线 |  |  |  | 240.00 | m |

**六、单位签章：**