## 开闭所组价汇总
湖南科技大学谢师线21#杆下10kV户外开闭所组价汇总表
项目名称：湖南科技大学谢师线21#杆下10kV户外开闭所
10千伏一进一出开闭所
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | AH1 | PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1
2 | AH2 | 出线柜 | KYN28-12 | 台 | 1
3 | 开闭所外壳 304不锈钢，2.9米*2.8米，高3.2米；厚度≥1.5；喷国网绿；预留DTU位置；地板防潮。 |  |  | 台 | 1
4 | 小计 |  |  | 台 | 1

## 开闭所组价清单
湖南科技大学谢师线21#杆下10kV户外开闭所组价清单
项目名称：湖南科技大学谢师线21#杆下10kV户外开闭所
柜号： | AH1 | 型号： | KYN28-12 | 名称: |  | 名称： |  | PT柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注
1 | 中置手车 | KYN28 630A PT手车 | 只 | 1 | 3100
2 | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5 | 支 | 3 | 45
3 | 电压互感器 | JDZX10-10 10/√3，0.1/√3，0.1/3P 50VA/50VA | 只 | 3 | 1200
4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 | 210
5 | 一次消谐装置 |  | 只 | 1 | 4500
6 | 带电显示器 | DXN-10带传感器 | 套 | 1 | 250
7 | 凝露控制器 | FY-SK-II(带2块加热板） | 套 | 1 | 850
8 | 开关状态显示仪 | FY-9300 | 只 | 1 | 400
9 | 直流电源 | UP5-600 | 套 | 1
10 | 二次控制元件 |  | 套 | 1
11 | 柜内铜排 | TMY-120*10*1 | 米 | 2.4 | 415.744
12 | 分支母排 | TMY-80*8*1 | 米 | 8 | 332.5952
13 | 分支母排 | TMY-60*6*1 | 米 | 2.5 | 187.0848
14 | 垂直母排 | TMY-40*6*1 | 米 | 1 | 124.7232
15 | 地母排 | TMY-40*4*1 | 米 | 3 | 83.1488
16 | 辅材
17 | 元件小计
18 | 综合费
19 | 包装箱 | 包装箱-KYN28 | 套 | 1 | 400
20 | 制费 | 制费-高压KYN28柜 | 套 | 1 | 1694
21 | 高压柜柜体 | KYN28壳体(高低柜)800*1500*2300 | 台 | 1 | 5000
22 | 单台合计
柜号： | AH2 | 型号： | KYN28-12 | 名称: |  | 名称： |  | 出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注
1 | 中置手车 | KYN28 1250A 中置手车 | 只 | 1
2 | 固封真空断路器，手车式 | VJ12-12/1250A-25kA AC220V | 台 | 1 | 21000 |  |  | 江苏森源
3 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 60/5 0.5/10P10 15/15VA | 只 | 3 | 706
4 | 零序电流互感器 | LXK-Φ120 200/5A 10P | 只 | 1 | 240
5 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 | 210
6 | 微机保护装置 | SNP-1313 | 只 | 1 | 4500 |  |  | 上海南自科技
7 | 带电显示器 | DXN-10带传感器 | 套 | 1 | 250
8 | 凝露控制器 | FY-SK-II(带2块加热板） | 套 | 1 | 850
9 | 智能操控装置 | FY-9502 | 只 | 1 | 400
10 | 二次控制元件 |  | 套 | 1
11 | 分支母排 | TMY-120*10*1 | 米 | 2.4 | 415.744
12 | 分支母排 | TMY-80*8*1 | 米 | 8 | 415.744
13 | 垂直母排 | TMY-40*6*1 | 米 | 1 | 124.7232
14 | 地母排 | TMY-40*4*1 | 米 | 6 | 83.1488
15 | 辅材
16 | 元件小计
17 | 综合费
18 | 包装箱 | 包装箱-KYN28 | 套 | 1 | 400
19 | 制费 | 制费-高压KYN28柜 | 套 | 1 | 1694
20 | 高压柜柜体 | KYN28壳体(高低柜)800*1500*2300 | 台 | 1 | 5000 |  |  |  | 含转运车
21 | 单台合计
柜号： | 开闭所外壳 |  |  | 名称:
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注
1 | 开闭所外壳 | 304不锈钢，2.9米*2.8米，高3.2米；厚度≥1.5；喷国网绿；预留DTU位置；底板防潮。 | 台 | 1 | 4900
2 | 小计