湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称：湖南科技大学谢师线21#杆下10kV户外开闭所采购

二、项目预算金额：¥114768.40元。

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 建议品牌（2个及以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10kV户外开闭所 | 1 | 台 |  |  | 114768.40 | 参加竞价的供货商特定资格条件（兼具）：1.是电气设备成套企业；2.其12千伏铠装型移开中置式金属封闭开关设备具有由有CMA认证的机构出具的检验合格证书；3.其12千伏箱式开闭所具有由有CMA认证的机构出具的检验合格证书。 |

四、货物技术规格、配置要求及售后服务

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 证明文件 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV户外开闭所 | （1）用途：10kV线路保护； （2）功能要求：微机综合保护； （3）技术要求：详见组价汇总表、组价清单和系统图、尺寸图（附后）； （4）配置要求：详见组价汇总表、组价清单和系统图、尺寸图（附后）； （5）售后服务：2021年5月29日送货到湖南科技大学学生宿舍八区4#-6#栋之间东部地坪，且在2021年5月20日前提供开闭所对应基础施工图；质保期壹年。 | SNP-1313型微机综合保护装置； VJ12-12/1250A-25kA AC220V手车式固封真空断路器。 | 是 | 1 | 台 |

五、单位签章：