湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称：湖南科技大学立德楼中央空调压缩机和水泵更换

二、项目预算金额：13.5万元

三、供货一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 控制金额（元） | 建议品牌（2个及以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 立德楼中央空调压缩机更换 | 1 | 套 | 11.1万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |  |
|  | 2 | 立德楼中央空调水泵更换 | 1 | 套 | 2.4万元 |  |  |  |

四、货物技术规格、配置要求及售后服务

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置要求 | 证明文件 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立德楼中央空调压缩机更换 | 汉钟螺杆式冷媒压缩机，型号：R445 H –CR，排气量：489M3/HR，机油18L，油加热200W，质量：830KG，功率：100KW | ①单位介绍信、②本人身份证、③法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、④营业执照、⑤组织机构代码证、⑥税务登记证 | 是 | 1 | 套 |
|  | 立德楼中央空调水泵更换 | 上海东方泵业有限公司45千瓦立式屏蔽泵，GB/T5657-94《离心泵技术条件(III)类》标准，防护等级IP54，绝缘等级F级 |  | 是 | 1 | 套 |

注：招标技术文件内容包括（1）用途；（2）功能要求；（3）技术要求；（4）配置要求（含标准配置及需要的选配件、软件、特殊工具、技术资料等）；（5）售后服务（包括交货时间、培训、质保期等）；

正文用五号仿宋_GB2312，标题加粗，行距为单倍行距。