湖南科技大学采购需求技术文件

一、项目名称：湖南科技大学商学院空调支架更换维修项目

二、项目预算金额：86400元。

三、服务内容及要求一览表

| 包号 | 序号 | 服务名称 | 范围 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 空调支架更换维修 | 商学院 | 5年 | 86400元 |

四、服务内容及要求

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 服务范围 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调支架更换维修 | 一、用途：负责商学院空调支架更换。 二、资质及人员配备要求： 投标人须是独立承担民事责任能力的企业法人，具有相应经营范围的维修资质、即公司具有从事家用电器或空调维修服务营业执照；法定代表人授权委托书及双方身份证复印件；需配置1名固定专业维修技术人员，随时服务。 三、服务要求： 1、采用304不锈钢支架（材料厚度尺寸≧2MM），满足《GB17790-2008》和行业规范《空调器室外机安装用支架规范》。 2、每个支架需采用6个膨胀镙丝和4个固定镙丝进行安装固定，所用的膨胀镙丝、固定镙丝、螺帽、垫片等安装用配件材质均为不锈钢。 3、本次更换服务为交钥匙工程，内容主要包括：新空调支架安装及旧支架的拆装，清洗过滤网、补加氟利昂、保温套管、胶带、所有必须的耗材及人工安装费用、运费税费等包含内。 4、安全文明施工：实施人应确保施工过程中的人员及财产安全，在项目施工过程中所发生的人员及财产安全问题均由乙方负责。 5、空调支架更换后发生漏氟、螺丝松动等相关情况均由乙方负责。 6、因本次商学院空调支架维修与基建处对外墙修缮都在 暑假同一时期，支架更换采取分为二个步骤进行，第一步是旧支架的拆除移至办公室；第二步更换新空调支架并安装调试。需与外墙维修单位加强配合协调，施工现场自行踏勘（联系人 何老师 0731-58290447）。 四、技术标准、质量保证及售后服务 1、乙方必须保证所提供的货物（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的正规产品，并且符合国家有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品的出厂标准和原装配置。 2、甲方按国家技术标准或行业标准自行检验的结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，如发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面或电话形式通知乙方。乙方在收到通知后3日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后3日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。 3、按生产厂家或国家有关的保修规定进行保修，并按投标文件中承诺的售后服务和保质、保修条件进行维修。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。 4、合同履行期间及货物使用期内乙方应根据甲方的要求就货物的设计、制造、安装、调试、使用、维护及维修免费提供技术咨询。在货物设计寿命期内，乙方应备有足够的易损件供应，甲方要求订购备件或维修服务，乙方应能及时提供。超过保修期后的维修只收取零配件成本费。 五、服务时间： 从合同签订之日算起。 六、计费标准及结算方式： 空调支架安装完毕，验收合格后的二十日内，根据乙方开具合同价款的正规发票及甲方验收合格证明单按实际更换台件支付合同全款95%，合同期满后使用单位签署无意见证明再付5%。 | 商学院 | 5年 |