## Sheet1
湖南工程学院箱变及配电间预防性试验报价明细清单
工程名称：湖南工程学院箱变及配电间预防性试验 报价日期：2022年6月28日
序号 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 箱变测试 | 1000kVA | 清扫、检查、接线紧固 | 台 | 8 | 6600 | 52800
2 |  |  | 绕组直流电阻
3 |  |  | 绕组绝缘电阻
4 |  |  | 工频耐压
5 |  |  | 变比测试
6 | 箱变测试 | 800kVA | 清扫、检查、接线紧固 | 台 | 4 | 5600 | 22400
7 |  |  | 绕组直流电阻
8 |  |  | 绕组绝缘电阻
9 |  |  | 工频耐压
10 |  |  | 变比测试
11 | 箱变测试 | 630kVA | 清扫、检查、接线紧固 | 台 | 1 | 4800 | 4800
12 |  |  | 绕组直流电阻
13 |  |  | 绕组绝缘电阻
14 |  |  | 工频耐压
15 |  |  | 变比测试
16 | 箱变测试 | 250kVA | 清扫、检查、接线紧固 | 台 | 1 | 2800 | 2800
17 |  |  | 绕组直流电阻
18 |  |  | 绕组绝缘电阻
19 |  |  | 工频耐压
20 |  |  | 变比测试
21 | 高压柜试验 | KYN28-12 | 除尘清洁 | 台 | 19 | 700 | 13300
22 |  |  | 绝缘遥测
23 |  |  | 耐压试验
24 |  |  | 继电保护效验
25 |  |  | 连锁动作试验
26 |  |  | 避雷器实验
27 | 低压柜试验 | GCK | 除尘清洁 | 台 | 12 | 260 | 3120
28 |  |  | 绝缘遥测
29 |  |  | 螺栓紧固检查
30 |  |  | 连锁动作试验
31 |  |  | 电容器检测
32 | 变压器试验 | 1250kVA | 除尘清洁 | 台 | 2 | 4800 | 9600
33 |  |  | 绝缘遥测
34 |  |  | 耐压试验
35 |  |  | 直流电阻试验
36 |  |  | 变比测试
37 | 电缆试验 |  | 除尘清洁 | 根 | 14 | 420 | 5880
38 |  |  | 绝缘遥测
39 |  |  | 耐压试验
40 | 直流屏试验 |  |  | 台 | 3 | 800 | 2400
41 | 环网柜试验 |  |  | 台 | 1 | 8000 | 8000
42 | 巡检设备 |  |  | 项 | 1 | 17800 | 17800
总计金额（大写） |  | 142900 |  | （小写） |  | 142900
注： | 1、此报价含税。
2、在试验过程中另行发现因为试验数据不合格需要更换的电缆、开关、绝缘件不包含在本次报价单之中；
3、有重大会议或重大任务我司须负责保电任务，如动用发电机，费用按小时计算。