资格条件：

- 必须上传响应文件，否则竞价无效。

- 营业执照、身份证、分项价格表（附件1）、现场勘查证明。

- 投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明（附件2）。

- 为了强化学院直饮水系统的维护管理工作，对附件1中的直饮水系统维护所需材料、数量及维护周期及以下工作要求制定具体操作步骤及方案。

- 指定1人长驻学校负责校园内的日常维护工作，确保每周对主机房至少巡查保养3次，并做好拍照及维护记录等工作，专业技术人员需在出现问题的半小时内达到现场进行整修。

- 如未按照采购需求对直饮水设备进行维护，且质量达不到学院要求的，学院将不予付款并终止合同。

- 学院管道直饮水系统除了日常的维护更换耗材外,在每个学期开学前还必须对整个设备进行清洗消毒，并出具第三方水质检测报告。

- 配送要求，中标人需一次性送货到位并派专人协助入库，拒绝任何形式的快递，后期维护物资需从库房领取。

- 如遇相关部门来校检查需派专人协助检查，中标人有义务按相关部门规定确保我校直饮水安全且符合检查标准。

- 本项目为针对学院现有设备维保需至现场勘查后按实报价，踏勘时投标人需提供5例大中型企业的业绩服务合同复印件作为业绩证明。

- 项目完成后一次性支付全款。

申请部门意见：                         采购部门意见：