## Sheet1
设备清单明细及服务要求
一、重大疫情基地
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
1 | 全新风热泵整体机 | 天加 | TAC0808DHD | 1
2 | 螺杆式风冷冷（热）水模块机组 | 格力 | LSBLGRF470MH/NbA | 3
3 | 冷热水循环泵(3用1备) | 凯泉 | 100KQL100-32-15/2 | 4
4 | 风机盘管 FP-34 | 天加 | TCR200E | 34
5 | 风机盘管 FP-51 | 天加 | TCR300E | 14
6 | 风机盘管 FP-68 | 天加 | TCR400E | 60
7 | 风机盘管 FP-85 | 天加 | TCR500E | 13
8 | 风机盘管 FP-102 | 天加 | TCR600E | 41
9 | 风机盘管 FP-136 | 天加 | TCR800E | 27
10 | 组合式新风机组 KX-1~4-1 | 天加 | TAC1012CHW | 1
11 | 组合式新风机组 KX-1-2 | 天加 | TAC0708CHW | 1
12 | 组合式新风机组 KX-2-2 | 天加 | TAC0813CHW | 1
13 | 组合式新风机组 KX-3-2 | 天加 | TAC0813CHW | 1
14 | 组合式新风机组 KX-4-2 | 天加 | TAC0813CHW | 1
15 | 组合式新风机组 KX-2~4-1 | 天加 | TAC1217CHW | 1
16 | 组合式新风机组 KX-2~4-2 | 天加 | TAC1116CHW | 1
17 | 组合式新风机组 KX-2~4-4 | 天加 | TAC1116CHW | 1
18 | 组合式新风机组 KX-1-3 | 天加 | TAC0812CHW | 1
19 | 组合式新风机组 KX-1-4 | 天加 | TAC0708CHW | 1
20 | 组合式新风机组 KX-1-5 | 天加 | TAC1012CHW | 1
21 | 组合式新风机组 KX-2-3 | 天加 | TAC0708CHW | 1
22 | 组合式新风机组 KX-3-3 | 天加 | TAC0708CHW | 1
23 | 组合式新风机组 KX-4-3 | 天加 | TAC0708CHW | 1
24 | 组合式新风机组 KX-1-6 | 天加 | TAC0708CCW | 1
25 | 组合式排风机组 PF-1-1 | 天加 | TAD040EHARNNN44TW0 | 1
26 | 组合式排风机组 PF-1-2 | 天加 | TAD030EH9RNNN57TW0 | 1
27 | 组合式排风机组 PF-2-2 | 天加 | TAD105EH9RNNN57TW0 | 1
28 | 组合式排风机组 PF-3-2 | 天加 | TAD105EH9RNNN57TW0 | 1
29 | 组合式排风机组 PF-4-2 | 天加 | TAD105EH9RNNN57TW0 | 1
30 | 组合式排风机组 PF-2~4-3 | 天加 | TAD210EH9RNNN57TW0 | 1
31 | 组合式排风机组 PF-2~4-3' | 天加 | TAD170EH9RNNN57TW0 | 1
32 | 组合式排风机组 PF-2~4-4 | 天加 | TAD180EH8RNNN57TW0 | 1
33 | 组合式排风机组 PF-1-3' | 天加 | TAD105EH9RNNN57TW0 | 1
34 | 组合式排风机组 PF-2-5 | 天加 | TAD060EH9RNNN57TW0 | 1
35 | 组合式排风机组 PF-3-5 | 天加 | TAD060EH9RNNN57TW0 | 1
36 | 组合式排风机组 PF-4-5 | 天加 | TAD060EH9RNNN57TW0 | 1
37 | 组合式排风机组 PF-1-4 | 天加 | TAD030EH9RNNN57TW0 | 1
38 | 组合式排风机组 PF-1-5 | 天加 | TAD160EH9RNNN57TW0 | 1
39 | 组合式排风机组 PF-1-3 | 天加 | TAD020EH9RNNN57TW0 | 1
40 | 单冷型分体式空调机 | 美的 | 台 | 1
41 | 单冷型分体式空调机 | 美的 | 台 | 3
42 | 单冷型分体式空调机 | 美的 | 台 | 3
43 | 一拖一风管空调机 | 美的 | 台 | 1
44 | 单冷型分体式空调机 | 美的 | 台 | 1
45 | 单冷型分体式空调机 | 美的 | 台 | 2
二、传染解剖室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
46 | 直膨空调机组（室外机） | 艾卡特 |  | 2
47 | 直膨空调机组（室外机） | 艾卡特 |  | 1
48 | 直膨空调机组（室外机） | 艾卡特 |  | 2
49 | 直膨空调机组（室外机） | 艾卡特 |  | 2
50 | 直流变频风管送风式空调机组（室外机） | 格力 |  | 1
51 | 高效低静压风管式室内机 | 天加 | GMV-ND40PL/A | 1
52 | 高效低静压风管式室内机 | 天加 | GMV-ND22PL/A | 3
53 | 高效低静压风管式室内机 | 天加 | GMV-ND28PL/A | 1
54 | 变频多联式空调机组（室外机） | 天加 | TIMS140CSREC | 1
55 | 直膨式新排风一体机 | 艾卡特 |  | 2
56 | 直膨式全新风净化空调机组 | 艾卡特 |  | 2
57 | 高效排风箱 | 艾卡特 |  | 1
58 | 高效排风箱 | 艾卡特 |  | 1
59 | 天花换气扇 | 金羚 |  | 3
60 | 多功能送风静压箱(大号) | 艾卡特 |  | 1
三、急诊ICU三楼重症监护室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
61 | 风冷模块机组 | 格力 |  | 3
62 | 冷热水循环泵 | 凯泉 |  | 3
63 | 风管室外机 | 格力 |  | 1
64 | 风管室内机 | 格力 |  | 1
65 | 风机盘管 FP-51 | 格力 |  | 3
66 | 风机盘管 FP-68 | 格力 |  | 2
67 | 风机盘管 FP-85 | 格力 |  | 3
68 | 风机盘管 FP-102 | 格力 |  | 7
69 | 风机盘管 FP-136 | 格力 |  | 2
70 | 风机盘管 FP-170 | 格力 |  | 14
71 | 管道风机 | 九洲惠普 |  | 2
72 | 天花板排气扇 | 爱美信 |  | 7
73 | 离心式通风机 PF-3-1 | 九洲惠普 |  | 1
74 | 离心式通风机 PF-3-2 | 九洲惠普 |  | 1
75 | 离心式通风机 PF-3-3 | 九洲惠普 |  | 1
76 | 机柜 | 双龙 | 600*600*2000 | 1
77 | 机柜 | 双龙 | 600*600*2000 | 1
四、第二住院楼7楼五间CCU
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
78 | 医用卫生型空调机组（AHU-702） | 雅 士 |  | 1
79 | 静音型排风机箱（EAF-706） | 九洲惠普 |  | 1
80 | 静音型排风机箱（EAF-707） | 九洲惠普 |  | 1
五、生物安全三级水平实验室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
81 | 组合式空气处理机组 | 天加 |  | 1
82 | 组合式空气处理机组 | 天加 |  | 1
83 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | 天加 |  | 2
84 | 冷热水循环泵 | 奇力 |  | 2
85 | 天花换气扇 | 金羚 |  | 2
86 | 风机盘管 FP-34 | 天加 |  | 2
87 | 风机盘管 FP-68 | 天加 |  | 1
88 | 风机盘管 FP-85 | 天加 |  | 4
89 | 空调机组AP-AHU总配电箱 IP65 | 正泰 |  | 1
90 | 空调AP-KT 总配电箱 IP65 | 正泰 |  | 1
91 | 新风温湿度 | 国标 | QMF2160 | 1
92 | 送风温湿度 | 国标 | QMF2160 | 1
93 | 中效压差开关 | 国标 | QBM81-5 | 1
94 | 送风机压差开关 | 国标 | QBM81-5 | 2
95 | 亚高效压差开关 | 国标 | QBM81-5 | 1
96 | 排风阀执行器 | 国标 | NM24A-S;10NM | 3
97 | 排风机压差开关 | 国标 | QBM81-5 | 2
98 | 房间高效压差 | 国标 | QBM81-5 | 1
99 | 排风总管道压力 | 国标 | QBM2030 | 1
100 | 房间温湿度传感器 | 国标 | QFA2068 | 4
101 | ED排风电动阀V1 | 国标 | NM24A-S;10NM | 11
102 | ED新风电动阀V1 | 国标 | NM24A-S;10NM | 4
103 | 房间相对压差显示屏 | 国标 | 10寸 | 4
六、综合楼七楼
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
104 | 变频多联室外机 AM120KXMDGH |  | 台 | 3
105 | 暗藏风管式室内机 AM028KNLDEH |  | 台 | 5 | 直流无刷电机
106 | 暗藏风管式室内机 AM036KNLDEH |  | 台 | 8 | 直流无刷电机
107 | 暗藏风管式室内机 AM045KNLDEH |  | 台 | 2 | 直流无刷电机
108 | 暗藏风管式室内机 AM056KNLDEH |  | 台 | 3 | 直流无刷电机
109 | 暗藏风管式室内机 AM090KNLDEH |  | 台 | 1 | 直流无刷电机
110 | 天花板嵌入式 AM090FN4DEH |  | 台 | 1 | 直流无刷电机
111 | 新风换气机（全热交换器） XHBQ-D22 |  | 台 | 1 | 带PM2.5过滤
七、眼科手术室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
112 | 多联空调室内机 GMV-22PL/B |  | 台 | 9 | 暗装吊顶式风管机
113 | 多联空调室内机 GMV-N28PL/B |  | 台 | 3 | 暗装吊顶式风管机
114 | 多联空调室内机GMV-N90T/D(S) |  | 台 | 2 | 四面出风嵌入式室内机（带提升泵）
115 | 多联空调室内机GMV-N112T/D(S) |  | 台 | 1 | 四面出风嵌入式室内机（带提升泵）
116 | 多联空调室外机 GMV-560WM/X |  | 台 | 1
117 | 普通新机风组 XF-601 |  | 台 | 1
118 | 吸顶式空气洁净屏 |  | 台 | 6
119 | 通风机 FV-20NS3C |  | 台 | 1
120 | 通风机 FV-20NS3C |  | 台 | 1
121 | 通风机 FV-20NS3C |  | 台 | 1
122 | 通风机 FV-25NS3C |  | 台 | 1
123 | 通风机 FV-25NS3C |  | 台 | 1
124 | 1P分体空调 |  | 台 | 1
八、放射科三楼
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
125 | 组合式新机风组KT-1、2 |  | 台 | 2
126 | 组合式新机风组 R7.1 |  | 台 | 8 | 送风口：双层百叶1000×120 回风口：单层百叶1000×250
九、第二住院楼八楼DSA手术室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
127 | 变频多联机室外机 GMV-335WM/X |  | 台 | 1 | R410α IPLV=5.3
128 | 四面出风吸顶式室内机 GMV-ND50T/C |  | 台 | 5 | 带冷凝水提升泵
129 | 两面出风吸顶式室内机 GMV-ND36T/C |  | 台 | 1 | 带冷凝水提升泵
130 | 两面出风吸顶式室内机 GMV-ND28T/C |  | 台 | 1 | 带冷凝水提升泵
131 | 新风换气机 XFH-801 |  | 台 | 1
132 | 吸顶式排风扇PQ-100 |  | 台 | 3
133 | 分体机天花机（单冷）2HP |  | 台 | 1
十、门诊负二楼放疗科
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
134 | 全直流变频室外机 | 三星 | AM440KXVRGH | 1
135 | 全直流变频室外机 | 三星 | AM300KXVRGH | 1
136 | 天花板嵌入式室内机 | 三星 | AM140TN4 | 14
137 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ44.5mm | 112.9m
138 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ38.1mm | 125.70m
139 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ31.8mm | 6.40m
140 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ28.6mm | 12.80m
141 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ22.2mm | 133.90m
142 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ19.1mm | 170.00m
143 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ15.9mm | 56.00m
144 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ12.7mm | 10.00m
145 | 空调用去磷无缝紫铜管 | 常熟中佳/上海飞轮 | Φ9.5mm | 56.00m
146 | 铜管管件(分歧管) | 江森 | FQZHN-03 | 14
147 | 铜管管件(分歧管) | 江森 | FQZHN-04 | 3
148 | R410a冷媒 | 巨化/金冷 | R410a | 280.00kg
149 | 线控器 | 三星 |  | 14
十一、外科楼三楼28间复合手术室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
150 | 洁净室用空气调节器 | 维克 | VAC1216A50HW | 1
151 | 洁净室用空气调节器 | 维克 | VAC0809A50VW | 1
152 | 直流变频空调机组 | 维克 | VD400WSAM-T | 1
153 | 直流变频空调机组 | 维克 | VH120SRI-E | 1
154 | 组合式空调机组 | 维克 | VAC08BA50HW | 1
十二、门诊楼15楼C区分子诊断实验室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
155 | 洁净室用空气调节器机组（90KW） | 雅仕 | AAHM7.0H-8BP | 1
156 | 风冷室外机组 | 雅仕 | ACS370R/D2 | 1
157 | 单员式空调器室外机 | 雅仕 | ACS050R-P | 1
158 | 洁净空气调节器 | 雅仕 | AAHM2.6H-6BP | 1
十三、外科楼四楼达芬奇手术室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
159 | 洁净空气调节器 | 雅仕 | AAHM12.5H-6BT | 1
160 | 风冷室外机 | 雅仕 | ACS205/D2 | 1 | 制冷量60KW
十四、门诊楼15楼C区脑疾病实验室
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注
161 | 单员式空调器室外机 | 雅仕 | ACS050R-P | 1
162 | 洁净空气调节器 | 雅仕 | AAHM2.6H-6BP | 1
十五、人工费用
序号 | 人员 | 月工资/人（报价） | 年工资/人（报价） | 合计年工资 | 备注
163
工作范围： 1.新排风净化风柜。 2.初效1个月更换1次。 3.中效2-3个月更换1次。 4.每天巡查主机、净化风柜、水泵、风机盘管各1次。 5.空调更换零配件及耗材由甲方负责。 6.每月清洗风机盘管回风网。 出风口参照原合同计费 以上服务内容主机正常运行 2次/年维修保养。日常清洗轮次及价格参照医院原有末端设备清洗价格。 维修所需一应耗材由甲方负责，乙方维修更换后，按月向甲方申请结算。