## Sheet1
衡南县教育局视频监控系统报价单
设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 单位 | 金额
三层交换机 | 华为 | S5731S-S32ST4X-A | 包转发率 138Mpps；交换容量 672Gbps/6.72Tbps；固定端口 24个千兆SFP，8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+； | 1 | 7120 | 台 | 7120
POE交换机 | 华为 | S5735-L24P4X-A1/A2 | 包转发率 126Mpps；交换容量 336Gbps/3.36Tbps；固定端口 4个千兆SFP，24个10/100/1000Base-T以太网端口，POE+； | 4 | 2600 | 台 | 10400
交换机 | 华为 | S1720-10GW-PWR-2P | 固定端口 2个千兆SFP，8个10/100/1000Base-T以太网端口，POE+ | 2 | 1300 | 台 | 2600
光纤模块 | 华为 | 千兆单模 | 1310NM千兆 | 24 | 350 | 个 | 8400
光纤模块 | 华为 | 万兆单模 | 1310NM万兆 | 20 | 850 | 个 | 17000
球形摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE7S424MW-B(S5)(B) | 采用全景细节倍率拼接设计，实现大光圈大视场角 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力平安城市管理 适用于交通道路，出入口、园区周界等场景 支持声光报警，警戒距离可达30 m 支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持） 支持多级变倍功能，广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警 支持混合补光，可见光补光30 m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200 m 支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸 支持超低照度，【广角】彩色0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light；【变焦】彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 内置加热玻璃，有效除雾 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 | 11 | 3610 | 台 | 39710
全彩半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3346WDA4-L | 400万像素日夜全彩，人车准确识别；双光补光设计；双向语音对讲；场景化语音提醒 | 31 | 585 | 台 | 18135
录像机 | 海康威视 | iDS-9632NX-I16/X(V30) | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持H265、H264编码前端自适应接入 支持萤石云服务，可一键配置上网 支持GB28181协议接入平台 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持重要录像文件加锁保护功能 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能 双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示 支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件 支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量 支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小 支持人脸检索功能，可按事件、姓名、属性检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放 支持人脸签到，支持导出签到表或考勤表 支持人车分类检索，并关联录像回放 支持视频结构化功能，可对视频流中人脸、人体、车辆目标进行结构化分析 | 2 | 7300 | 台 | 14600
监控硬盘 | 海康威视 | 6T |  | 32 | 820 | 个 | 26240
智能安防管理软件 | 海康威视 | 智能安防管理软件 | 支持国内外主流厂商报警设备接入的系统集成平台，将视频监控、报警系统、对讲系统等进行联网集成及统一调度管理。平台采用模块化设计，部署方便，操作简单，系统能够长期高效的稳定运行。平台基于各行业的实际应用，实现了报警用户管理、实时处警、计划任务、数据查询统计、电子地图、分级管理、多种方式推送消息等，实现了基本的视频监控功能如预览、回放、集中存储、报警联动、防区地图、核警等 | 1 | 22600 | 套 | 22600
服务器 | 海康威视 | DS-VP21BM6 | 使用新的DDR4高性能内存，功耗更低，提供更高的内存带宽和更低的内存存取延时，大幅度提高了系统的可靠性和可用性。 使用全新的“Speed Shift”技术，可智能管理CPU资源，处理核心能够自行在不同的P-State中切换，延迟仅为1ms。（须在Windows10系统上才能使用，该技术可将系统的响应速度提升20%至45%） 节能功耗 采用35W低功耗处理器，在保障处理性能的前提下，节能环保。 温控静音系统 海康威视DS-VP21Bxx系列设备的散热系统由温控风扇组成。利用主板集成的温控芯片，可根据探头探测到的温度数据对风扇进行实时调速，从而达到节能静音目的。 丰富的可扩展性 内存容量可扩展至32GB，提供灵活且强大的内存配置选择。 提供一条PCI-E 3.0 X16，支持全高双宽的高性能显卡（功率≤120W）。 | 1 | 8200 | 台 | 8200
球机支架 | 海康威视 | DS-1212ZJ |  | 11 | 91 | 个 | 1001
解码器 | 海康威视 | DS-6904U | 支持HDMI、BNC输出口解码输出  支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出  HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz）  支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码  支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码  支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码  支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码  多元化的解码控制模式  支持主动解码和被动解码两种解码模式  支持DVI本地输入  支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能  支持远程录像文件的解码输出  支持DDNS前端解码  支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙  支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码  支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备  支持RTP\RTSP协议进行网络源预览  支持平台以SDK方式集成设备  完备的运维管理  支持Web方式访问、配置和管理  支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数  支持远程获取系统运行状态、系统日志  支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 | 1 | 7200 | 台 | 7200
拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NH-E/G | 显示尺寸 55 inch 物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度 700 cd/m² 可视角 178°(水平) / 178°(垂直) | 4 | 5870 | 台 | 23480
拼接屏支架 | 海康威视 |  |  | 4 | 380 | 个 | 1520
服务器机柜 | 图腾 | G26042 |  | 1 | 2600 | 台 | 2600
墙柜 | 图腾 |  |  | 3 | 360 | 个 | 1080
操作台 | 国产 | 定制 | 三联操作台 | 1 | 3360 | 套 | 3360
理线架 | 大唐电信 | DTT-W5-3000 |  | 10 | 65 | 个 | 650
铜排 |  | 40*4 |  | 20 | 135 | 米 | 2700
铜箔 |  |  |  | 40 | 12 | 米 | 480
防静电地板 | 宇球 | 60*60全钢瓷面 |  | 16 | 260 | 平方 | 4160
20KA单相防雷箱 | 雷克 | LK-SPD40K385B/2 | Un: 230V Uc: 385V In: 20KA Imax: 40KA ta: <25ns Up:1800V（波形：8~20us） | 1 | 1720 | 台 | 1720
摄像机防雷器 | 雷克 | LK-POE-35 | In：3KA、Imax：5KA（波形8～20us）、传输特性：大于100Mbps. 网络部分：Uc：5V、Up：5.8V、插入损耗<0.3dB、保护线路：1-8全线路。 24V电源部分：Uc：72V、Up：600V。 | 31 | 390 | 台 | 12090
摄像机防雷器 | 雷克 | LK-SPD-PT35 | 电源部分：Un: 220V Uc: 320V In: 5KA Imax: 10KA ta: <25ns（波形：8~20us） 网络部分：Un: 5.8V Uc: 8V In: 5KA Imax: 10KA Vs:10/100Mbps ta: ≤5ns（波形：8~20us） | 11 | 410 | 台 | 4510
摄像机立杆 | 惠达 | 3.5米 | 3.5米高，镀锌喷塑 | 4 | 790 | 根 | 3160
不锈钢设备箱 | 惠达 | 400*500*200mm | 400*500*200mm | 4 | 260 | 个 | 1040
地线 | 金杯 | 4平方 | BV4平方 | 1 | 322 | 卷 | 322
电源线 | 金杯 | RVV3*2.5 | RVV3*2.5 | 1600 | 13 | 米 | 20800
水晶头 | 大唐电信 | 六类 | 六类 | 3 | 160 | 盒 | 480
六类网线 | 大唐电信 | DTT-C6-11048 | 六类 | 8 | 910 | 箱 | 7280
光纤 | 辰飞 | 12芯单模 | 12芯单模 | 1000 | 3.9 | 米 | 3900
光纤终端盒 | 辰飞 | 8口 | 8口 | 10 | 45 | 个 | 450
光纤终端盒 | 辰飞 | 24口 | 24口机架 | 2 | 120 | 个 | 240
光纤跳线 | 辰飞 | 3米万兆 | 3米万兆单模 | 56 | 36 | 条 | 2016
法兰 | 辰飞 |  | SC-SC单模 | 56 | 4 | 个 | 224
尾纤 | 辰飞 |  | SC单模 | 56 | 8 | 条 | 448
网络跳线 | 大唐电信 | 1米 | 1米 | 48 | 8.5 | 条 | 408
网络跳线 | 大唐电信 | 3米 | 3米万兆单模 | 17 | 32 | 条 | 544
PVC管 | 联塑 | P25 | 内径25mm | 1000 | 2.6 | 米 | 2600
辅材 | 国产 |  |  | 1 | 2850 | 个 | 2850
以上总价 | 288318