**北流市大里镇卫生院无障碍医用电梯采购**

**反向竞价采购文件**

**项目名称：北流市大里镇卫生院无障碍医用电梯采购**

**项目编号（政采云反向竞价公告中的项目编号）:**

**采 购 单 位：北流市大里镇卫生院**

**2022年8月16日**

**目录**

[第一章 采购需求一览表 3](#_Toc4939)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc20429)

[第三章 合同格式 8](#_Toc18810)

[第四章 响应文件格式 9](#_Toc24762)

**第一章 采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 上控单价（元） | 上控总价（元） | 技术要求及性能（配置）要求 |
| 1 | 医用电梯 | 1 | 台 | 410000.00 | 410000.00 | 主要参数：有机房无障碍医用电梯，额定载重（kg）：1600kg，速度：1m/s ，层/站/门：6/6/6；驱动方式：微机控制交流变频调压调速VVVF；电源：动力电源：三相五线、交流380V、50Hz；照明电源：单相交流220V、50Hz；电梯井道：井道平面尺寸（宽×深，mm）：2400mm\*3100mm，底坑深度（mm）：1500mm，顶层高度（mm）：4000mm，提升高度（mm）：17800mm，井道总高（mm）：22600mm；机房尺寸（宽×深×高，mm）：2400mm\*3200mm\*2800mm；轿厢尺寸及装饰：轿厢内尺寸（宽×深，mm）：1400mm\*2400mm；轿厢净高（mm）：2500mm，轿厢装饰：发纹不锈钢，轿顶（或吊顶）装饰：一体化吊顶， 轿厢地板装饰：PVC地板胶；开门及装饰：开门型式：单开门，开门方式：中分双扇，开门尺寸（宽×高，mm）：1000\*2100，轿门装饰：发纹不锈钢，层门装饰（首层）：发纹不锈钢，层门装饰（其余层）：发纹不锈钢，门套型式及装饰（首层）：发纹不锈钢小门套，门套型式及装饰（其余层）：发纹不锈钢；层站显示：点阵；操纵箱型号：标配，召唤箱型号：标配，服务楼层：1F.2F-6F，基站：1F；选配功能：无障碍功能：残疾人操纵箱、扶手、语音报站、盲文按钮；备注：最终尺寸以实际测量设计为准。**▲**提供竞标产品型号整梯型式试验报告复印件，加盖竞标人公章，否则竞标无效。 |
| **合 计** | **410000.00** |  |
| **一、供应商承诺交货时间、地点及售后服务：**1、合同签订日期：自成交通知书发出之日起3个工作日内。**▲2、**交货时间：自双方签订合同后15个日历天内完成设备到货、安装调试，验收合格并投入使用。1. 交货地点：北流市大里镇卫生院。

4、供方电梯根据“GB7588-2003”标准生产制造，符合国家标准。5、由采购人组织验收检查合格后方可交付使用。6、为保证质量，产品必须由供方负责安装，供方对产品实行十二个月的免费保修。对设备提供终身有偿维修、保养服务。在日常保养中，及时派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备正常运转。在质保期内，每月进行两次免费检查保养。及时排除故障，进行必要的修理，质保期内无偿更换非人为损坏的机件，提供24小时应急故障处理服务。长期供应备件，负责培训保养工人。提供年检前的服务和协助报检工作，随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。供应商将提供24小时服务热线，及时将顾客的需要转达给相应的服务部门，以便迅速作出反应，解决用户的燃眉之急。服务员工将在接到通知后迅速到达故障现场并进行紧急处理。**▲供应商在项目所在地：玉林北流市须具有售后服务点，提供服务点营业执照复印件或房屋产权证明复印件或租房合同复印件，签订合同前，业主现场考察。**说明:报价包含电梯轿厢及层层厅门、小门套为发纹不锈钢配置的价格，总价中包含税金、电梯设备制造费、安装调试费、运输及保险费、卸车费、验收费及一年维护保养费用、电梯不锈钢大门套、井道土建整改及回填工作，但不包括施工期间的水电费以及总包配合费等以及此报价未提及的费用。 |
| 付款条件 | 双方协商 |
| **二、验收条款** |
| 质量标准 | 符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求。 |
| 验收方法及方案 | 由采购单位验收。 |
| **三、其他** |
| **▲1、为保证供应商对项目了解充分，供应商须在报价前进行项目现场勘察，由业主出具勘察证明，勘察证明复印件附于响应附件中，上传至政采云平台，作为评审依据。****勘察时间：2022年8月18日上午09:00统一进行****地点：玉林北流市大里镇卫生院****联系人：刘立兵13667756811**2、**▲为实质性要求，必须满足，否则竞标无效。** |

**第二章 供应商须知**

**一、竞标人资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 供应商必须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》**电梯安装及维修（或修理）B级（或以上）资质**；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一标段下的政府采购活动。

5.本项目不接受联合体竞标。

**二、特别说明：**

1.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位或控股公司正式员工）。

2.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料**，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。**

**4.评审小组发现竞标人的总报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量或合同履约的，有权要求竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组应当将其作为无效竞价结果处理。**

5.竞争性响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

**6.竞标人已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞标或放弃成交的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。**

**三、无效竞价结果的情形**

**1.响应文件有下列情形之一的作无效竞价结果处理：**

（1）未按照反向竞价采购文件规定要求签署、盖章的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为其不具备采购文件中规定的资格要求）；

（5） 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

（6）《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字”缺一不可）的；

（7）响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

（8）报价一经涂改，未在涂改处加盖谈判响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖章的；

（9）响应文件中未按采购文件规定的格式填写的；

（10）出现同一标的物或本次谈判产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经谈判小组认定后为无法评审的；

（11）响应文件有采购人不能接受的条件；

（12）评审小组认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

（13）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（14）《竞标报价表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

（15）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

**（17）供应商提供虚假材料（包括但不限于以下情节）；**

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

**（20）有下列情形之一的，视为供应商串通，其竞价结果无效：**

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

**（21）有下列情形之一的，属于恶意串通，其竞价结果无效：**

①供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

③属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

④供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑤供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑥供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（22）其他违反法律、法规的情形。

**四、确定成交供应商办法**

1.质量和服务均能满足反向竞价采购文件实质性响应要求的第一成交供应商候选人为成交供应商。

2.成交供应商的最终报价即是其成交价。

**五、成交公告**

1.竞价结果审核通过并由采购人确认后，成交公告将在政采云平台公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

**六、合同**

1.成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果。成交人无正当理由不得放弃成交，否则，按成交供应商违约处理。

2.成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 3.由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

**第三章 合同格式**

（由采购人与供应商自行协商签订。）

**第四章 响应文件格式**

 只需1份（扫描件传到反向竞价平台）

  **响 应 文 件**

**项目名称：**

**项目编号:**

**供应商名称：**

**地 址：**

**联系人：**

**联系电话：**

**总目录**

（根据采购文件规定及竞标人提供的材料自行编写目录。）

**一、竞标函（格式）（必须提供）**

致：北流市大里镇卫生院

根据贵方 项目谈判文件，项目编号 ，正式授权下述签字人 　 （姓名和职务）代表供应商 （供应商单位名称），提交响应文件一份。

一、竞标函；

二、竞标报价表；

三、供应商资格证明文件；

四、供应商认为必要提供的声明及文件资料

根据此函，签字人兹宣布：

（1）我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

（3）我们同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在供应商须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（4）如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的谈判保证金可被贵方全部没收。

（5）我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

**二、竞标报价表（格式）（必须提供）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元) | 单项合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计（元) |  |  |

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**三、供应商资格证明文件**

**1.供应商有效的营业执照复印件（必须提供，否则报价无效）**

**2.供应商的法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件（必须提供）；**

**（1）法定代表人资格证明书**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

 特此证明。

供应商名称： (公章)

日 期： 年 月 日

**（2）法定代表人身份证复印件**

**3.供应商的法人授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；**

**法定代表人授权委托书**

兹授权 　　 同志为我方参加 　　　 项目（项目编号： ）竞标代理人，其代理权限为：在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务 对其所代理事项的法律责任均予以确认。

代理期限从 年 月 日至 年 月 日止

委托单位： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

签发日期： 年 月 日

 附：1、代理人工作单位： 职务：

 身份证号码： 性别： 年龄：

2、委托人企业法人（负责人）营业执照号码：

 地址： 经济性质：

 注册资金： 经营方式：

 经营范围：

说明：

1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

 4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

 5、附：法人、代理人身份证复印件。

**四、供应商认为必要提供的声明及文件资料**

（由供应商根据自已的实际情况如实提供）