# 贺州市大数据机房七氟丙烷气体消防气瓶等消防装置项目采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | **柜式七氟丙烷灭火装置** | GMQ150/2.5 | 瓶 | 4.00 |  |
| 2 | **充装七氟丙烷灭火药剂** | HFC-227ea | KG | 508.00 |  |
| 3 | **柜式七氟丙烷灭火装置** | GMQ90/4.2 | 瓶 | 1.00 |  |
| 4 | **充装七氟丙烷灭火药剂** | HFC-227ea | KG | 88.00 |  |
| 5 | **柜式七氟丙烷灭火装置** | GMQ90/4.2 | 瓶 | 1.00 |  |
| 6 | **充装七氟丙烷灭火药剂** | HFC-227ea | KG | 27.00 |  |
| 7 | **安装费，搬运费** |  | 瓶 | 6.00 |  |
| 8 | **运费** |  | 瓶 | 6.00 |  |
| 9 | **调试费** |  | 瓶 | 6.00 |  |
| 10 | **税金** |  |  |  |  |
|  | **工程总造价** |  |  |  |  |