1. 标准物质采购要求：

（一）中标方承诺保证其具备履行本合同所必需的合法主体资格及供应本合同标准物质研制单位的相应的资格、资质和能力（附有相应的证明文件）。中标方每次交货时须附上标准物质出库详单（见下页附件1）。

（二）中标方保证按照标物证书有关要求进行包装、保存并运输至合同交货地点，否则须承担相应的违约责任并赔偿采购方损失。中标方提供的标物必须原装、全新、为该标物在该品牌的最新生产批号，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可索源，同时满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购方提出的有关质量标准。采购方根据采购合同的技术要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购合同技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（三）所有标物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与出库详单相符。标物外观清洁，标签字体清晰。国外品牌标物外包装上须标识中文名称和批号。标物每一支（瓶）提供一张证书。

（四）国产标准物质货期为10个自然日，进口标准物质货期为30个自然日，需求清单标注有时间段供货的，请按照时间段供货。

（五）需求时如有以下情况，应在供货前与采购方确认后，方可供货：

1、采购数量≧2支的，需提供多种浓度梯度；

2、已标明货号，如无货或有最新出厂生产标号或剩余保质期小于6个月的；

3、未标明货号；

1. 标物的验收：

（一）验收按国家有关的规定、规范进行。标物质控要求符合采购方需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。

（二）对于相关标物，若不能在收到标物时进行验收的，采购方在使用过程中发现有质量问题的，中标方需在 7个工作日内无条件换货。

1. 质量保证及售后服务：
2. 质量保证期：从验收合格之日起计，标物剩余有效期不少于标物总有效期的三分之二，有机类标物剩余有效期不少于10个月（供货前已获采购方确认同意的除外）。3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购方正常使用造成的质量问题的，中标方应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标方承担。
3. 标物货款结算：

标物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有标物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。

五、其它

▲1、本项目采购标物需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等的要求。

▲2、标物如为进口的，供货时需提供生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供提供厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件及质量检测报告复印件。

附件1：《 年 月 日标准物质出库详单》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分析项目 | 标准物质名称 | 标准号 | 批号 | 研制单位 | 数量 | 单位（支或瓶） | 规格 | 有效期（yyyy/MM/dd） | 存放要求 | 单价（只填数字） | 标准值 | 不确定度/不确定度% | 浓度单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |