广西壮族自治区人民医院桃源院区消防设施设备损坏维修改造工程项目政采云在线询价采购需求

说明：

- 1、本项目采购需求均为实质性要求，必须满足或优于。

- 2、供应商必须填制以下材料：

- （1）附件一：报价函；

- （2）根据本项目工程量清单及编制依据填制的《已标价工程量清单》；

（3）供应商资质证明文件复印件；

- 以上材料加盖公章扫描后作为报价附件上传，否则报价无效。

一、工程项目名称：桃源院区消防设施设备损坏维修改造工程项目

二、项目控制价：112918.32元（报价不得超过项目控制价，否则报价无效）

三、工程概况：

一号地下车库及信息楼消防排烟风机维修项目，门诊防火卷帘门及烟感维修安装项目，门诊综合楼及一号住院楼消火栓稳压泵维修项目，相关细项请查看工程量清单。

1、工程概况：

（1）工程名称：桃源院区消防设施设备损坏维修改造工程项目

（2）工程地址：南宁市青秀区桃源路6号，广西壮族自治区人民医院桃源院区。

（3）施工内容：本项目包括装拆装轴流风机及排烟机维修、拆装消防水泵维修及拆装防火卷帘门维修。

（4）工期要求：＜30天内验收合格

2、编制依据：

（1）、（GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》修订本（2015年10月）

（2）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《广西壮族自治区实施细则》（桂建标[2013]43号）；

（3）、2013年《广西壮族自治区建筑装修工程消耗量定额》；

（4）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；

（5）、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额；

（6）、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其他相关定额规范；

（7）、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

（8）主要材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2022年第6期上半月除税价格，缺项部分按市场询价综合确定；

四、投标人资格要求

1、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动；

2、本次招标要求投标人须具备消防工程施工资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、本次招标不接受联合体投标。

五、具体要求：

（一）付款方式

1、采取固定综合单价计价方式，按实际完成工程量结算。中标单位需在完工后提供结算书等资料进行审核和结算。

2、竣工结算验收审核通过后支付至合同总价的97%（若审定后的结算价低于合同价，按结算价97%支付），剩余3%作为质量保证金，待工程质量保修期满后返还，不计利息。

（二）技术要求：

- 1、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，承包人按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及发包人单位相关安全管理规定，保证在设备 安装工程施工现场的安全生产、文明施工活动。执行国家、地方、行业主管部门有关标准、规范、规程，设置安全标志、采取安全保障措施、因承包人施工及施工管理原因造成发包人单位通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由承包人全部承担。不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 2、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 3、工期延误：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金额计算方法为：承包人应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成的责任或合同规定的其他责任。

- 4、质量保修

（1）工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：无。

（2）质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

③装修工程为2年；

④电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

⑤供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

⑥给排水设施、道路等配套工程为2年；

⑦其他项目保修期限约定如下：无。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（3）缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 5、质量保修责任

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人  可以委托他人修理。

（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 6、本工程不允许分包，由发包人另行发包的专业工程除外。

（三）安全生产要求

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。

- 6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 8、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- （四）技术要求

- 本工程采用建设部及相关现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文。空调设备施工应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》、《采暖通风与空气调节设计规范》和《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

1、洁净区域的建筑装饰装修应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

- 2、洁净区域内地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、不易起尘与不开裂的材料制作，特殊要求地面应按照国家规范要求采用特殊的材料制作。

- 3、洁净区域内墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料，墙面必须平整、防潮防霉。

- 4、洁净室内与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。严禁使用可持续挥发有机化学物质的材料和涂料。

- 5、洁净区域内墙面下部踢脚必须与墙面齐平或凹与墙面，踢脚必须与墙面成一整体，踢脚与地面交界处采用圆弧过渡。

- 6、符合防火、防静电的要求。

确定高标准、高要求的质量控制手册，按照国家及行业现行工程评定标准来严格控制并验收本工程的每一个分项工程。编制施工工艺流程，确立质量控制点，对施工人员定期培训，颁发《工序质量检验标准记录卡》,加强对施工工序的质量控制，同时做好技术交底工作，使全体施工人员熟悉本工程情况、主要特点、设计意图、质量标准及施工操作规程，施工人员应认真按工艺要求进行作业，使施工工艺的质量控制标准化、规范化、制度化，要严格按照下列建筑规范施工：

《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装施装修工程质量验收规范》GB50210-2018

《公共建筑吊顶工程技术规程》 JGJ345-2014

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

## （五）验收和工程试车

### 项目验收应符合《广西壮族自治区建设工程消防设计审查和验收管理暂行办法》（桂建发〔2019〕14号管理要求。

### 1、分部分项工程验收

监理人（如有）不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 2、竣工验收

（1）竣工验收条件

①承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）”的通用合同条款13.2。

②竣工验收资料的份数：一式 2份。

③承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 2 天，提供竣工图的数量为2套。

④竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 由建设单位组织竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

⑤移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书7天内。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每超一天向发包人支付合同总价款万分之四的误期赔偿费，限额为合同总价款的3%。

（2）竣工结算审核

如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过5%以上的，则超出5%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。其中：审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于5%时，承包人应承担的审核费=（净审减额-送审额*5%）*3.5%。

项目经审定结算后，遇到审计机关对项目进行抽查，施工单位应予配合，并且按照最终审计报告出具的审计结果为最终工程结算价。对于已经支付的工程款，进行多还少补原则。

（3）价格调整：无

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

### 3、工程试车

（1）试车程序

工程试车内容：  /  。

（2）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（3）无负荷联动试车费用由承包人承担。

（4）投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

### 4、竣工退场

竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：监理人（如有）颁发（出具）工程接收证书后7天内，承包人负责按照通用条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。承包人的人员逾期撤除施工场地的，按每人每天500元支付违约金给发包人。机械设备和其他财产逾期撤离施工现场的，视为承包人放弃所有权，任由发包人处置，处置所得收益归发包人所有。

- 附件一：

- 报价函

1、根据你方项目 （工程项目名称）  工程采购文件，研究上述采购文件的说明、采购要求、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      （RMB￥      元）的投标总价并按上述说明、采购要求、图纸、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

4、除非另外达成协议并生效，政采云平台中标通知和本采购文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

7、我方不是招标人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位或其附属机构。

8、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

9、我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

10、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

11、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

投 标 人：                                        （盖单位章）

单位地址：

法定代表人：      （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日