## 报价清单
广西体育局江南训练基地食堂二楼厨房设备采购计划表
项号 | 参考图片 | 商品名称 | 单价/元 | 单位 | 数量 | 金额 | 详细技术参数 （型号规格、技术参数、性能配置等） | 上控价 | 备注
1 |  | 燃气双头大炒炉 | 19600 | 台 | 4 | 78400 | 规格：2000*1150*800+400mm 1.采用材质为#304不锈钢：台面厚度为1.2mm,前面板、侧板厚度1.0mm,设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计。静音节能燃烧器热 效率不低于40%； 2.配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率550W,双风机，耗气量为每小时4.2方。 | 339900元
2 |  | 燃气双头双尾炒炉 | 18800 | 台 | 1 | 18800 | 规格：2000*1150*800+400mm 1、炉面采用#304不锈钢#1.2mm磨砂贴塑板； 2、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热，炉体骨架40*40*3.5mm国际角铁； 3、炉膛采用双层耐高温合金钢制造； 4、侧板厚度为不锈钢#1.0mm不锈钢，节能炉头自动电子点火系统； 5、高效节能灶，燃气节能率达40%以上，降低噪音，降低温度，安全高效，耗气量为每小时4.2方。
3 |  | 炉拼台 | 2600 | 台 | 2 | 5200 | 规格：300*1150*1200mm 采用304#优质不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm； 2、台脚用Φ51mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。
4 |  | 24盘精工燃气 蒸饭柜 | 15600 | 台 | 2 | 31200 | 型号：MC-JR24 规格：1430*660*1810mm 天然气耗气量：2.0-2.4m³/h 蒸饭时间：25-50分钟
5 |  | 四门双温柜 | 20800 | 台 | 2 | 41600 | 型号：RAF4 规格：1220*765*1965mm 1.材质：优质无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，欧式结构，电器件均采用国内知名品牌。 2.制冷方式：风冷+直冷,制冷剂：R134a 2.功率/电压：460W/220V 3.容积：460+470L 4.温度：+4～-5℃/-3～-18℃
7 |  | 6格保温工作台 | 6500 | 台 | 2 | 13000 | 规格：2150*700*800mm 1.采用304#优质不锈钢板制作 2.面板采用1.2MM；下层板用25*13MM不锈钢方管；台脚用￠51MM锈钢管，配可调高度子弹脚； 3.带自动进水功能； 4.功率/电压：3KW/220V
8 |  | 立式电六头汤粉炉 | 8500 | 台 | 3 | 25500 | 规格:600*700*800 面采用201#1.0mm厚不锈钢制作;功率：6KW
9 |  | 电3格汤菜炉 | 3500 | 台 | 1 | 3500 | 规格:1200*700*800 面采用304#1.0mm厚不锈钢制作
10 |  | 平底煎锅 | 6000 | 台 | 1 | 6000 | 双灶、220V,可搬运
11 |  | 大锅 | 390 | 个 | 8 | 3120 | 与大炒炉1:1配套
12 |  | 小锅 | 250 | 个 | 2 | 500 | 与小炒炉1:1配套
13 |  | 1/1份数盆 | 90 | 套 | 12 | 1080 | 带盖，不锈钢304#
14 |  | 蒸煮区烟罩 | 1600 | 米 | 2.8 | 4480 | 规格：L*1200*500 面板采用304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
15 |  | 油网 | 350 | 米 | 2.8 | 980 | 不锈钢板制作
15 |  | 不锈钢墙幕 | 500 | 米 | 2.8 | 1400 | L*1000 材料：采用优质1.0mm磨砂贴塑不锈钢板
17 |  | 集烟槽 | 800 | 米 | 2.8 | 2240 | 规格：500*500mm 采用优质304#1.0mm不锈钢板制作
目录内合计 | [5 empty] | 237000
1 |  | 厨房自动灭火装置 | 23500 | 套 | 1 | 23500 | CMJS18-1 全天24小时监控火情，3-8秒扑灭火焰； 水流阀降温确保不复燃； 专门为厨房研制的环保型灭火药剂，无毒、无味、无污染；灭火后容易清洗，用清水一冲便可。速冷却设备，同时也起到清洗设备的作用。1.灭火系统喷淋后产生废水必须符合GB/T8978-1996。2.灭火装置为机械式启动气缸必须符合GB/T17359-2012要求。 3.灭火装置同时具有一键测试及断电报警功能。
2 |  | 排烟系统清洗 | 18000 | 项 | 1 | 18000 | 含：11米烟罩、集烟管、滤网、墙幕，风机组清洗
3 |  | 旧设备拆装及移走 | 15000 | 项 | 1 | 15000 | 拆除旧双头大炒炉3台、拆除双头小炒炉2台、蒸饭柜2台旧设备拆除清运，以及工作台等旧设备移位待地面砖翻新后重新安装
4 |  | 厨房地砖拆除 | 180 | ㎡ | 65 | 11700 | 拆除地砖含清运
5 |  | 厨房地面贴砖 | 280 | ㎡ | 65 | 18200 | 新铺贴600*600防潮防滑砖， 含基础砂石垫层、辅材及人工
6 |  | 线路调整及改造 | 8000 | 项 | 1 | 8000 | 新敷设2.5㎡、4㎡、6㎡等铜芯线电路及设备配套电箱、空开、插座等满足厨房设备使用
7 |  | 其他费用 | 8500 | 项 | 1 | 8500 | 运费、安装调试费、清洁费等
目录外合计 | [5 empty] | 102900
总计 | [5 empty] | 339900