## OA1
采购需求表
一、 供应商资质要求（对供应商资质如有特殊要求的应列明） 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4.本项目不接受联合体竞标。 5.本项目不接受未购买本采购文件的供应商竞标。
二、项目要求及技术需求
序号 | 采购分类 （如有） | 品目名称 | 品目编码 | 配置要求、技术参数、服务要求 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 组织形式
29 | 采购C | 物联网基础 控制实训箱 | A021199 | 品牌：优锘 型号：定制 全模块化，集成ZigBee、BLE、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT、LTE全面的物联网通信架构，提供物联网云平台、异构网络融合、AI边缘智能等企业级物联网应用开发场景。 | 套 | 55200 | 1 | 55200 | 学校采购
30 | 采购C | 大数据机架装置机柜 | A02010701 | 品牌：图腾 型号：G36042 用于存放大数据管理、调度、计算、云接入等设备； 1.尺寸：宽度600mm，深度900mm；高度42U； | 台 | 4000 | 1 | 4000 | 学校采购
31 | 采购C | 24口交换机 | A02010202 | 品牌：华三 型号：LS-5120V3-28P-SI 1、千兆以太网交换机； 2、应用层级：二层； 3、24个10/100/1000Base-T端口，4个1000Ba 4、速率：10/100/1000Mbps； 5、带宽：336Mpps/3.36Tbps 6、包转发率：96/108Mpps | 台 | 3000 | 2 | 6000 | 学校采购
32 | 采购C | 48口交换机 | A02010202 | 品牌：华三 型号：LS-5120V3-52P-SI 1、千兆以太网交换机； 2、应用层级：二层； 3、48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 4、传输速率：10/100/1000/10000Mbps； 5、背板带宽：336Gbps 6、包转发率：126Mbps/144Mbps | 台 | 4000 | 1 | 4000 | 学校采购
33 | 采购C | 课堂智慧音频扩声系统 | A020912 | 品牌：东玛克 型号：G6000、DM-907、SP590 一、主机：音频处理器和数字功率放大器一体式设计,高度1U，纯嵌入式设计。 二、吊麦：输出阻抗：250Ω±30%；灵敏度：-35dB；抗手机、电磁、高频干扰； 三、音箱：全音域三路音箱（三分频） | 套 | 11000 | 1 | 11000 | 学校采购
34 | 采购C | 综合布线 | C0202 | 定制 电脑工位安装人工实施费用, 包括：电脑网络布线及电源线布置、空调安装、投影安装、音响系统安装等综合布线；以及各类线材、辅材。 | 项 | 30000 | 1 | 30000 | 学校采购
采购建议 |  | 采购分类 |  |  |  |  | 预算金额（万元） | 组织形式 | 采购方式
[8 empty] | 学校采购 | 反向竞价
[8 empty] | 政府集中采购 | 反向竞价
|  | 采购C |  |  |  |  | 110200 | 学校采购 | 反向竞价
|  | 总计 |  |  |  |  | 110200
三、商务要求
交付时间及地点 |  | 采购合同签订后，30个日历日完成建设并交付；交货地点：广西南宁市采购人指定地点。
验收方法 |  | 1.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。 2.按本表的项目要求及技术需求进行验收。
付款方式 |  | 所有产品交付完毕并经采购人整体验收合格后5个工作日内支付合同金额的100%。
售后服务及保障要求（如有） |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”； 2.负责免费送货上门； 3.免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持；中标人须在招标人指定地点提供项目所需相关培训。 4.质保期内免费上门维护；中标人须提供7× 24 小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书。中标人须提供针对本项目有效的干系人列表。 5.出现故障4 小时内做出响应，24 小时内到场维修。一般问题应在48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决； 6.设备自带软件的在免费保修期内免费升级； 7. 为保证售后服务质量，供货时，中标人须提供电脑整机、智慧黑板、课堂智慧音频扩声系统、服务器、超融合大数据一体机、软件产品的原厂售后服务承诺函原件。 8. 其余按投标人承诺进行。
质保期（如有） |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期1年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。
现场勘查要求（如有）
其他要求（如有）
说明： 1. 政府集中采购的品目编码按政府集中采购目录（附件1）类别填写，政府分散采购和自行采购的品目编码按财库（2013）189号财政部《关于印发<政府采购品目分类目录>的通知》附件1填写。 2.表格行数根据实际需要增减，不留空行。 3.采购标的分为货物、服务、工程三大类，一个采购需求表中可允许有货物类和服务类的少量混合，工程类必须单独填报采购需求表。

## OA2
采购需求表
一、 供应商资质要求（对供应商资质如有特殊要求的应列明） 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4.本项目不接受联合体竞标。 5.本项目不接受未购买本采购文件的供应商竞标。
二、项目要求及技术需求
序号 | 采购分类 （如有） | 品目名称 | 品目编码 | 配置要求、技术参数、服务要求 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 组织形式
1 | 采购A | 空调 | A0206180203 | 5匹立柜空调，能效等级：二级 | 台 | 10000 | 2 | 20000 | 政府集中采购
2 | 采购B | 智慧黑板 | A020208 | 一、智慧黑板：要求采用一体化设计，无明显拼接痕迹，外观简洁。中间液晶屏尺寸≥86英寸。黑板支持无尘粉笔，普通粉笔，环保水笔等多种媒介书写。 二、智慧黑板白板软件教学软件 三、传屏软件 支持移动端无线连接到智慧黑板。 四、OPS插拔式电脑：I5十代处理器，内存8G，硬盘128G-SSD。 | 套 | 45000 | 1 | 45000 | 政府集中采购
3 | 采购C | 教学实训桌 | A06 | 1800直径*1580宽*750高mm，桌子台面为2.5厘米厚，其它为1.5厘米厚三聚氰氨高密度板全自动机器PVC豪华封边，配件采用优质五金配件。 | 张 | 3000 | 10 | 30000 | 政府集中采购
4 | 采购C | 实训椅 | A06 | 课椅的金属管件采用公称尺寸不小于20mm×40mm的椭圆管或矩形管，管壁公称厚度均不得小于1mm，管材采用高频焊接而成。 | 个 | 185 | 60 | 11100 | 政府集中采购
5 | 采购C | 教师讲桌及椅子 | A06 | 1、教师讲桌：规格：1400*600*750（830）mm，台面为2.5厘米厚，其它全部为1.5厘米厚三聚氰氨高密度板全自动机器PVC豪华封边。 2、教师椅：座垫采用高密度定型海绵，网布，软硬适度，扶手为pu塑料。 | 套 | 3000 | 1 | 3000 | 政府集中采购
6 | 其他续 | 实验平台系统等34项 |  | （见OA流水号No. 80098） | 批 | 2097600 | 1 | 2097600
采购建议 |  | 采购分类 |  |  |  |  | 预算金额（万元） | 组织形式 | 采购方式
|  | 采购A |  |  |  |  | 20000 | 政府集中采购 | 网上超市
|  | 采购B |  |  |  |  | 45000 | 政府集中采购 | 网上超市
|  | 采购C |  |  |  |  | 44100 | 政府集中采购 | 网上超市
|  | 总计 |  |  |  |  | 2206700
三、商务要求
交付时间及地点 |  | 采购合同签订后，30个日历日完成建设并交付；交货地点：广西南宁市采购人指定地点。
验收方法 |  | 1.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。 2.按本表的项目要求及技术需求进行验收。
付款方式 |  | 所有产品交付完毕并经采购人整体验收合格后5个工作日内支付合同金额的100%。
售后服务及保障要求（如有） |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”； 2.负责免费送货上门； 3.免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持； 4.质保期内免费上门维护；中标人须提供7× 24 小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书。 5.出现故障4 小时内做出响应，24 小时内到场维修。一般问题应在48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决； 6. 其余按投标人承诺进行。
质保期（如有） |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。
现场勘查要求（如有）
其他要求（如有）
说明： 1. 政府集中采购的品目编码按政府集中采购目录（附件1）类别填写，政府分散采购和自行采购的品目编码按财库（2013）189号财政部《关于印发<政府采购品目分类目录>的通知》附件1填写。 2.表格行数根据实际需要增减，不留空行。 3.采购标的分为货物、服务、工程三大类，一个采购需求表中可允许有货物类和服务类的少量混合，工程类必须单独填报采购需求表。