心理健康教育与咨询中心场地建设及设备

采购需求表

| 序号 | 名 称 |  | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理健康档案管理系统（中职版） |  | 品牌：京师心智 型号：中职版 一、运行环境 系统采用B/S架构，基于asp.net 4.0框架开发而成，支持单机、局域网和互联网三种运行模式；支持SQL Servel 2008数据存储模式，可支持PC、平板、电脑多终端流畅运行。 二、系统权限 1. 开放的功能权限：支持自定义多个用户类型和用户角色，可根据单位情况自定义添加不同的角色，并根据需要设置功能操作权限及机构数据查阅范围权限。 2. 灵活的人员信息管理：可自定义扩充人员信息字段；至少支持逐个添加、批量添加、批量导入等多种添加方式；支持部门无限级添加。 三、测评量表 ▲1. 包含不少于14大类，61个专业量表： (1)儿童心理行为评定：包含Achenbach儿童行为问卷、Conners 儿童行为问卷（父母）、Conners 儿童行为问卷（教师）、Piers-Harris儿童自我意识量表、儿少心理健康量表（MHS-CA）、儿童控制知觉多维度测查表。 (2)个性与气质测验：包含A型行为类型问卷、C型行为类型问卷、偏见量表、忍耐性（宽容性）量表、神经质量表、通情量表、依赖性量表。 (3)婚姻家庭测验：儿童感知婚姻冲突量表、父母教养方式评价量表（父）、父母教养方式评价量表（母）。 (4)情绪评定：Sarason考试焦虑量表、UCLA孤独量表、贝克抑郁自评量表（BDI）、功能失调性态度问卷（DAS）、情绪—社交孤独问卷、羞怯量表。 (5)人格测验：艾森克人格问卷（EPQ）、卡特尔十六种人格因素测验、明尼苏达多相个性调查表。 (6)社会适应与人际交往评定：容纳他人量表、社会适应能力量表、社会支持评定量表、交往焦虑量表、师生关系测验、信任量表。 (7)生存和生活质量评定：TDL生命质量测定表、总体幸福感量表（GWB）。 (8)生活事件与应对方式评定：特质应对方式问卷、应付方式问卷。 (9)心理健康测验：康奈尔医学指数（男）、康奈尔医学指数（女）、威胁性自杀量表、心理健康自测量表、症状自评量表（SCL-90）、中学生心理健康诊断测验（MHT） 、自杀意念自评量表、自尊量表SES。 (10)性格测试：包容力测试 。 (11)学生心理与行为评定：QIUS在校学生气质量表（QTS）、考试焦虑测验、考试心理控制能力测验、青少年病理性互联网使用量表（APIUS）、青少年上网成瘾自评量表、学生发展趋势评估表、学习障碍儿童筛查表、中小学生在校心理适应能力测试、中学生考试焦虑影响因素问卷、中学生人际交往能力测试、中学生网络成瘾诊断量表、中学生应对方式量表。 (12)烟酒与药物依赖评定：Russell吸烟原因问卷、饮酒问卷、 (13)职业评定：霍兰德职业倾向问卷、教师职业倦怠问卷。 (14)智力测验：威廉斯创造力倾向测验。 四、功能特点 1. 支持个性化设置量表在用户端的显示名称，避免敏感量表对受测者造成一定的心理压力； ▲2.支持自定义添加量表，可对量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、辅导建议、预警范围、等进行自主便捷性设置和管理。可自主添加和修改常模值和预警值，并支持多常模添加；预警成员可按严重程度分等级。 ▲3. 可对测试进度实时监控，查看受测者是否作答，并具备及时提醒或撤销作答功能。支持在线通知，可将系统消息同步推送到站内消息；能够有效控制报告查看权限及有效作答时间； 4. 测评计划管理功能：“随需测、随需查”，自定义发布测评计划，设置发布状态、有效时间、包含量表、量表控制条件、人员范围等，使得心理预警筛查工作更加便捷。 5.问卷调查 （1）支持自定义编制问卷，可选择单选、多选、填空、简答等题型，可自主选择设置分值； （2）支持问卷调查结果模块统计，可以图表形式查看选项占比，平均分、标准差等数据； （3）可对问卷作答进度实时监控，并具备及时提醒或撤销作答功能。支持在线通知，可将系统消息同步推送到站内消息和用户邮箱。 6.预约咨询 （1）支持预约咨询功能，可选择在线咨询、在线留言等方式，同时呈现对应的信息； （2）支持自定义问题类型，可根据需要添加问题类型、自主设置咨询地点等基本信息，咨询师可自由选择咨询的时间段； （3）支持自主排班，可自由选择日期、星期、问题类型等； （4）支持生成咨询报表，能够统计问题类型、接访数量、性别占比等。 （5）支持即时在线咨询功能，方便来访者和咨询师的互动，并可将聊天记录导出本地保存； ▲（6）可进行在线团体咨询，咨询师可选择全员禁言的发言方式对团体进行组织与引导； （7）支持咨询档案的在线建立，同时咨询记录等具有导出功能，可以WORD文档格式导出，方便保存留档。 ▲（8）具备咨询评价功能，来访者可对咨询效果进行评价； （9）提供经典咨询案例，可为同类型的咨询问题提供参考。 7.系统支持分段测评。 8.可将心理普查和日常测试数据分开处理。 9. 测试完成后自动生成包含个人信息、测验简介、测试结果解释、结果分析图、指导建议、及作答记录等多部分的测评报告，并支持报告的在线修改，及报告呈现内容。 10.支持测试数据excel形式批量导出，可直接对接SPSS系统，便于进行进一步统计分析。 11. 团体报告：报告包含量表简介、团体平均水平、标准差、最大值、最小值、每个状态下的人数和人数百分比。 12. 测试数据统计分析功能：能够在线对团体数据进行T检验和F检验，便于团体数据的统计分析。 ▲13. 心理危机预警功能：支持多量表多维度组合筛选，即可以同时筛选在多个量表或多个维度上有问题的人； 14. 自动生成测评档案，档案至少包含基本信息、量表介绍、历次作答记录及心理走势图，便于查看心理成长记录。 ▲15. 具备系统回收站的功能：重要数据删除后可暂时保存在系统回收站； 16. 站内信：具备系统内部交流系统，由收件箱、发件箱、写信等功能组成，方便用户间的沟通交流。 | 套 | 1 | 26800 | 26800 |
| 2 | 智能反馈放松训练系统 |  | 品牌：北京豪峰 型号：快乐芯V2.0 本产品以生物反馈技术、动态量表评估、音乐放松训练、冥想及肌肉辅助疗法五项技术，贯融心身健康工作中“发现、评估、调节、训练”四大关键流程，有效针对注意力水平、认知能力、专注力、抗干扰能力、思维能力以及情绪自主调节能力开展全方位、立体化的测评与训练,有助于消除心理、社会因素所造成的紧张、焦虑、忧郁、恐怖等不良心理状态，提高应激能力。 一、系统参数： ▲1、心脑协调监测：实时监测心率变异性、脉搏、协调趋势等曲线变化，并以红\蓝\绿三色标注协调比例状态，直观的反映使用者的心理和生理状态变化。系统提供对心率变异性的协调状态评价。包含协调状态实时监测，协调状态评价报告等。在监测过程中可自主添加\选择音乐，可辅以音乐放松疗法。 ▲2、动态量表评估：包含专注水平（舒尔特方格）及焦虑水平两项专业评估工具。不仅能够准确评估受测者注意力、专注力及情绪焦虑水平；同时，利用舒尔特方格的特性及系统限时180秒操作设计，可开展注意力稳定性、分配性及视觉广度训练。 ▲3、音乐放松调节：运用四项功能性音乐，如四季如歌、桃花源记、世界名画等，将大自然、国学文化及艺术元素与音乐相结合，既能提升心智成长水平，亦通过良性音乐提高大脑皮层的兴奋性，可以改善人们的情绪，激发人们的感情，快速生动的活跃思维能力、感知觉能力及认知能力。同时，加载真人语音指导的冥想与肌肉放松训练，可助于消除心理、社会因素所造成的紧张、焦虑、忧郁、恐怖等不良心理状态，提高应激能力。上述训练及指导均可通过“双击”实现全屏切换，便于使用。 ▲4、训练课程中心：五款“H2G”（Heart to Game）训练（菩提树、射箭、冒险岛、心灵手巧、魔力速配），分别设置高、中、低三种模式，配合呼吸助手，在训练过程中巩固干预效果，强化正向情绪，从而有效地协调并提升HRV。所有训练采用5分钟模式，以红\蓝\绿显示HRV协调状态。 ▲5、训练成绩中心 有效、积极的信心品质提升系统，以三位计数器分别统计\记录训练课程中心所含五项训练课程的历史完成情况，并给与展示，辅助受训者建立自信，使得训练效果事半功倍。 6、视频学习中心 依托HeartMath自主协调理论，以Freeze-Frame(意念定格)、Heart Lock-In(意念锁定)、Cut-Thru(意念阻断)等三大技术为基础，采用真人视频教学的方式，分别以意念锁定、呼吸谐振、情感转移分步讲解。 ▲7、采用耳夹式心率变异性HRV采集器 ；生物反馈处理器；8GB 存储U盘；安装数据包 USB 2.0；compatible/数据线；10位数据精度；8Mbps数据传输速率；20MIPS指令处理速率；片内数据评价算法。 二、硬件参数 1、放松椅 放松椅规格：头等舱放松椅设计，直立尺寸：132cm*74cm*110cm，使用尺寸：163cm*74cm*95cm。 放松椅功能： ▲1）双芯双控更高效，采用颈部独立机芯+腰背独立机芯，实现俩组机芯，独立运行体系； 2）颈部第3代按摩机芯，可根据肩部位置上下调节15cm； 3）采用125cm双S导轨，全覆盖按摩，让脊柱得到自然舒展，带来更贴合全面的按摩体验； 4）背部敲捶 颤摆行走，深度缓解腰背筋膜，舒筋健腰； 5）臀部律动塑型，适合久坐一族； 6）足部全包裹式气囊挤压，脚底双倍按摩轮旋转刮痧，双重按摩手法，双倍舒爽； 7）采用碳纤维热疗，升温迅速； 8）可伸缩腿机； 9）包含深度解乏、颈部按摩、体能恢复、全背按摩、睡眠模式等程序，支持一键启动； 10）多档零重力，一秒进入太空舱； 11）3D包裹，98组气囊，环绕包裹肩、手、腿、足，循环充放气，如波浪般轻拍身体； ▲12）智能检测体型，定位更精准； 13）3D蓝牙音箱环绕，享受音乐厅般的待遇，给体验者带来身体和心理的同步放松。 ▲2、计算机 CPU处理器I5，内存8G，硬盘512G，显示器不小于17.5寸，正版操作系统 3、操作台 1）移动式电脑操作桌，桌板尺寸：700mm*400mm，升降范围760mm-1210mm，自重约21kg。 2）工型脚架稳定结构，操作不晃动。 3）优质环保板材，安全放心。 4）可站坐交替使用，健康舒适办公。 ▲5）可升降调节，选择合适的高度，气压调节手柄，升降顺滑无噪音。 6）万向脚轮，360度旋转移动。 ▲7）桌面称重15kg，桌面烤漆磨砂质感，边角圆弧形设计，桌面卡槽和奥擦设计，键盘板可倾斜+—10°，优化双手打字工作。 ▲8）带主机架。 三、功能特色 减压放松：缓解紧张与焦虑，增加积极情绪体验，提高情绪自控能力，也适用于心理压力过大，长期精神紧张，伴有失眠、肌肉疲劳、神经衰弱等人群； 功能丰富：提供了心理评估和生理数据的结合，涵盖多种放松方案和反馈训练，使用者可以在系统的指导下根据自己的情况进行情绪调节； 适宜性：画面精美、使用者喜闻乐见，高度可视化的反馈界面会让放松调节过程充满乐趣，极大地减小多次训练带来的枯燥感，可引导使用者主动地进行长期练习； 专业性：利用生理采集设备采集生理指标（如，脉搏、呼吸、HRV等），使用者可以随时了解自己的生理指标，将生理指标置于主动控制之下； 实用性：简便易操作，快速有效提高情绪调节能力，互动性强。 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| 3 | 智能击打宣泄系统 |  | 品牌：京师心智 型号：JSXZ-JD-02 一、产品配置 1.智能宣泄击打主机（内置宣泄系统）1台； 2.智能宣泄击打靶1个； 3.蓝牙耳机1个； 4.指纹采集仪1个； 5.产品使用说明书1本。 二、硬件参数 1、智能宣泄击打靶 （1）产品尺寸：红色，圆柱体，注沙形底座，高约165cm，靶柱直径约为30cm。符合人体高度设计，方便用户使用。 （2）▲产品材质：超纤皮面料，包裹高弹性海绵，采用压电薄膜传感器灵敏度高、精度高，性能稳定、可靠、测算速度快。 （3）数据传输协议：击打产生的数据采用无线传输，所使用协议耗电量底、传输距离远、数据安全性高。 2、智能宣泄击打控制主机 （1）产品尺寸：≥163cm*135cm*41cm ； （2）材质：机身采用优质冷轧钢板，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用； （3）配置：主机（处理器≥i3；主频≥3.7GHz，内存≥8G）LED触摸屏（≥43寸液晶显示器、分辨率≥1920*1080）。 （4）指纹采集仪：采集面积20.4mm*33.4mm、图象分辨率500DPI、指纹图象录入时间≤0.5S 三、软件参数 智能情绪宣泄系统 （1）软件要求：采用C/S架构 ,适用于局域网及广域网，稳定性强。采用SOAP通讯机制，保证系统之间的互操作性，可以跨进程、跨机制在数据传输时期进行安全性加密。 （2）▲至少包含缓解压力、克服自卑、调节情绪、正视挫折等9大类45种涵盖各类人群面临的情绪宣泄主题，支持无限添加主题自建库。 （3）▲系统将音频指导语、背景音乐、动画剧情智能联动起来，宣泄完成后自动跳出捞瓶子界面，创造视听觉多感官的趣味宣泄模式，帮助客户全身心的融入场景，实现预期宣泄效果。 （4）▲宣泄完成后自动生成宣泄报告，报告内容至少包含：用户基本信息、宣泄时长、分贝走势曲线图和阈值、结果分析柱状图等，可以自定义生成个人横向情绪档案及团体纵向报告。 （5）▲系统包含至少9类主题共21个专业情绪量表，训练者可进行自我情绪状态评估，测试后立即生成专业测评报告，包含测评结果说明及情绪调节建议。 （6）系统需提供音乐放松功能，含渐进放松、呼吸调整、静思冥想、想象放松、意象训练、自主训练等至少7个主题，支持自主无限添加主题、音乐及放松图片自建库；系统内含乐感放松训练功能，通过呼吸节奏引导装置调整呼吸频率以达到身心放松目的。 （7）系统至少包含60余篇情绪科普文章，方便用户掌握心理健康知识，提升心理健康水平；并且设置文章分类和关键词标签功能，方便用户快速检索目标文章；模块支持管理员无限上传文章数量。 （8）为满足不同用户的使用管理和隐私保护需求，系统分为登录模式和游客体验模式。 （9）▲可采用指纹登录、帐号登录两种登录模式，有效满足用户多种使用需求。 提供产品“情绪训练游戏”作品登记证书，需要提供资质复印件加盖厂家公章。 产品提供“智能反馈Ⅲ代击打宣泄系统”软件著作权证书，需要提供资质复印件加盖厂家公章。 | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
| 4 | 运动宣泄系统 |  | 品牌：国科芯 型号：XR—X4 1、主要功能： 1) 该系统根据最佳强度的运动改善交感神经和副交感神经系统平衡作用以及“人机互动”方式、单片机设计原理，运用无侵入传感器技术，动态实时反馈心动指标（H-SPORT），结合“呐喊”为主题的训练模块的新型智能互动运动宣泄设备，指导用户在运动中将自身调节到最佳的运动强度状态，从而达到有效的身心调节和放松。 ▲2) 系统包含运动减压区、心理舒展区、呐喊宣泄区、档案管理区等核心功能模块。 3) 智能引导：根据理性情绪疗法，顺应运动中自主神经系统的情况，按照认知调节——运动宣泄——音乐放松或者认知调节——呐喊宣泄——音乐放松三步骤，引导用户进行情绪调适。 ▲4)运动减压区：两种不良情绪最佳运动方式，匹配相应的游戏场景，在游戏挑战中，实现健康的运动。 ▲5)心理舒展区：主要针对学生常见的压力应对问题，如考试焦虑、人际冲突、入学适应等，通过一段时间有规律的运动，达到减缓焦虑和压力的目的。 ▲6)呐喊宣泄区来访者通过呐喊的方式，消除宣泄者焦虑、紧张、自卑等不良负面影响，引导宣泄者积极、向上，进而帮助宣泄者建立自信、找回自我。 7)实时采集生理指标，H-SPORT表盘实时呈现，并自动调节游戏难度或给予语音反馈，引导健康运动，达到有效实现心理疏导效果。 8)依据不同的调适方案，在行进的全过程中，蹬踏的阻力根据场景需求的无级变化。 ▲9)自动生成图文并茂的专业报告，并实现一键导出打印。 2、系统构成：本系统由八部分组成，包括：控制系统、多触点显示屏、显示屏支架、骑行控制模块、心率监测模块、声音组件及运动单车等组成； 3、技术参数： 1) 运动单车：最大负荷 ≤120kg；单车阻力等级 1～5档变化；可分别在水平或垂直方向调节座垫，适应不同人群；同时采用滚轮设计，方便移动设备。 2) 显示装置：32吋多触点显示屏，可自主调整视角，与身心反馈运动单车系统之间采用无线传输技术，减少了连接线。 产品组成：多维运动宣泄系统1套；运动单车1辆；无线传输器1个 ；32寸触摸显示系统1套；可移动支架1个。可实现：运动单车训练，真实自行车训练 2) 显示装置：32吋多触点显示屏，可自主调整视角，与身心反馈运动单车系统之间采用无线传输技术，减少了连接线。 | 套 | 1 | 76000 | 76000 |
| 5 | 心理健康自助系统 |  | 品牌：京师心智 型号：JSXZ-ZZ-01+Ego-X 一、产品配置 1、心理健康自助系统1套 2、液晶显示器一体机1台 4、产品说明书1本 二、产品详情 1、液晶显示器一体机 （1）尺寸：屏幕尺寸21.5寸，一体机尺寸108cm*55cm*42cm。 （2）主机配置：J1900四核2.0G+4GB内存+固态120G （3）外接接口：1个电源口，2个USB口，一个RJ45网口 2、心理健康自助系统 （1）▲为方便系统规范管理，须支持游客、普通用户管理员和超级管理员四级使用者身份，并设置各角色的不同功能权限。 （2）▲管理员后台须含有数据统计功能，以便统计用户的浏览数据，分析来访者心理状态。 （3）包含单位介绍、心理影视、心理游戏、心理美文、心理学库、心理测试、心语心声、放松舒缓、咨询留言等9大应用模块。 （4）▲单位概况： ①新闻中心：支持超级管理员无限扩充文章数量。 ②单位简介：支持超级管理员后台维护及修改。 ③咨询师简介：支持上传入驻咨询师的个人信息简介。 （5）心理美文:包含心理科普、自我成长、情绪调节、心理故事、人际交往等五个类别不少于134篇文章；系统提供文章标题侧导航界面，可快速检索同主题文章。 （6）心理学库： ①不少于中外52名知名心理学家的肖像、个人履历介绍、主要专业成就等内容； ②不少于62个心理学专业词汇的专业解释； ③不少于50个国际著名的心理学实验介绍，包含实验原理、实验方法、结果启发等内容，帮助用户全面理解心理学实验； ④不少于27本心理学相关书籍，包含书籍名称、作者简介和简短的书评内容； ⑤包含测试图片、似动图片、双关图片、多视图片、错觉图片、奇异图片、视觉后像、其他图片等八类，总计不少于190张图片。 （7）心理测试：包含行为认知、性格测验、情绪自评、心理健康、人际交往、个性气质、压力测试、能力评定、其他测验等类别不少于17个专业测试量表，作答完成后可自动生成测试报告及专业心理建议。 （8）心理影视 ①电影赏析：不少于29部心理学经典电影赏析。 ②心理讲堂：不少于27课时心理学知识讲授视频课程，包含不同流派基础理论及实际应用。 ③放松舒缓：不少于10个自然界奇观的影音欣赏。 ④视频短片：不少于20个心理学知识讲解视频，形式为卡通动漫，更易理解、深入人心。 （9）心语心声：包含情绪释放、能力提升、心理电台、养心怡神、自然环境、振奋激励等6个主题，不少于112首心理学音乐； （10）心理游戏：包含记忆游戏、注意力游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应速度游戏、逻辑推理类游戏等六类不少于20个专业心理游戏。 8、▲咨询留言：普通用户可向任意咨询师留言，也可将自己的心理问题向咨询师批量多方提问；留言内容不会被其他用户看到，保护用户隐私。 （11）▲放松减压：不少于4种手法的放松训练教程，教学方式为真人演示教学。 三、便携式自助检测系统 ▲硬件部分： 便携式脑波仪采用单通道发带式脑波仪测量前额叶脑电，并通过无线方式将脑电数据传输到电脑。 1)嵌入式ThinkGear™ ASIC芯片系统； 2)使用EEG脑电生物传感器：信号采样频率：512Hz；信号精度：0.25uV；ADC精度：12bit； 3)信号采集电极应采用非侵入式柔性单导干电极，无需涂导电膏或导电液；脑波仪采用3个电极，1个电极用于采集前额FP1点处，另外2个电极接触放置在耳部上缘，作为参考电位及地电位； 4)基于TGAM的智能脑电模块，实现脑电信号的采集、滤波、放大、A/D转换、数据处理及分析等功能，并通过UART标准接口对外输出脑电参数； 5)采集直接反映人的认知心理指标的脑电，包含8个EEG参数（α波、β波、θ波、δ波、γ波等）、专注度、放松度等生理指标； 6)内置无线传输模块，执行训练过程中的生物反馈指令，并通过无线方式与多路脑波接收器做数据通信。无线工作频率：2.4G； 7)脑波仪供电方式应采用充电锂电池，杜绝有线供电方式以避免安全隐患。 ▲软件部分： 1)系统支持在Android手机或者平板上安装使用； 2)通过手机APP可实现对系统的配置、管理和控制，包括搜索和添加设备、配置设备参数、管理训练数据、管理音乐文件、控制训练过程等； 3)具有人员管理功能，支持创建多个测评人员，查看每位学员的训练报告； 4)APP系统需至少包含情绪测量、正念观呼吸、正念静坐、正念觉察、身体扫描和深度高阶练习功能； 5)APP可实时显示α、β、SMR、正念状态、释压能力、心流状态的数据； 6)可以检测正念状态、心理调适能力、焦虑情绪，抑郁情绪和睡眠评估指标； 7)APP可以生成正念状态、心理调适能力、焦虑、睡眠、抑郁情绪的数据报告； 8)APP具有自我评价功能，可输入训练感受； 9)可将训练过程中的脑电数据、冥想数据和助眠数据自动上传云端服务器； | 台 | 1 | 68000 | 68000 |
| 6 | 职业生涯规划系统 |  | 品牌：京师心智 型号：JSXZ-XZ-01 一、产品配置 1.产品u盘1个； 2.加密密钥1个。 二、系统功能 1、运行环境 软件采用B/S架构体系，为保障系统使用及数据安全，每个超级管理员有唯一的安全密钥登录。 2、功能模块 ▲系统分为至少包含自我评估、目标决策、生涯探索、生涯工具、管理后台5大功能模块。 （1）自我评估 生成一份包含用户基本信息、专业兴趣排序及结果分析、职业能力排序及结果解释、人格特质解释、综合分析的报告，智能推荐不少于10个适合的专业和职业；此外精选其他经典量表，包含效能感、价值观、责任心、领导才能等多种维度，让学生可以更全面地、更客观地了解自己。 （2）目标决策 ①志愿信息：系统至少包含《普通高等学校本科专业目录（2012年）》中的568个专业；院校库至少包含2300个院校；并从中选取主流专业不少于10个录制成指导视频，从主修专业、专业介绍、实践经历、发展方向、建议等方面给考生详细介绍专业情况，帮助学生参考前辈经验，更好的确定自己的目标。 ②职业信息：系统内置不少于110种职业信息的介绍，从职业现状、工作内容、薪资、从业要求四个角度进行说明。并从中选取不少于10个邀请该行业从业人员亲身讲述职业情况以及建议，从而使学生更生动的确定自己的目标职业，清晰职业需要的素质体系，从而清晰自己努力的方向。 ③选科决策：罗列出了涵盖各学科的共21种学科组合，学生可依据自己测试后的学科兴趣排名和近3次各学科的成绩，利用系统提供的决策小工具进行权重排序，并勾选选科组合，形成第一、二、三志愿，从而找出最合适自己的科目组合。 ④目标库：通过对专业、院校、职业及学科的探索，系统自动为学生匹配适合的学科专业和职业选项，帮助学生明晰自己的职业发展计划，制定合理的职业发展目标。 （3）生涯探索 ①生涯作业：系统支持自定义作业模板内容，推送给学生并可查看作答情况； ②生涯规划书：职业规划书就是一份个人的生涯行动指南。这份指南包括：自我认知-职业探索-职业定位-计划实施-教师评价。每个环节都是对自己的一次盘点。 ③成长档案：从参加的活动名称、活动内容、活动收货、生涯感想、活动图片等方面详细记录个人成长轨迹，作为档案留档保存，教师对学生的成长发展给予指导与评价，并通过站内信及时通知给学生。 （4）生涯工具 提供不少于6个经典生涯工具，如生涯彩虹图、衣橱大整理、兴趣乐园、人格测试、人生马拉松、纸牌游戏等；通过反复练习，建立生涯规划的自主意识和实操能力。 （5）管理后台 ①组织管理：添加、修改、删除部门和成员信息； ②测评管理：可查看个体报告，并通过统计能力维度、人格维度和学科兴趣排名等数据，来判断团体的职业倾向，进行普及教育。 ③目标管理：可查看用户意向志愿及职业，可浏览院校库、专业库、职业库；可自主添加学职群视频； ④▲生涯辅导：包含独家设计的生涯规划教辅方案，供生涯规划课堂使用，且支持自定义添加； ⑤▲工作成果：可查看及修改日常的活动记录、课程创新、工作日志，展示工作结果。 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| 7 | 宣泄墙 |  | 品牌：定制 型号：110601 1、尺寸：50*50cm。单位（块） 2、材质:底板为1.2cm厚环保板材，中间5cm厚高回弹海绵填充，外部优质皮革包裹。多种颜色可选。 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 8 | 地胶 |  | 品牌：定制 型号：A-04051 厚度：4-5mm 材质：PVC塑胶 地板优势：加厚/耐磨/防水/防火/降噪 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |
| 9 | 沙盘套装-专业版 |  | 品牌：京师心智 型号：JSXZ-SP-0105 一、设备组成 ▲沙具2000件+陈列架5组+个体沙箱1个+团体沙箱1个+沙盘收缩支架1个+团体实木支架1个+沙子30公斤+指导手册1本+辅助工具1组+《箱庭疗法》1本+沙盘使用讲解网课1套 二、产品参数 ▲1、沙具： （1）分类：由大到小四级分类，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等10大类，57小类，每个沙具类别下包括各种原型象征物。 （2）材质：使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂 、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质 （3）工艺步骤：严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤 2、个体防水实木沙箱： （1）材质：实木 （2）规格：57*72*7cm，干湿两用 （3）颜色：箱子外侧原木本色。箱子内侧底与边框均漆成海蓝色 3、沙盘收缩支架： （1）材质：钢铁 （2）规格：高度60-70cm可调节。 ▲4、实木陈列架： （1）材质：实木 （2）规格：160*80*30cm，四层八阶设计 （3）工艺步骤：流底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续 5、团体实木沙箱： （1）材质：松木 （2）规格：100*100*8cm，板材厚度：2.4cm （3）颜色：外侧原木本色，内侧蓝色 6、团体实木支架： （1）材质：进口松木，正反双面A级国标 （2）规格（外径）：97*97*70cm （3）颜色：原木本色 （4）漆料：环保漆 7、天然海沙： （1）规格：≤0.5mm （2）颜色：黄色和白色（可选择） （3）工艺步骤：经过清洗、除杂去粗、消毒、烘干、用抽风机去除粉尘、包装这六个步骤 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 10 | 注意力集中测试仪 |  | 品牌：卓顿 型号：ZDP014-001 一、仪器说明： 测试注意力集中程度、抗干扰能力和手眼协调能力的智能化仪器。注意力集中性是指个体将注意指向于特定事物、并维持一定时间的能力；抗干扰能力是指在注意集中状态下，大脑对目标之外的分心因素进行抑制的能力；手眼协调能力是指用眼睛对单手的动作进行指引及两者配合的能力。 仪器要求操作者在有色光或噪音干扰的情况下，用测试笔追踪匀速圆周运动的红色靶来进行测试。要求操作者注意力高度集中，视觉与动手结合，密切注视并追踪运动的色靶来完成测试过程。通过对测试数据进行分析，即可判断出个体的注意力集中性、抗干扰能力和手眼协调能力以及其他心理状态。同时可以发现，注意力会随着操作时间的延续逐渐下降；且在不同干扰条件下，注意力集中程度也会存在差异。 仪器可用于判断个体的注意稳定性，衡量青少年注意力集中性和抗干扰能力。教师可以结合个体的外部表现进行辅助训练，引导学生放松身心，排除无关干扰，促进集中能力的提高，对提高他们学习的心理指向稳定性有明显作用，尤其在提高注意力的保持时间方面大有裨益，同时对改善注意力有缺陷学生的分心现象也有积极意义。本测试仪不仅适用于测定职业人员的注意力品质，也适用于儿童多动症等临床医学的使用和心理科学研究。 二、主要技术指标： 1.时间精度: 1ms - 位移精度：1个像素点 - 转速：1 ～60转/分 - 光源：LED环形灯 - ▲测试棒：无线触摸感应笔。 - 测试图形：内外两圈环形 ；直径内圈：100mm外圈：135mm - ▲干扰源：噪音和光干扰。 - ▲过程再现：实时显示测量轨迹，测量图形可在个体报告中呈现。 - ▲硬件：一体机尺寸（27.5cm*27.5cm*3.5cm)，一体机显示屏可折叠。 - 系统：安卓4.3以上。 - ▲ 安卓PAD:尺寸不小于10.1英寸，分辨率不小于1920*1080，内置WIFI和蓝牙功能，多点触摸屏。 - 底座电压：3.7V 电池容量：3500mAh 底座使用时长：250小时。 - ▲数据上传至网络云服务器，测试完毕显示报告。 14. ▲程序在线更新。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 11 | 双手协调器 |  | 品牌：卓顿 型号：ZDP014-005 一、仪器说明： 测试注意分配、双手协调能力、手眼协调能力，并进行脑优势开发和职业指导的智能化仪器。注意分配是指在同一时间内，把注意分配到两种或两种以上的对象或活动上的注意力品质，即我们常说的“眼观六路，耳听八方”的能力，在同时进行几种有一定联系的活动中，个体需要掌握其中的一项（或多项）熟练的技能技巧，注意分配是从事复杂工作的必备条件，且可以通过训练得以发展；双手协调能力是指在完成动作的过程中，两手执行不同甚至相反的操作时相互配合的能力；脑优势开发是指对具有不同认知功能的大脑左右两半球进行协调作用的开发训练。 仪器要求操作者左右手同时操控不同方位的摇杆，即左手作水平方位调节和右手作垂直方位调节，力图使运动目标按照预定路径循迹，这就要求视觉对运动轨迹的判断和双手的操作结合起来，形成反射弧。通过对操作过程中测试数据的分析，即可判断个体的注意分配能力、双手协调能力、手眼协调能力等心理状态。 通过本仪器的测试，不但能让学生对自己的注意分配能力、双手协调能力等作出自我评价，还可以为脑开发训练和职业选择提供科学依据，对训练青少年的注意分配能力也有明显效果。尤其对双手协调能力和手眼协调能力大有裨益，对改善左右半脑的不平衡状态，协调左右脑优势功能更有积极意义。 二、主要技术指标： 1. 时间精度：1ms - 位移精度：1px - 旋钮精度：15° ▲4. 测试图形：内置6种图形，可根据需要添加。 ▲5. 过程显示：测量图形可以呈现在个体报告中。 ▲ 6.硬件：一体机尺寸（27.5cm*27.5cm*3.5cm)，一体机显示屏可折叠。 - 系统：安卓4.3以上 - 安卓PAD:尺寸不小于10.1英寸，分辨率不小于1920*1080，内置WIFI和蓝牙功能，多点触摸屏。 - 底座电压：3.7V 电池容量：3500mAh 底座使用时长：250小时。 - ▲10. 数据上传至网络云服务器，测试完毕显示报告。11. 程序在线更新。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 12 | 逻辑思维测试仪 |  | 品牌：卓顿 型号：ZDP014-003 一、仪器说明： 测试逻辑思维能力的智能化仪器。思维能力是指人们在工作、学习、生活中每逢遇到问题，总要“想一想”，这种“想”便是思维。逻辑思维能力则是要通过分析、综合、概括、抽象、比较、具体化和系统化等一系列过程对感性材料进行加工并转化为理性认识及解决问题的能力。无论是学生的学习活动，还是人类的一切发明创造活动，都离不开作为学习能力核心的逻辑思维能力。 二、主要技术指标： 1. 时间精度：1ms - 圆饼：7个 ▲ 3. 叶克斯：按键 13个，灯 13个，灯色： 红色。 ▲4. 测试模块：河内塔测试、叶克斯测试。 ▲5. 过程显示：河内塔测试过程2D图形实时重现在屏幕。 ▲6. 硬件：一体机尺寸（27.5cm*27.5cm*3.5cm)，一体机显示屏可折叠。 7系统：安卓4.3以上. - 安卓PAD:尺寸不小于10.1英寸，分辨率不小于1920*1080，内置WIFI和蓝牙功能，多点触摸屏。 - 底座电压：3.7V 电池容量：3500mAh 底座使用时长：250小时。 ▲10. 数据上传至网络云服务器，测试完毕显示报告。 11.程序在线更新。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 13 | 速示仪 |  | 品牌：卓顿 型号：ZDP014-008 一、仪器说明： 短时呈现刺激以测试多种记忆能力和注意广度的智能化仪器。记忆包括识记、保持和再现三个环节。 按信息加工的视角，人们把记忆分为三个阶段：瞬时记忆、短时记忆和长时记忆。瞬时记忆为时长不超过2秒，以感觉映象形式的短暂停留；短时记忆为时长不超过1分钟，注意和复述的小部分信息保持在短时记忆中；长时记忆为时长1分钟以上乃至终生的记忆系统，是短时记忆中贮存的信息与个体经验建立意义联系后，转入的长时的记忆属性。记忆内容分为空间记忆、数字记忆、言语记忆等。 本仪器是针对空间位置记忆广度、数字记忆广度、短时记忆、长时记忆、注意广度、瞬时记忆的测试。空间位置记忆广度通过空间方位刺激的重现数量和耗时来衡量；数字记忆广度通过对一连串数字重现的正确性和时间来衡量；短时记忆通过对两组图片进行区别再识别来衡量；长时记忆是通过对字母—数字对偶的记忆能力来衡量；注意广度通过对瞬间散点数量的估计来衡量；瞬时记忆能力则是采用数字部分报告法的经典测试原理来衡量。 通过训练，即可判断个体多种记忆能力和注意广度的优劣。这些测试项目除了可以让学生了解自身的记忆和注意特点，还能为学习能力诊断、学习方法指导和职业选择提供科学依据。通过训练可提高学生的注意广度，从而提高学习效能。 二、主要技术指标： 1. 时间精度：1ms ▲2. 测试面板：小键盘 ▲3. 硬件：一体机尺寸（27.5cm*27.5cm*3.5cm)，一体机显示屏可折叠。 4.系统：安卓4.3以上。 ▲5. 安卓PAD:尺寸不小于10.1英寸，分辨率不小于1920*1080，内置WIFI和蓝牙功能，多点触摸屏。 - 底座电压：3.7V 电池容量：3500mAh 底座使用时长：250小时。 ▲7. 数据上传至网络云服务器，测试完毕显示报告 8. 程序在线更新。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 14 | 背景墙 |  | 品牌：定制 型号：常规 根据甲方需求、整体环境创设风格和实际尺寸定制。 1.符合心理辅导室文化 2.样式设计 3.材质：KT板等材质、背景墙面装饰、烤漆玻璃或木饰面或学校制定材料 4.安装、包含辅材 ▲实施前需先出具创设方案。 | 面 | 1 | 2000 | 2000 |
| 15 | 团体活动箱 |  | 品牌：京师心智 型号：JSXZ-TF-0301 一、产品配置 1、团体活动指导手册1本，包含：团体辅导的理论知识、每个活动包含心理小贴士、活动目的、活动时长、道具名称及数量、场地要求、规则与程序、要点解说及创新建议等。 2、辅导光盘1张，包含电影短片、背景音乐、趣味图片、答题类卡片电子文档等资料。 3、便携式铝制航空箱4个，外径尺寸不小于长48*33.5*22cm，内径不少于47*32*17cm 二、活动内容 1.▲活动主题：根据个体身心发展特点设置自我意识、心灵成长、学习管理、意志责任、环境适应、创新实践、竞争合作、沟通交往8个辅导主题，每个主题不少于8个活动。 2.分箱内容： （1）▲A包含：我要……、画自画像、留舍最爱、价值拍卖、目标搜索、音乐与意象、背后留言、快乐处方、感恩父母、寻宝记、命运之牌、收获糖弹、规则的意义、走出舒服圈、心灵电报、家庭图腾柱等不少于16个活动。 （2）▲B包含：于无声处、时装秀、一分钟价值、集思广益、时间管理、资源共享、寻找变化、战胜拖延症、祝福花篮、承担责任、举手仪式、突出重围、接受现实、道德法庭、邻居一堆堆，我为家乡做导游等不少于16个活动。 （3）▲C包含：体验放松、个性名片、寻人行动、有缘相识、寻找归属、松鼠搬家、多元排队、蜈蚣翻身、心中的塔、畅想拼图、遵从指导、传球夺秒、比比谁高、卖梳子、超音速战役、镂空的书等不少于16个活动。 （4）▲D包含：广告设计、三个进球、啄木鸟行动、造房子、解开手链、蜘蛛网、圈之魅力、穿越沼泽地、我说你画、最佳配图、变形虫、风雨同行、我说你剪、盲人旅行、找领袖、人体拷贝等不少于16个活动。 3、▲活动道具： 活动道具种类不少于41种，总数不少于709件；至少包含：拍卖锤、代金币、呼啦圈、水彩笔、彩色胸卡套、毛线团、道具卡片及彩色答题卡等活动道具。 ▲工具箱经过中国认可国际互认检测认证,检测内容为铅,镉,汞,六价铬含量合格,可提供相关检测报告文件并加盖厂家公章。 三、心理健康课教案工具箱 心理健康课教案工具箱为中小学心理健康教育课程而设计，按照教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》规定的内容，由国际团辅治疗大师---吴秀碧老师亲自督导，参考国外前沿的青少年心理成长培养体系，为中小学心理老师精心设计了每个年级每学期的心理课程，包括课程教案、课件及道具，并提供软件平台增加与学生的教学反馈与互动，帮助教师提高心理课程教学水平。 内容针对教育部《中小学心理健康教育指导纲要》内规定的心理健康教育主要内容而设计； 为每个年级设计每堂课程内容，提供教案教具及课件； 根据不同年龄阶段学生的心理发展特点设置活动与教学内容； 充分参考了英美国家幸福课、积极心理学课程内容设计。 1、心理健康教育课程根据教育部心理健康指导纲要设计，参照国外前沿的青少年心理成长培养体系。活动丰富多样，每节课程配有教师教案、教学课件、教学教具及评课软件，首创国内“三教一评”立体教学模式。 2、▲能提供中学心理健康教育课教师指导手册（高一年级），中学心理健康教育课教师指导手册（高二年级），中学心理健康教育课教师指导手册（高三年级）作品登记证书，并提供复印件并加盖厂家公章。▲拥有“心理健康教育课PPT教学课件”作品登记证书，需要提供资质复印件加盖厂家公章。 （1）《教师指导手册》 参考国外前沿的青少年心理成长培养体系 活动形式丰富多样，操作步骤具体详实 十三大主题，涵盖学生心理发展的各个方面 根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》设计，在形式上，以班级为载体，有计划、有重点地进行指导和训练；在结构上，目标明确，思路清晰，架构完整；在细节上，设计了相对应的教师指导语、各个环节的时间安排，操作步骤具体翔实，保证教师轻松顺利完成心理课的教学工作。 （2）教学课件 每一节课程配有和教案同步的精美教学课件，将课程的内容通过幻灯片的形式呈现给学生，引导课堂步调，有助于学生更好地理解和掌握所学的内容。同时，课件内包括了课堂上要展示的相关音视频，真正做到省时、省力、省心，操作简单。 （3）教学道具 配套全部的教学道具 特制精美学生卡，激发学生学习兴趣 每节课都配有精心挑选和制作的教学道具及游戏卡片，提高学生参与的积极性，使学生在游戏和活动中提高心灵素质。每节课配有成长拼图，记录学生的每一次成长，方便教师了解学生的学习效果。 ▲3、具体参数： （1）高一年级： 人际关系培养、完善归属感、促进道德感、确立正面的自我、提升心灵素质、塑造正面行为、培养乐观心态、锻炼独立自主能力、促进团队合作能力、培养情绪管理、提升思维认知能力、社交沟通能力、提高自我效能感、制订目标和抉择能力等14个大的主题，共计30节课：1.建立明确及正面的自我（悦纳我自己、生命总是美丽的、找对定位）2.提高心灵素质（折叠人生、价值观大拍卖）3.提高自我效能（合理做归因、请给我鼓励）4.培养独立自主能力（时间管理、我型我秀、做主人生）5.促进认知能力（突破思维、学出我的风格）6.培养健康的人际关系（一起走过的日子、感恩父母、我与家）7.促进社交沟通能力（巧说话，人缘好、培养果敢能力）8.促进团队合作能力（无敌风火轮、请让我来帮助你、学会合作）9.促进情绪控制和表达能力（认识情绪、隐藏的心、情绪病毒）10.完善归属感（我相信你）11.促进道德效能（责任在我心）12.培养正面行为（感恩的心）13.培养积极乐观的心态（奇妙的心理暗示、跌倒爬得起、蜗牛的家）14.建立目标和抉择能力（我的未来不是梦）、不少于80个活动。高一版工具箱包含33种教学道具，不少于300(230)件。学生答题卡23类，不少于500张。配套教学课件共计29个。本工具箱提供《心理健康课教师指导手册（高一年级）》一本，《心理健康课教学辅导光盘（高一年级）》一张。所有工具以优质金属航空箱包装（46*33*30，单位：厘米）。 （2）高二年级： 人际关系培养、促进道德感、确立正面的自我、提升心灵素质、塑造正面行为、培养乐观心态、锻炼独立自主能力、促进团队合作能力、培养情绪管理、提升思维认知能力、社交沟通能力、提高自我效能感、制订目标和抉择能力等13个大的主题，共计25节课：1.建立明确及正面的自我（尺短寸长、撕掉消极的标签）2.提高心灵素质（我的生命态度、我的价值选择）3.提高自我效能（走出高原期、造凳子）4.培养独立自主能力（善自控者成大器、我的问题我解决）5.促进认知能力（走出舒服圈、建筑高塔）6.培养健康的人际关系（学会感恩，拥抱幸福、微笑着走过花季、诗情画意）7.促进社交沟通能力（应对人际冲突、换位多思考、泰然对流言）8.促进团队合作能力（气球桥梁、齐心协力搭纸塔）9.促进情绪控制和表达能力（走过忐忑，笑迎未来、情绪法庭）10.建立目标和抉择能力（步步为营）11.促进道德效能（宽以待人）12.培养正面行为（竞争又合作）13.培养积极乐观的心（一杯水的启示、积极心态，幸福基石）、不少于60个活动。高二版工具箱包含34种教学道具，不少于500(340)件。学生答题卡18类，不少于260张。配套教学课件共计25个。本工具箱提供《心理健康课教师指导手册（高二年级）》一本，《心理健康课教学辅导光盘（高二年级）》一张。所有工具以优质金属航空箱包装（60*40*32，单位：厘米）。 （3）高三年级： 人际关系培养、促进道德感、确立正面的自我、提升心灵素质、塑造正面行为、培养乐观心态、锻炼独立自主能力、促进团队合作能力、培养情绪管理、提升思维认知能力、社交沟通能力、提高自我效能感、制订目标和抉择能力等13个大的主题，共计23节课：1.建立明确及正面的自我(不求太完美、做最好的自己)2.提高心灵素质(唱响生命歌、人生争高度)3.提高自我效能(天生我才)4.培养独立自主能力(运筹帷幄)5.促进认知能力(解难问题逐个捉、思维有导图)6.培养健康的人际关系(难忘初相见、青春的困扰、亲子表共情)7.促进社交沟通能力(沟通解密、勇敢说“不”)8.促进团队合作能力(七手八脚)9.促进情绪控制和表达能力(巧用ABC、谁最知我心、微笑面对生活)10.建立目标和抉择能力(脚踏实地、量体裁衣)11.促进道德效能(钱来钱去自由方)12.培养正面行为(感谢校园生活)13.培养积极乐观的心态(考前降温、突出重围)、不少于60个活动。高三版工具箱包含22种教学道具，不少于300(200)件。学生答题卡34类，不少于480张。配套教学课件共计23个。本工具箱提供《心理健康课教师指导手册（高三年级）》一本，《心理健康课教学辅导光盘（高三年级）》一张。所有工具以优质金属航空箱包装（60*40*32，单位：厘米）。 | 箱 | 1 | 18000 | 18000 |
| 16 | 心理学挂图 |  | 品牌：京师心智 型号：常规 含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等 | 幅 | 6 | 200 | 1200 |
| 17 | 环境创设 |  | 品牌：定制 型号：设计版 ▲一、根据实际场地进行心环境专业化个性化的设计，并进行区域分隔。含办公接待区、个体辅导区、生涯规划区、沙盘区、情绪宣泄区、情绪放松功能区。 二、以上各功能区的环境创设主要参数： 1.根据各功能区相关专业特性、心理特性和场地实际情况对整体进行色彩等配套思路的专业性设计 2.墙面改造，防霉防潮，甲醛检测合格，健康环保，设计符合相关专业性要求 3.地面改造，符合工作室主题文化，选用木地板 4.窗帘定制 5.绿色植物若干 6.区域个性化装饰定制 ▲实施前需先出具创设方案。 7.门窗安装： （1）复合实木门、钢包门/钢化玻璃门 （2）窗帘铝合金轨道；成品窗帘安装，展开1:2 8.功能区门牌：根据甲方需求、整体环境创设风格和实际尺寸定制。 （1）符合心理辅导室主题文化 （2）样式设计 （3）材质：KT或亚克力等材质 （4）尺寸：详见场地尺寸 （5）安装、包含辅材 ▲三、软装定制部分： 1.造型灯具：根据甲方需求、整体环境创设风格和实际尺寸定制。 （1）符合心理辅导室主题文化 （2）能满足不同功能区域的灯光亮度、色调要求 （3）品牌吊装 （4）按规范及图纸设计要求供应及安装，安装灯具，包括本体连附件等组装、接线、支架、制安、管道、补漆、试亮、且含光源等一切副材及工序。 2.主题墙创设：根据甲方需求、整体环境创设风格和实际尺寸定制。 （1）符合工作室主题文化 （2）样式设计 （3）材质：KT或亚克力等材质 （4）尺寸：详见场地尺寸 （5）安装、包含辅材 3.绿植若干 四、综合布线 1.电线规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm2/WDZ-BYJ-4mm2 2.安装方式：暗装 3.墙面开槽修补 4.尺寸：详见场地尺寸 5.含电线、网线、管材辅料等 ▲实施前需出具线路改造方案。 ▲五、其它： 1.材料搬运及垂直运输； 2.施工脚手架； 3.成品保护及清洁； 4.建筑垃圾装车外运处理； 5.设备安装辅材。 ▲六、环境创设方案须经采购人同意，且签字盖章后实施。 | 项 | 76 | 1800 | 136800 |
| 合计：伍拾柒万柒仟叁佰元整 |  |  |  |  |  |  | 577300 |
| 商务条款 |  | 商务要求： ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内 ▲二、交货期：自合同签订之日起35个工作日内交货并安装调式完毕交付使用。 三、交货地点：采购人指定地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ▲1.质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计）。“技术参数要求”中有▲要求的，必须满足，否则按虚假中标处理。 2.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在8小时内响应，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在48小时内不能解决的，供应商须在十五个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 ▲3.所有提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；免费送货上门，安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：功能设备的软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务，维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 ▲六、 培训要求： 免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。 ▲在投标文件中提供培训具体方案。 七.其他要求： ▲1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 2.付款方式：双方签订合同生效后，在供应商开具全部合同款发票给甲方，安装、调试完毕且验收合格后，20日内采购人一次性付清给成交供应商。 3.备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 ▲4.验收条件及标准： 现场验收。验货时严格按照招标文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物。成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交单位承担，更换后，采购人对所更换的货物再次进行检验，检验仍不合格将取消成交单位成交资格，由此造成的一切损失由中标方负责。 5.实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全； （4）供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 6.质量保障要求： 1)投标人投标前必须充分了解本项目建设整体要求，投标人如需现场勘察，须与采购人联系后，自行前往，进行现场勘察，用于完善和核准技术方案和投标报价。投标人承担踏勘现场的责任和所发生的自身费用。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 ▲2)因产品质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 |  |  |  |  |  |