- 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第八支队物业  服务需求一览表

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容和要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第八支队物业服务采购 | 1 | 一、物业服务概况： - 项目概况该项目主要用于广西壮族自治区交通综合行政执法局第八支队机关办公用房物业服务。从合同签订之日起服务地点在河池市金城江区南新东路157号（原河池市公路工程处大院内），大院面积约20亩，建筑面积740 ㎡，五层，服务期限为：2022年11月至2023年11月）共一年的物业服务。 二、物业服务内容： 物业管理项目包含：1.综合管理与维修。包括房屋公共区域（地面、墙面、门窗、楼梯、通道、卫生间等）和办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子、会议用杯等）的日常保洁和维护。2.环境卫生与保洁。包括室内外公共区域和办公区域的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾清运、管道疏通、日常卫生工具和常用消耗品购置等费用。3.安防服务与保障。包括门卫、保安管理，管理服务标识设置与维护、车辆行驶、停放管理及其他秩序维护等费用。4.绿地养护与美化。包括室内外公共区域的绿化养护、修整等费用。5.供电系统管理维护。包括电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电等系统和设备的年检、日常维护、零星维修等综合费用。6.给排水系统管理维护。包括锅炉、水箱、阀门、管道、水泵等系统和设备的年检、日常维护、零星维修等综合费用。7.空调系统管理维护。包括空调、新风、除尘等空调设备的日常维修维护等费用。8.消防和监控系统管理维护。包括消防栓、灭火器等消防设备；监控摄像头、对讲机等监控系统和设备的年检、日常维护、零星维修等综合费用。9.其他。除以上用费用难以归类的费用，如门前三包费、综合治理费等费用。 - 服务范围： 河池市金城江区南新东路157号（原河池市公路工程处大院内） 四、岗位配置： 物业经理岗、保安岗、水电维修岗、绿化岗、保洁岗。 - 五、岗位要求及工作内容： 1、物业经理岗：具有较高政治思想素质，要具备物业管理专业知识、良好的服务意识、较强的责任心、原则性、工作协调和沟通能力，能根据采购人的要求独立全面负责日常物业管理工作。 - 2、保洁岗，要求年龄 18 岁以上 60 岁以下，身体健康，责任心强，统一制服。 工作时间：365 天，工作要求：一是清洁所有办公室、会议室、接待室、楼道等内外及公共环境，每天保持清洁。 公共场所每天至少清扫1次，并每天至少2次保洁巡视，保证无杂物、废弃物等；窗户、墙面、天花板每月除尘不少于一次,保持清洁；清洁率保持96%以上。二是垃圾日清，每天将垃圾清运至环卫部门指定的地点，垃圾箱外表干净，无异味。三是公共厕所保持清洁，无污渍、无异味，每天清洗2次，每月消毒不少于一次，保持清洁；同时每天喷撒适量的除臭味的清新剂及消毒药液等物品。 四是定期进行“四害”消杀清理工作，每年不少于四次，效果达到《鼠、蚊、蝇、 璋螂控制标准》（全爱卫会发〔1997〕第5号）。 3、安保岗，要求年龄 18 岁以上 60 岁以下，身体健康，责任心强，统一制服。 工作时间：365 天，每人每天每班 8 小时。 工作要求：一是做好办公大楼正大门的值守工作及 疫情防控，做好来访人员的登记及管理，严禁无关人员进入 本单位；二是加强对办公大楼的日常巡查，包括前庭、后院 及办公楼-1 楼至 5 楼（共 6 层）的巡查，每班至少巡查 2-3 次以上；三是单位发生突发应急事件如火灾、盗窃、漏水、 意外纠纷等时，要及时向物业主管报告，由物业主管向单位 办公室进行汇报，并采取紧急措施进行处理，如拨打 110、 120、119 等紧急救助电话；四是配合做好门前三包工作；4、工作要求：每天每班要按时到岗，做好考勤登记和 工作交接；严格遵守工作纪律，工作期间严禁饮酒、脱岗、 迟到、早退；严禁带无关人员进入本单位；如有临时紧急情况调班、换班要及时向物业主管汇报，由物业主管负责进行调班安排并报告单位办公室，严禁空岗无人值守。 4、水电维修岗。要求年龄18 岁以上 55 岁以下，身体健康，责任心强。工作时间：365 天（单位紧急电路故障、水管爆裂等紧急情况下必须马上到场） 工作要求：一是定期巡查本单位用水用电设施设备 情况，及时发现问题，立即向物业主管及单位办公室报告，经批准后及时修复；二是经同意后负责采购需更换的电器、用电设施设备等，并开具发票清单，由办公室统一报销；三是定期保养发电机，检查发电机状况，按保养手册要求做好维护维修工作；四是完成本单位在用水用电设施设备方面的其他工作安排。五是有电工资质操作证书，熟悉水电维修工作，工作时间按时到岗，遵守纪律，做好个人安全防护，严禁饮酒，严禁旷工，严禁带无关人员进入本单位，如有临时紧急情况需请假要及时向物业主管汇报。 5、绿化岗，要求年龄18 岁以上 55 岁以下，身体健康，责任心强。工作时间：365 天，工作要求：一是每天安排专业人员实施绿化养护管理：一是负责室内外绿化管理服务，包括花卉树木、草坪等绿地的养护管理（浇水、施肥、松土、补种、修剪、造型、清除枯枝枯树、防护病虫害等）。 二是绿化美化景观的养护管理服务。三是其他临时性的绿化工作。四是绿化物常绿常新，花草树木长势良好、做好花草树木病虫病害预防工作。五是日常性工作内容：清运绿化垃圾，除草、松土种耕、浇水、整形修剪、配套设施和绿化小品的检查保养、防范人为的践踏破坏。六是定期性工作内容：植物喷施农药树木涂刷石灰水防治病虫害（药剂保管、药剂施用制度、安全保护的制度及措施完善到位，无安全事故。）清除树木寄生物，修剪成型、施肥、配合业主庆典活动或重大节日的绿化特别布置。七是绿化养护所产生垃圾的处理：绿化产生的垃圾（如砖头瓦块、箩筐、树枝、树叶、草沫等）重点地区、路段（如门口、办公区、主干道两侧等）做到随产随清，其他地区和路段做到日产日清，绿化清运费由业主方提供。 5、按要求完成临时交办的工作任务。 六、服务质量要求： (一)人员素质条件 1、人员各项素质符合行业要求，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，没有犯罪记录，具有与工作岗位相关的知识、技能。服从采购方管理，遵守采购方有关管理制度，严格按照采购方的要求提供管理服务，自觉接受采购方相关管理部门的业务检查和监督，并接受服务对象（采购方职工）的监督；制定相应的管理服务实施方案、工作预案和管理制度并经采购方审查同意后具体实施;接受采购方的考 核、评议。应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。 (二)工作衔接要求： 1、根据行业服务标准与单位规定要求，独立运作，制定和落实物业管理整体方案，并结合实际不断完善； 2、项目经理须与单位分管领导保持必要的工作交流； 3、制定与所负责工作项目相关的突发事件应急预案； 4、做好详细的员工档案、工作记录，原始台帐保存完好，以备采购人核查； 5、使用的工具、器材须在指定地点整齐摆放，农药、化肥和刀具等带有危险性的物品要妥善保存； 6、与当地综治办、派出所、卫生防疫等职能部门加强合作与交流； 7、按要求完成单位临时交办的工作任务。 - 七、服务质量评定 采购人将定期评核成交供应商服务质量，如超过半数代表对成交供应商工作质量不满意，采购人书面提出整改通知，累计提出达三次，成交供应商未按要求及时整改的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失由成交供应商负责。 | 60200 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内 二、提交服务成果时间：服务期一年 三、提交服务成果地点：河池市 四、本单位不包食宿 五、售后服务要求： 1、质量保证期:自提供服务之日起至合同期满并提交服务成果经验收合格之日止；服务期满后，采购人可以视中标人的服务质量情况，经单位政府采购小组同意后，可续签服务合同。 - 处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场。 六、其他要求： 1、供应商须在政采云系统内报价的同时上传投标文件，内容包括： - 1）企业简介； - 2）物业服务内容及标准； - 3）服务机构设置以及拟派驻服务人员名单及资料； - 4）企业营业执照副本复印件、开户许可证复印件； - 5）企业在截标前三年内政府采购无不良记录承诺函（格式自拟）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图； - 6）物业管理服务费用测算； - 7）供应商对本项目的服务承诺； - 8）供应商认为需要提供的其他文件。 2、付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的服务经采购人书面验收合格后，按季度或年度以转账方式支付合同款。 - 中标单位必须按照《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并依据国家、广西有关最低工资标准的规定要求以及缴纳各种社会保险的规定要求向员工支付工资和缴纳社保及其他保险。 发生的劳资纠纷由中标单位负责。本次采购按服务范围，服务内容、服务要求进行，必须为全职在岗，不允许兼职。 - 采购方与中标方的派驻服务人员无任何劳动和雇佣的关系，派驻服务人员的薪酬、福利待遇以及管理服务中所发生的各项税收、费用均由中标方承担，采购方不再另付报酬。对于服务人员的工资福利等中标方应按时、按规定给予支付，提高服务人员工作的积极性，保障采购方的项目需求。 - 中标方的派驻服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害及意外伤害等工伤事故，由中标方全面负责，与采购方无关。 - 投标人的报价中必须按该条款要求充分考虑“人员配置要求”中各类人员的工资、福利、加班费、社保及其他应缴保险。投标时请按本项目“人员配置要求”提供各类人员的工资、社保及其他应缴保险等费用的预算表。 |  |  |  |