涪陵区疫情防控应急物资试管和抗原检测试剂盒采购网上询价公告

致有关商家：

拟采购疫情防控物资（耗材类），采购方式为询价采购。现邀请合格的厂商参加本次采购活动，并提供采购人要求的服务。

一、物资品名、规格、数量

| 项目 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涪陵区疫情防控物资试管和抗原检测试剂盒采购 | 1 | 20:1采样套装 | 份 | 27000 | 20 |  |
|  | 2 | 抗原检测试剂盒 | 份 | 10000 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 20 |  |

二、报价要求

本次报价为人民币报价，有法定代表人或授权代表签字，加盖公章，本项目最高限价200000元。投标人需严格按照招标项目要求进行报单价、总价，报价为投标人对招标文件所确定的全部工作内容的费用。包括但不限于以下费用：物资费、运输、制作、安装、安全措施费、交通组织费、办公费、利润、物业企业法定税费、风险、以及政策性文件规定应由投标人承担的所有费用以及合同明示或暗示的应由承包人承担的一切责任、义务和风险费用。因投标人自身原因造成漏报、少报，皆由投标人自行承担责任，采购人不再补偿。

三、评标办法

最低价评审法。在满足招标文件提供的产品质量、规格要求的报价供应商中，选择报价最低的成为成交供应商。

四、投标人资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、国家医疗器械生产或经营许可证。（如营业执照经营范围涵盖本项目内容的可不提供）

五、新冠肺炎防护物资要求

（一）物资生产日期要求

序号1号物资的生产日期必须是2022年1月1日以后，2号物资的生产日期必须是2022年4月1日以后。

（二）物资主要技术参数及要求

物资序号1：20:1采样套装的主要技术指标及参数

1、管体和管帽均为聚丙烯材质，螺旋口可封闭，盖帽为平盖。2、成品规格（适配一拖二十）：管口径20.00mm±0.2mm，病毒保存液12ML；配套20个拭子。

3、灭活型室温（2~35℃）储存运输，有效期为12个月。

4、采样后，灭活型保存液可室温保存7天。

5、适用性：保存液能保持流感病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、冠状病毒等病毒样品稳定性，并提供相关的验证报告（COA）。

6、适配性：产品可适配博弘基因、达安基因、重庆中元、江苏硕世、圣湘、迈克、之江等厂家生产的核酸提取及扩增试剂，对核酸提取及扩增试剂不抑制。

7、灭活效果：采用胍盐灭活，能在10分钟100%灭活呼吸道类病毒等病毒样本。

8、冷冻试验：采样管可在-80℃的超低温环境下保存不变形。

物资序号2：抗原检测试剂盒的主要技术指标及参数

1、产品规格：20人份/盒。

2、样本类型：鼻拭子、口咽拭子均可。

4、产品有效期：至少6个月。

5、灵敏度：大于等于85%。

6、特异性：大于等于95%。

7、准确度：大于等于97%。

六、供应商提交相应文件

1.投标人线上报名，报价时需上传盖章后完整的投标资料电子文档一份。

2.采购人将结合平台线上提交的投标资料作为评判依据，投标人上传的线上资料需与提交的线下纸质投标资料一致（签合同时出具），否则进行废标处理。

3.投标人制作的相应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作相应文件的进行废标处理。

七、付款方式：货到，验收合格后，30日内一次性付清全款。

八、送货时间及地点：按合同执行。

十、投标截止时间：2022年6月17日11前

十一、联系方式

采购人：重庆市涪陵区卫生健康委员会

联系人：陈智恒

联系电话：023-72371621   18996887973

地  址：重庆市涪陵区太极大道7号

十二、其它有关规定

1.凡有意参加询比的投标人，请于公告发布之日起至投标截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·服务超市网上下载查看本项目需要文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论投标人下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.投标人须在平台上报名并按要求上传相应文件，未按要求提供的为无效投标人。

3.无论询比结果如何，投标人参与本项目的所有费用均自行承担。

4.如投标人对制作品质量、规格、内容参数有疑问，请于 2022年6月16日10:00前书面提出，否则视为认同本标书型号及参数。

十三、其他

1.投标人必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附：投标文件格式（投标方需按投标文件格式制作投标文件）

# 投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）特定资格条件证书或证明文件

三、商务文件（一）投标函（格式）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 交货期（或为：实施时间） | 交货地点（或为：实施地点） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3、若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 - 2 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二 ）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为  天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目0管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日