- 竞采采购文件

- （最低价法）

项目名称：重庆市长寿区凤城第一小学校室外全彩显示屏采购

采 购 人：重庆市长寿区凤城第一小学校

编制时间：二〇二三年十一月

## 一、项目内容

| 序号 | 分包内容 | 采购限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市长寿区凤城第一小学校室外全彩显示屏采购 | 28万 | 不接受联合体投标 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 项目技术要求

| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主屏室外全彩LED显示屏 | 显示屏技术参数8.96*4.48=40.14㎡ 1套 屏幕分辨率：2240*1120 1.点间距：4mm； 2.像素密度：62500点/平方 3.色温：1000K-20000K可调； 4.最大亮度：4000cd/㎡； 5.具备毛毛虫现象消除、隐亮消除功能； 6.色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内； 7.发光点中心距偏差：≤1%； 8.对比度：≥9000:1； 9.视角：水平视角≥173°，垂直视角≥171°； 10.功耗：最大功耗≤879W/㎡，平均功耗≤293W/㎡； 11.刷新率：3840Hz； 12.宽动态处理能解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 13.LED显示屏支持双供电； 14.具有模组加密功能，防止网络恶意入侵； 15.具有拼缝亮线暗线校正功能，从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED显示屏安装精度造成的亮、暗线； 16.LED显示屏满足GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性； 17.提供1-16条由国家权威机构CMA、ilac-MRA、CNAS认证第三方检测报告并加盖投标人公章； 18.显示屏远程控制发送内容，LED显示屏制造商具有LED显示屏集群化管理控制系统证书（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）； 19.LED显示屏具备坏点检测，提供LED屏坏点与失控点侦测软件著作权证书复印件并加盖制造商公章； 20.所投产品符合GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015要求标准（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）； 21.为保证了显示屏稳定性，所投产品制造商具有LED显示屏所使用的集成电路元件及其PCB贴片元件能有效提升贴合的牢固性及平整度，从而保证产品的稳定性（提供相关证书复印件并加盖鲜章）； 22.为了保证LED制造商对产品服务的履约能力，LED制造商具有企业履约能力评价证书五A认证（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）； 23.为保证产品后期服务，需提供制造商卓越绩效评价认证七星级认证（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） | 40.14 | ㎡ |
| 2 | 简易钣金箱体 | 定制简易箱体箱体，箱体厚度1.2mm。 | 40.14 | ㎡ |
| 3 | LED屏专用开关电源 | 产品为单路(4. 2V-5V) , 输出功率200W的单电压输入的电源模块；输入单电压: 185Vac to264Vac；保护功能: 短路保护(SCP) ，过流保护(OCP)；工作温度范围:-40'C to +70*C；高效率，长寿命和高可靠性；PCBA使用三防工艺。 | 170 | 台 |
| 4 | 视屏控制器 | 1、1.5U机箱。集成发送卡设计，6千兆网口输出； 2、支持四画面。单机可带载393万像素，水平最大8192像素，垂直最大3840像素； 3、7路视频输入接口：DP1.2×2、HDMI1.4×2、EXT×1、DVI×1、VGA×1，支持2路4K@60Hz和2路4K@30Hz视频源，EXT×1灵活选配HDMI /DVI /SDI接口、无线同屏模块； 4、支持独立的3.5mm音频输入和音频输出； 5、标配2.8"液晶屏(320×240)和旋转按钮，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语等）； 6、支持2组快捷功能按键：一组对输入信号源快捷切换；另一组常用快捷功能键，支持亮度调节、局部/全屏显示切换、图像静止/画面冻结； 7、支持串口、网口单机直连或固定IP控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置，完成对LED显示屏的参数设置。支持手机APP控制；支持RS232中控； 8、支持预存≤16个用户模式，支持便捷的场景切换； 9、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭； 10、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置； 11、支持EDID设置。支持自定义输入分辨率，支持读取、修改设备的EDID信息； 12、支持VGA调整和VGA ADC校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑屏、偏移、不满屏问题； 13、支持智能导航、信号快速切换、点对点功能、输出控制功能、图像镜像功能、画面截取功能；支持亮度调节、图像调节、色温调节；支持DVI监视； 14、支持按键锁定功能、自动断电功能、热备份功能，保障系统的稳定运行，保障显示屏安全； 15、支持工厂复位、固件在线升级、远程维护功能，极大方便系统维护和功能升级； | 1 | 台 |
| 5 | 接收卡 | 1、集成12组75接口，24组RGB信号输出，无需转接板； 2、支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型，支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持各种LED显示模组，支持SM16188B特殊模组； 3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB独立Gamma调节技术，大幅提升显示屏的画质 4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量； 5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制； 6、支持画面旋转功能和3D显示功能，满足特殊显示需求； 7、支持快捷模组配置、智能扫描、智能向导设置、Mapping功能、接收卡定位、内置画布调试等功能模块，调试软件集成各品牌厂家模组配置文件，云端备份，极大方便显示屏快捷安装调试，保障显示屏后期维护； 8、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全； 9、支持误码率检测、指示灯状态监控、电源监测、盐雾监测、温湿度监测，提供完备的显示屏运行状态监控功能； 10、支持固件在线升级、配置参数回读、多程序备份、版本兼容功能（不同型号接收卡同屏混用），极大方便系统维护和功能升级； 11、为保证上述各项功能的完整性和专业性，须提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的接收卡检验报告复印件加盖生产厂家公章，相关软件提供软件著作权证书； 12、接收卡须通过CE认证、ROHS2.0认证，提供相应检验报告和认证证书； 13、为满足显示屏的节能设计，满足显示屏功率快速变化时始终保持稳定工作，接收卡须满足3.0V~5.5V宽工作电压。且具有电源反向接入保护功能，防止电源反接导致器件烧毁和引发火灾；（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） 14、为适应不同地域、不同季节的酷热和极寒环境，接收卡必须满足在-40℃～80℃环境温度下稳定工作。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） 15、为保证产品良好的环境适应能力，充分保证核心电子部件的使用寿命和稳定性，接收卡必须具有完备的三防涂敷工艺，国标双85防护等级。具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。 盐雾检测符合《GB/T 2423.18-2012环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾,交变(氯化钠溶液)》，达到严酷等级(3)，满足海边500米使用环境要求。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） | 45 | 张 |
| 6 | 控制软件 | 1、 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3、 页面支持一个或多个窗口； 4、 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5、 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页 | 1 | 套 |
| 7 | 屏体框架/钢结构 | 定制屏体框结构，整屏尺寸11.79*5.28=62.25㎡（1套）（左右各装饰1415mm,上面装饰300mm,下面离地500mm,屏体厚度800mm），国标钢材，专业焊接以及防锈处理，内部预留检修通道。 | 62.25 | ㎡ |
| 8 | 屏体装饰 | 4MM厚度21丝铝塑板包边，侧面铝合金百叶窗6个，（颜色甲方自定）以及脚手架的搭建和拆除。 | 62.25 | ㎡ |
| 9 | 扇热空调 | 1.5P,上电自动启动 | 2 | 台 |
| 10 | 轴流风机 | 辅助扇热 | 9 | 台 |
| 11 | 控制电脑 | 独立显卡带DVI、VGA、HDMI接口,I5，8G,256G,21.5寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 12 | 室外防水音柱 | 1、外壳采用铝合金材料； 2、专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计； 3、选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮； 4、配有安装支架，安装便捷； 5、扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证； 6、额定功率：120W； 7、输入电压：100V； 8、灵敏度：92±3dB； 9、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）； 10、喇叭单元：LF:6.5"×3；HF:3"×1； | 2 | 台 |
| 13 | 专业功放 | 1、D类数字功率放大器。 2、MP3解码模块支持USB/Bluetooth播放功能。 3、具有3路话筒（TRS6.35）输入、3路线路输入，1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能。 4、支持6分区输出，总音量调节。 5、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。提供音频信号削顶控制证明文件。 6、输出功率：500W（100V定压输出）。 7、输入灵敏度 ：线路（L+R）：150mV±30mV，话筒：（13mv±5mv）。 8、音调调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB。 9、频率响应： 80Hz-16KHz ±2dB。 10、总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%。 | 1 | 台 |
| 14 | LED智慧电源管理中心-壁挂 | 1、物联网供电设备，可与物联网平台实时对接，可在手机APP与电脑终端实现远程控制管理、电力参数检测等相关功能，可对每输出口下连接的用电设备的电流、电压、温度与功率实时监测并上传到用户终端； 2、每路输出由液压电磁式断路器提供过载、短路保护； 3、不低于12路一键式开关顺序，同时可以每路独立开关，可以更改开启顺序开启间隔时间； 4、不低于12路输出，每路功率4KW； 5、每路输出通道都具有电流电压测量、异常报警； 6、设备内部温度检测报警，上传至云端； 7、手机或电脑或云平台上可远程实时监控每路输出通道的电流、功率、温度、设备运行时长和三相平衡等参数； 8、显示：不低于2.8寸触摸屏，可以显示设备状态； 9、可通过物联网云平台或APP远程控制每路输出的通断； 10、4-9项须提供符合GB8898-2011或GB/T2423.1-2008（GB/T2423.2-2008）检验标准，且经国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。所提供检测报告的编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)查询截图加盖投标人公章。中标后，签订合同前提供原件。 | 1 | 台 |
| 15 | 智能控制软件 | 手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理；提供智慧电源管理平台软件证书加盖制厂家鲜章； | 1 | 套 |
| 16 | 强电布线 | 380V电4*25+1*16m㎡电缆线1组 | 100 | 米 |
| 17 | 弱电布线 | 国标超5类网线7条（每条不超过100米内） | 1 | 项 |
| 18 | 安装调试以及运输 | 免费质保5年 | 40.14 | ㎡ |
| 19 | 广告装饰 | 不锈钢架打底，1公分厚亚克力背喷贴正面，镜钉加玻璃胶固定，定做水晶字、安装好后，防水耐用 | 1 | 项 |

## 注：供应商按照要求提供相应佐证材料上传，投标时不提供或不满足视为无效投标。

安装后的效果图

四、项目商务要求

### （一）服务期限、地点及验收方式

1、服务期：中标人应在采购合同签订后3个工作日交货并完成安装、调试等工作，如有特殊情况可顺延。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、安装要求：

①严格遵照相关标准进行设计、施工，项目验收将严格按相关标准进行。

②实施过程中加强安全管理，杜绝安全事故；项目实施过程中出现的一切安全责任事故，均由中标人承担完全责任。

③加强与采购人的沟通协调，充分尊重采购人意见和建议；遇到问题及时与采购人沟通。

4、验收要求：

① 交货：交货时外包装如有损坏的应立即更换货物；中标企业将投标产品送至采购人指定地点，验货时中标企业提供的产品如有不满足招标要求的将取消其中标资格，由中标企业自行承担相应损失。

② 验收：中标单位安装完成后交由采购方对安装完成的产品组织验收（产品安装产生的损耗由中标单位自行承担），供需双方对商品质量、规格型号、品牌、数量、单价等进行现场验收，且确认安装规范，试运行正常，不存在安全隐患，合格后双方签字确认，不合格的采购方拒收，并有权终止采购合同。

### （二）质量保证及售后服务

（1）质量保证

1、投标人应明确承诺：投标产品质量保证期为5年（自验收合格之日起计算）。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。

（2）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）在线咨询

中标人和制造商应当为采购人提供7×24小时的技术服务支持。在接到用户的服务要求时，电话响应时间不得超过30分钟，通过电话、QQ、微信等方式解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）响应时间要求

采购人遇到使用及技术问题，在线咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，恢复产品功能，确保产品正常工作。若现场无法排除故障需返厂维修，供应商应提供同规格备用产品。故障排除周期不得超过20个工作日。超过20个工作日无法修复的，供应商应更换同型号新品（若同型号产品停产应更换规格不低于投标产品的新品）。

故障排除周期计算方法为：自设备出现故障到故障排除之间的工作日。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务；如果中标人和制造商有产品有重大安全升级，供应商必须对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（四）付款方式

1、结算原则：根据具体采购的数量按照中标单价进行结算。

2、付款方式：项目验收合格后30个工作日内支付货款。

## 五、联系方式

采购人：重庆市长寿区凤城第一小学校

联系人：张老师

电  话：18002304578

## 六、其它有关规定

1、凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 七、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装费、措施费等费用及各种应纳的税费，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 八、评选程序及方法

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供承诺函（详见格式文件）或相关证明材料 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 保证金 |  | 按照采购文件的规定提交投标保证金 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 上传盖章后的电子文档一份。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件“三、项目技术要求”以及“四、项目商务要求”内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

- 评审原则：最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

## 九、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十、供应商线上提交响应文件要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的响应文件电子文档一份。

2.投标文件正本按采购文件要求加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

## 十一、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 供应商编制响应文件要求

- 项目名称：

- 项目编号：

响

应

文

件

- 供应商名称：

- 供应商地址：

- 投标日期：

- 一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件 1 份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价报价 |  | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |  |

本表可根据项目实际情况进行调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

- 三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

- 五、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- 六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、采购服务内容”所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

《中小企业声明函》填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

### 4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

九、其他应提供的资料