重庆市江津区中心医院政府采购云平台采购文件

项目编号：JJQZXYY20230921（05）

项目名称:重庆市江津区中心医院

采购全视网膜镜等设备（第二次）

重庆市江津区中心医院

2023年10月

一、采购文件获取方法：重庆市政府采购云平台自行下载。

二、采购项目名称：重庆市江津区中心医院采购全视网膜镜等设备（第二次）

三、采购项目编号：JJQZXYY202300921（05）

四、采购项目最高限价：8.91万元

五、采购资质要求：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相关证明材料复印件加盖公章）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关证明材料复印件加盖公章）;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.提供《企业法人营业执照》复印件加盖印章。

2.《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》副本复印件加盖印章。

3.法人身份证、委托人身份证复印件加盖印章，委托投标需提供法人代表授权书加盖印章原件。

4.若所投产品属于第三类医疗器械的，应提供《医疗器械生产（经营）企业许可证》；若所投产品属于第二类医疗器械的，应提供第二类医疗器械的备案证明（可提供《第二类医疗器械经营企业备案证》或营业执照（应有具备经营或销售第二类医疗器械的相关内容））。

5、若所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，应提供中国境内合法的《医疗器械注册证》，属于第一类医疗器械的，应提供中国境内合法的备案凭证。

六、采购项目要求：

（一）设备信息

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全视网膜镜 | 1 | 个 | 9300 | 9300 |
| 2 | 三面镜 | 2 | 个 | 6000 | 12000 |
| 3 | 双联铅屏风 | 2 | 台 | 12000 | 24000 |
| 4 | 麻醉准备车 | 2 | 台 | 7500 | 15000 |
| 5 | 电动洗胃机 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 6 | 防护屏风 | 2 | 张 | 12400 | 24800 |

（二）技术参数

1、全视网膜镜技术参数

1.1视野：160°/165°，放大倍率：0.5，激光点放大倍率：2.0。

2、三面镜技术参数

2.1.镜片角度：60°/66°/76°，图像放大：1.06，激光点放大倍率：0.94。

3、双联铅屏风技术参数

3.1宽1600*高1900mm（±5%）；

3.2铅当量≥2mmPb；

3.3单扇屏宽度为800mm（±5%）并在其上部带1张≥200*200mm的铅玻璃，底部配有带制动万向脚轮移动方便，表面为磨砂不锈钢饰面美观大方。

4、麻醉准备车技术参数

4.1规格尺寸：760*450*1000mm（±5%）；

4.2产品主要配置：双联垃圾桶、锐器盒架、双臂输液架、双层容器架、浅隔板8片、深隔板12片；

4.3采样铝合金框架配彩钢箱体结构，钢制厚度为≥0.8mm具备坚固耐腐、美观、高强度；

4.4把手为彩色ABS注塑件配钢管结构ABS进口材料，具备耐腐蚀、易清洗、美观、强度好、质量轻；

4.5台面表面为ABS材质中空聚氨酯发泡填充，表面皮纹处理，ABS为进口材料，具备耐腐蚀、易清洗、美观、强度好、质量轻；

4.6抽屉挂箱为钢制，ABS全塑抽屉，抽屉面板预留标识窗；

4.7底部托盘材料为ABS；

4.8配备软性PVC防撞圈；

4.9双锁直径达到100mm大型脚轮，保证推行平稳，轻便灵活；

5、电动洗胃机技术参数

5.1适用于儿童，采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源；
5.2进胃和出胃通路彻底分开，有效阻止交叉感染；
5.3具备洗胃迅速、干净，对胃壁粘膜无损伤；
5.4具有手控进出洗胃和自控洗胃二种操作功能，易于调整和控制；
5.5设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修；
5.6顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品；
5.7精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适；
5.8储物箱内可放置电源线，便于机器停用时收藏；
5.9后门不用任何工具即可打开，内部可放置溶液桶，机器停用时占用空间小；

5.10电源：AC220V 50Hz；
5.11输入功率：250VA；
5.12流量：≥2L/min；
5.13自控：冲液量为250～350ml/次，吸液量为300～450ml/次；
5.14压力控制：冲、吸压力可设定为47～67KPa。

6、防护屏风技术参数

6.1X射线防护屏风的铅当量为：≥2mmpb；

6.2屏风规格（±5%）：高1250mm，宽640mm；

6.3升降范围：≥400mm；

6.4滑轮：要求质量高，可移动带刹车静音脚轮；

6.5射线防护屏风采用铅复合不锈钢拉丝面板，四周为加厚不锈钢框架，底部配有带刹车脚轮。

6.6具有防护性能高、可透视面积大、移动轻便、易清洁等特点。

七、商务要求

- 1.交付使用时间及地点：合同签订后20个日历日内到货完成安装，地点重庆市江津区中心医院设备使用科室。

2.质保期：≥2年。

3.验收方式：货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.付款方式：验收合格采购方收到发票后30个日历天内支付合同金额95%，剩余合同金额在验收合格2年后支付。

5.投标公司所报价格应包括：设备及备件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、人工费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

6.备品备件及易损件：成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出，质保期间免费维修更换。

八、评选方法

1.提供项目投标报价（该报价不得超过最高限价,否则视为无效投标）。

2.本项目采用最低价评标价法进行评标，最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的竞标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

3.参加竞价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网自行下载查看本项目需求文件以及变更澄清公告等项目资料。

4.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

5.无论竞价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

6.本项目不接受联合体参与竞标，不允许转包。

### 九、其他

1.投标公司提供的设备、配件、其他材料必须是全新的，生产日期未超过一年，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

2.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

九、供应商提交响应文件

4、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

5、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

6、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1、愿意按照竞价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次竞价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年  月   日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （投标单位名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的竞价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

投标单位名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                （投标单位名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的竞价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：           供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、                 书面声明

项目名称：

致：        （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供相关证明材料复印件真实有效；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，提供相关证明材料复印件真实有效，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

日期： 年 月 日

- 技术条款差异表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（供应商公章）                            （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“设备技术参数等要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“竞标应答”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（结束）