采购需求

采购单位：昆明市公安局呈贡分局

采购货品：立式空调

采购数量：1台

品牌：格力

型号：格力 KFR-72LW/NhGm3BAj 空调3匹云逸-Ⅱ

颜色：金色

匹数：3匹

内机尺寸(长*宽*高) (mm)855x300x190

外机尺寸(长*宽*高) (mm)800x545x325

价格需包含辅材和安装