医院设备维修

| 名称 | 数量 | 设备型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR维修包 | 1 | SN:137899BC1 | 3000 | 3000 |
| 生化光源灯 | 1 | MINDRAY-BS-380 | 1500 | 1500 |
| 整体外部过滤器 | 1 | 澳必特UPW-UPS-40 | 1750 | 1750 |
| 生化反应杯 | 1 | MINDRAY-BS-380 | 2200 | 2200 |
| 生化维护包（含质控品、校准品） | 1 | MINDRAY-BS-380 | 2500 | 2500 |
| 血常规维护包 | 1 | MINDRAY-BC-5180 | 2500 | 2500 |
| 合计 | 13450元 |  |  |  |
| 配件质保3个月 |  |  |  |  |