## 灭火器及灭火器箱
实验学校望谷路校区电缆、消防设备、隔挡安装施工项目要求 1.供应商如存在不按参数要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等行为的，采购人将按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》举报至政采云平台或政府采购管理部门进行严肃处理。 2、预中标供应商2天内送材料样品至单位，合格后7个日历日内供货安装。报价含人工、运费、发票等费用。合同约定完工验收支付金额以财政评审为准。款项不能及时支付，处于财政待支付状态，支付时间以上级财政安排为准，急于要求支付的投标商，请慎重考虑投标。 3、为便于售后服务，供货商需有本地便捷售后能力，负责售后服务。中标方需在接到甲方要求后2小时内解决问题。不得以任何理由拒绝。 4、严格按参数要求供货安装，不得偏离我方参数要求，项目包含人工、材料等，为交钥匙工程。以产品质量为第一要求，不得以低价理由影响质量。若违反要求恶意报价，按第一条进行举报处理。如所提供产品为假冒伪劣产品，按照法律法规条款追究其法律责任。
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 水基灭火器 | 规格：5kg ，手提式水基灭火器。质保2年 | 个 | 54 | 75 | 4050
2 | 加厚灭火器箱 | 尺寸：62*34*18cm（有灭火器箱标识） | 个 | 20 | 90 | 1800
3 | 烟感报警器 | 规格：无线距离200米、报警方式通过GSM网路电话报警、短信报警、微信报警 | 台 | 8 | 280 | 2240
4 | 消防玻璃 | 消防栓玻璃型号：1067*587和536*585 | 套 | 7 | 100 | 700
5 | 严禁烟火贴纸 | 尺寸：15*25cm，带背胶 | 张 | 27 | 5 | 135
合计金额（元） | [5 empty] | 8925
主管领导： 分管领导: 财务： 制表人：