## Sheet1
2023年昌吉州第五中学物理教学仪器采购清单
备注：参考《初中物理教学设备配备参考指南》
序号 | 编号 | 名称 | 规格、型号、参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 2011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 |  | 0
2 | 2012 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5 单相 | 台 | 1 |  | 0
3 | 2013 | 两用抽气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 5 |  | 0
4 | 2014 | 抽气筒 | 长度≧190mm、直径≧34mm | 个 | 5 |  | 0
5 | 2016 | 抽气盘 | 钟罩的外径≧180mm、高度不低于200mm | 套 | 10 |  | 0
6 | 2022 | 水准器 | 铝合金材质 | 个 | 5 |  | 0
7 | 2023 | 充磁器 | 尺寸≧160*95*85mm | 台 | 2 |  | 0
8 | 2051 | 放大镜 | 有效通光孔直径45-60mm放大倍数5倍 | 个 | 60 |  | 0
9 | 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35倍 | 个 | 2 |  | 0
10 | 2101 | 听诊器 | 医用级，直径在45-50mm | 个 | 60 |  | 0
11 | 3002 | 方座支架 | 符合JY/T0393-2007、配件齐全 | 套 | 40 |  | 0
12 | 10001 | 演示直尺 | 输出电压1.5v-12v，六档，有过载保护 | 台 | 5 |  | 0
13 | 10002 | 木直尺 | 1000mm×45mm×5mm | 只 | 40 |  | 0
14 | 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 5 |  | 0
15 | 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.02mm | 把 | 5 |  | 0
16 | 10011 | 外径千分尺 | 25mm，0.01mm | 只 | 5 |  | 0
17 | 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 5 |  | 0
18 | 10018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 1 |  | 0
19 | 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 1 |  | 0
20 | 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 5 |  | 0
21 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 20 |  | 0
22 | 12011 | 沙漏 | 学生用 | 个 | 5 |  | 0
23 | 12015 | 日晷 | 晷面直径≧280mm | 个 | 2 |  | 0
24 | 13001 | 温度计 | 红液，长度≧150mm0-100℃，分度值1℃ | 支 | 60 |  | 0
25 | 13003 | 温度计 | 水银，长度≧500mm0-200℃，分度值1℃ | 支 | 5 |  | 0
26 | 13020 | 寒暑表 | 水银柱 | 只 | 40 |  | 0
27 | 14002 | 条形盒测力计0-5牛 | 零点可调，0-5N | 个 | 60 |  | 0
28 | 14003 | 条形盒测力计0-2.5牛 | 零点可调，0-2.5N | 个 | 60 |  | 0
29 | 15008 | 直流电流表 | 量程0.6A、3A | 只 | 30 |  | 0
30 | 15009 | 直流电压表 | 量程3V,15V | 只 | 30 |  | 0
31 | 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A、3A，分度值0.02A、0.1A | 只 | 5 |  | 0
32 | 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V,15V，分度值0.5V,0.1V | 只 | 5 |  | 0
33 | 16001 | 密度计1.000-2.000 | 密度1.000-2.000，分度值0.001 | 支 | 40 |  | 0
34 | 16002 | 密度计0.7000-1.000 | 密度0.7000-1.000，分度值0.001 | 支 | 40 |  | 0
35 | 21004 | 惯性演示器 | 底座尺寸≧300mm×150mm×10mm | 套 | 40 |  | 0
36 | 21007 | 阿基米德原理实验器 | 由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成 | 套 | 40 |  | 0
37 | 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 由实验筒、铅码组、浮标杯、盛液筒组成 | 套 | 40 |  | 0
38 | 21012 | 浮力原理演示器 | 由透明桶、浮体、密封环等组成 | 套 | 5 |  | 0
39 | 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 符合JY/T0370-2004《物体的浮沉演示条件》标准 | 套 | 5 |  | 0
40 | 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 符合JY0001的第4、6、7有关规定 | 套 | 60 |  | 0
41 | 21015 | 液体内部压强实验器 | 符合J107-82的《液体内部压强实验器》的要求 | 套 | 5 |  | 0
42 | 21016 | 微小压强计 | 符合J133-82的《微小压强计》的要求 | 台 | 40 |  | 0
43 | 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 符合JY229-87的《液体对器壁压强演示器》的要求 | 台 | 5 |  | 0
44 | 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 5 |  | 0
45 | 2020 | 大气压系列实验器 | 符合JY0001第4、6、7有关规定 | 套 | 5 |  | 0
46 | 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 示教板规格≧440mm×275mm | 套 | 5 |  | 0
47 | 21032 | 滚摆 | 符合JY110-82《滚摆》的要求 | 个 | 5 |  | 0
48 | 21034 | 离心轨道 | 铝合金轨道、塑料底座 | 套 | 5 |  | 0
49 | 21035 | 力学实验盒 | 附底板 | 套 | 2 |  | 0
50 | 21036 | 初中力学演示板 | 符合教学实验要求 | 套 | 1 |  | 0
51 | 22007 | 声传播演示器 | 符合JY/T0371-2004《声传播演示器》标准 | 套 | 2 |  | 0
52 | 22203 | 空气压缩引火仪 | 符合JY171-84《空气压缩引火仪》的要求 | 套 | 5 |  | 0
53 | 22205 | 机械能热能互変演示器 | 金属制品 | 套 | 5 |  | 0
54 | 22212 | 声热实验盒 | 配置清单：27样 | 套 | 2 |  | 0
55 | 23006 | 箔片验电器 | 符合JY202-85《箔片验电器》的要求 | 对 | 40 |  | 0
56 | 23007 | 指针验电器 | 符合JY203-85《指针验电器》的要求 | 对 | 5 |  | 0
57 | 23012 | 滑动变阻器20欧 | 20欧，2A | 个 | 30 |  | 0
58 | 23018 | 电阻圈 | 5欧,10欧，15欧 | 组 | 30 |  | 0
59 | 23019 | 电阻定律演示器 | 符合JY217-87《电阻定律演示器》的要求 | 台 | 30 |  | 0
60 | 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式，课完成25种实验 | 套 | 2 |  | 0
61 | 23035 | 焦耳定律演示器 | 由封闭容器、液面导管、连接胶管、U型玻璃管、高度标尺板、接线柱组成 | 套 | 5 |  | 0
62 | 23037 | 保险丝作用演示器 | 符合JY/T0364-2004《保险丝作用演示器》的要求 | 套 | 5 |  | 0
63 | 24003 | 磁感线演示器 | 符合JY/T0397-2007的要求 |  | 5 |  | 0
64 | 24004 | 立体磁感线演示器 | 由条形磁铁及六个矩形磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形感应板和固定支架组成 | 套 | 5 |  | 0
65 | 24007 | 菱形小磁针 | 整盒装≧10个，符合JY0012-90《磁针》的有关规定 | 套 | 40 |  | 0
66 | 24008 | 翼形磁针 | 符合JY0012-90《磁针》的有关规定 | 对 | 40 |  | 0
67 | 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 由强磁铁、导电管、接线杆、支架组成 | 套 | 5 |  | 0
68 | 24017 | 左右手定则演示器 | 由底座、撑杆、接线板、支架组成 | 套 | 5 |  | 0
69 | 24020 | 电机说明书原理 | 外形尺寸≧250mm×200mm×220mm | 个 | 2 |  | 0
70 | 25002 | 光具盘吸附式 | 磁吸附式 配激光光源 演示面积≧640×220mm | 套 | 2 |  | 0
71 | 25005 | 光具座 | 由导轨、滑块、标尺及附件组成 导轨长≧900mm | 套 | 30 |  | 0
72 | 25006 | 光具组 | 双凸透镜2块、凸透镜1块、双凹透镜1块、字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃屏1块、光源1套 | 套 | 30 |  | 0
73 | 25007 | 三棱镜 | 外形尺寸≧90mm×90mm×180mm符合JY142-82《三棱镜》的有关规定 | 个 | 30 |  | 0
74 | 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 符合JY0310-91《白光的色散与合成演示器》的有关规定 | 套 | 2 |  | 0
75 | 25013A | 光的三原色原理实验器 | 功能：研究三原色合成各种颜色的原理 | 台 | 40 |  | 0
76 | 31008 | 汽油机模型 | 高度≧300mm | 个 | 5 |  | 0
77 | 31009 | 柴油机模型 | 高度≧300mm | 个 | 5 |  | 0
78 | 60012 | 量杯 | 250ml | 个 | 30 |  | 0
79 | 61023 | 烧杯1000ml | 250ml | 个 | 30 |  | 0
80 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 10 |  | 0
81 | 64032 | 石棉网 | 钢丝网外形尺寸≧125mm*125mm 石棉网直径≧100mm |  | 40 |  | 0
82 | 64063 | 乳胶管 | 内径5-6mm，壁厚1mm 符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定 | 米 | 10 |  | 0
83 | 70090 | 硫代硫酸钠 | 试剂，500ml | 瓶 | 5 |  | 0
84 | 72028 | 石蜡 | 500g | 块 | 10 |  | 0
85 | 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 |  | 10 |  | 0
86 | 80109 | 1号电池 | 1.5V | 节 | 10 |  | 0
87 |  | 5 号电池 | 1.5V | 节 | 20 |  | 0
88 |  | 7号电池 | 1.5V | 节 | 20 |  | 0
89 | 80111 | 电珠 | 3.8V | 个 | 200 |  | 0
90 | 80111 | 电珠 | 2.5V | 个 | 200 |  | 0
91 | 81024 | 电烙铁 | 30W外热式电烙铁 | 支 | 2 |  | 0
92 | 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 4 |  | 0
93 | 82002 | 护目镜 | 防强光、激光等 | 个 | 4 |  | 0
94 |  | 烧杯1000ml | 1000ml | 个 | 40 |  | 0
95 |  | 酒精灯灯芯 | 长度大于10cm | 把 | 100 |  | 0
96 |  | 酒精 | 95% | 瓶 | 20 |  | 0
97 |  | 咸盐 | 1kg | 袋 | 10 |  | 0
98 |  | 激光笔 | 学生用 | 个 | 50 |  | 0
99 |  | 白色棉线 | 缝被子的那种 | 卷 | 1 |  | 0
100 |  | 光学探究套盒 | 《做中学》微型探究实验盒光学部分（课程标准 物理实验 光学探究配套）——江苏凯轮光学有限公司 | 套 | 1 |  | 0
101 |  | 乙醚 | 500ml | 瓶 | 5 |  | 0
102 |  | 金属钩码 | 50g，10个 | 盒 | 20 |  | 0
103 |  | 水果电池的铜片、锌片 | 学生用 | 套 | 60 |  | 0
104 |  | 二极管 | 演示用 | 个 | 20 |  | 0
105 |  | 保险丝 | （各种规格） | 卷 | 5 |  | 0
106 |  | 闸刀开关 | 双刀双掷 | 个 | 5 |  | 0
107 |  | 司南 | 带底座（演示用） | 个 | 5 |  | 0
108 |  | 粗漆包线（铜） | 直径1mm | 捆 | 1 |  | 0
109 |  | 大铁钉 | （15-20cm） | 个 | 60 |  | 0
110 |  | 铅垂线 | 20g左右 | 个 | 40 |  | 0
111 |  | 仪器柜 | （宽1200mm、深500mm、高2000mm）上层玻璃柜门 | 个 | 3 |  | 0
112 |  | 橡皮泥 | 小学做手工的那种 | 盒 | 40 |  | 0
113 |  | 吸盘 | 演示大气压的存在 | 对 | 40 |  | 0
114 |  | 小车 | 长10cm，金属小车 | 个 | 40 |  | 0
115 |  | 比较不同物质吸热情况 | 演示比热容实验用 | 套 | 40 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0