昌吉州中医医院锅炉清洗招标要求

- 项目名称：昌吉州中医医院锅炉清洗项目

- 采购预算：2.6万元，本次报价为人民币报价，包括项目实施过程中所产生的一切费用。

- 付款方式：项目完成验收合格，并提供增值税普通发票后一次性付清。

- 资质要求

1.营业执照，须提供工商营业执照副本或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）（扫描件加盖公章）；

2.须提供锅炉专业清洗资质，且在特检所备案。

- 项目概况及要求

1.项目概况

锅炉主机1台（生产厂家：中国衡阳长宏锅炉有限公司，生产日期：2007年10月，投入使用时间：2008年1月，型号：WNS1-11.0-YQ）；因前期锅炉检验提出需要进行水垢检测，我院已委托检测机构对水垢进行了化验（结果见附件1、2），本次中标单位需要支付3000元检测费（包含在本次招标金额中）。如投标单位对检测结果有异议，可以自行取样检测，医院不承担检测费用。

2.清洗要求

（1）本次清洗需要根据检验报告配制专用转化剂进行水垢清洗。按照特检所的要求在网上平台完成本次清洗。

（2）根据检验报告中水垢杂质成分，配制转化剂清洗后，必须通过特检所验收。

3.其他要求

投标单位在施工中必须遵守医院的管理，包括防疫管理，如因投标单位在施工中对甲方的设施造成损坏，以及对医院防疫管理不配合，对医院造成的一切损失均由投标单位承担。

- 实施时间及地点

1.施工周期：7个日历日。

2.施工地点：昌吉州中医医院院内。

- 联系方式

联系人：高阳，联系电话：13609945445

附件1

本照片为今年第一次清洗后的照片，已对照片中的样品进行检测（后附），投标单位需要配制转化剂将照片中所有水垢清洗干净。通过甲方以及特检所的验收

附件2