## Sheet1
荒地中学五金材料采购
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 螺丝 | 16*80/10*50/8*80/6*80 | 套 | 400 | 1 | 400
2 | 钢钉 | 镀锌水泥钢钉、型号：2.0×20、净重500克 | 盒 | 20 | 5 | 100
11 | 安全出口铁网 | 暗装安全出口保护网 | 张 | 300 | 10 | 3000
4 | 生料带 | 外径25mm、壁厚2.25、长度20米、 | 卷 | 400 | 1 | 400
5 | 不锈钢水龙头 | 电镀、16#介质及温度：小于90℃的冷热水 表面处理：表面抛光镀镍、铬 阀芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开 | 个 | 400 | 5 | 2000
6 | LED灯管 | 18WDC3.5V，350mA 节能达到目的75%-90%以上，高效率，低能耗 有卓越的电性能，单色行，显色指数高 不发热，不烧黑灯罩，环保美观 | 根 | 400 | 5 | 2000
7 | 电胶布 | 白色其弹性基材和优异的胶粘剂，绷紧的效果达到机 械保护并防潮，从而保证了电气特征、用于电压等级600V和105℃以下的所有电线电缆接头的主绝缘。 用于电压等级600V以下的母线的电气绝缘，以及高压和低压电缆的护套保护 | 卷 | 200 | 1 | 200
8 | 铜芯线 | 6平方220V国标铜芯+聚氯乙烯长度：100m ISO9001国际认证.胡杨牌 | 米 | 1000 | 3 | 3000
9 | 绝缘胶布 | 高压自粘带，包装1卷 | 个 | 20 | 5 | 100
10 | 外置五孔插座 | 暗装五孔220V86型 | 个 | 200 | 3 | 600
11 | 内置一开伍孔插座 | 开伍孔插座暗装，220V86型 | 个 | 100 | 3 | 300
12 | 电线 | 10平方220V国标铜芯+聚氯乙烯长度：100m ISO9001国际认证.胡杨牌 | 卷 | 20 | 500 | 10000
13 | 扳手 | 17/19梅花 | 把 | 10 | 3 | 30
14 | 扳手 | 14*17开口 | 个 | 10 | 3 | 30
15 | 扳手 | 12*14开口 | 个 | 10 | 40 | 400
16 | PPR上水管 | 白色，PPR塑料制品，热水63*3.2 | 根 | 10 | 35 | 350
17 | PPR弯头 | 白色，PPR塑料制品，热水63*3.4 | 个 | 25 | 3 | 75
18 | PPR平接 | 白色，PPR塑料制品，热水63*3.4 | 个 | 25 | 3 | 75
19 | PPR开关 | 白色，PPR塑料制品，63球阀 | 个 | 25 | 4 | 100
20 | PPR三通 | 白色，PPR塑料制品，热水63*3.4 | 个 | 25 | 3 | 75
21 | 专用合页 | 隔断门用，一体合成 | 付 | 400 | 1 | 400
22 | 专用门锁 | 隔断门用，厕所门锁 | 把 | 200 | 1 | 200
23 | 专用拉手 | 隔断门用，厕所门拉手 | 套 | 200 | 1 | 200
24 | 专用柜脚 | 隔断门用，厕所门脚 | 个 | 400 | 1 | 400
25 | 方钢 | 4*4*2.5方钢，国标加厚 | 根 | 30 | 20 | 600
26 | 焊条 | 3.2大桥牌 | 件 | 10 | 30 | 300
27 | 插座 | 16A电压 220（V）规格 86暗装带防水盒, | 个 | 200 | 3 | 600
28 | 三通 | 白色，PPR塑料制品，热水110*6.9 | 个 | 50 | 10 | 500
29 | 三通 | 白色，PPR塑料制品，热水110*32 | 个 | 50 | 10 | 500
30 | PPR管 | 白色，PPR塑料制品，热水110*4.4 | 根 | 1 | 100 | 100
31 | PPR开关 | 白色，PPR塑料制品，热水110*6.9 | 个 | 1 | 100 | 100
32 | 活接PPR开关 | 白色，PPR塑料制品，热水110*6.9双活接 | 个 | 1 | 30 | 30
33 | PPR开关 | 白色，PPR塑料制品，热水63 | 个 | 1 | 25 | 25
34 | 涂料 | 白色，黄色，每包25公斤 | 包 | 100 | 20 | 2000
35 | 刷子 | 8寸羊毛刷 | 把 | 50 | 2 | 100
36 | 滚筒 | 30CM滚刷 | 个 | 40 | 2 | 80
37 | 刷子 | 10寸羊毛刷 | 个 | 20 | 2 | 40
38 | 刷子 | 9寸羊毛刷 | 个 | 40 | 2 | 80
39 | 油漆 | 各色3公斤每桶 | 桶 | 200 | 25 | 5000
40 | 铁丝 | 长度50CM，每把5公斤 | 把 | 2 | 15 | 30
41 | 钢丝绳 | 12MM钢丝 | 米 | 50 | 1 | 50
42 | 卡子 | 钢丝绳用12# | 个 | 10 | 1 | 10
43 | 速接 | 50PPR | 个 | 4 | 2 | 8
44 | 10A单开双控 | 暗装 220V86型德力西 | 个 | 600 | 2 | 1200
45 | 10A双开双控 | 暗装 220V86型德力西 | 个 | 600 | 2 | 1200
46 | 塑钢窗把手 | 带螺钉及中轴 | 个 | 100 | 1 | 100
47 | 塑钢窗合页 | 塑钢窗合页 | 付 | 350 | 1 | 350
48 | 万向轮 | 6寸500公斤压力 | 个 | 20 | 15 | 300
49 | 插头（三插） | 220V | 个 | 10 | 1 | 10
50 | 自攻螺丝 | 自带钻头4.0*32 | 盒 | 10 | 5 | 50
51 | 钻头 | 3.2# | 支 | 1 | 1 | 1
52 | 万用表 | 220V*380V | 个 | 1 | 15 | 15
53 | 起子 | 双用起子6*250 | 把 | 1 | 3 | 3
54 | 钳子 | 8寸手钳子 | 把 | 1 | 8 | 8
55 | 开关 | 4*60A漏电 | 个 | 1 | 60 | 60
56 | 腻子粉 | 内墙及外墙用 | 袋 | 150 | 10 | 1500
57 | 折叠门扣 | 12付装 | 盒 | 10 | 1 | 10
58 | 电焊机 | 规格：315#220v 380v两用双电压焊机、手提式工业焊机；等级：A级：产品类型 交流点焊。.配线及全套配制 能接电就用 | 套 | 1 | 400 | 400
59 | 木板 | 大黑木板1.25*2.45 | 张 | 10 | 15 | 150
60 | 木条 | 3米长，50*40 | 根 | 10 | 2 | 20
61 | 漏电断路器 | 4*160ADZ15LE10014W.160\4901德力西牌 | 个 | 10 | 120 | 1200
62 | 漏电断路器 | DZ47SLE1C63,1P+N C63A 德力西牌 | 个 | 40 | 20 | 800
63 | 漏电断路器 | DZ47SLEN2C63,2P C63A 德力西牌 | 个 | 20 | 20 | 400
64 | 漏电断路器 | DZ47SN2C63,2P C63A 德力西牌 | 个 | 20 | 15 | 300
65 | 漏电断路器 | DZ47SN2C32,2P C32A 德力西牌 | 个 | 20 | 10 | 200
66 | 铁井盖 | 产品材质：球磨铸铁井盖；质量或环保等级：一级，井盖直径：80cm*35T | 套 | 20 | 80 | 1600
67 | 油漆 | 12公斤每桶；各色 | 桶 | 10 | 65 | 650
68 | 插线板（5米） | 品牌：公牛；双排插孔，10米线 | 个 | 1 | 80 | 80
69 | 插线板（3米） | 品牌：公牛；单排，10米线 | 个 | 1 | 65 | 65
70 | 水管 | 25无毒软管80米/卷 | 米 | 10 | 2 | 20
71 | 电线 | 白色软芯2*6平方双芯全铜，注：镀铜的不要 | 米 | 400 | 1 | 400
72 | 电线 | 喇叭线 | 米 | 500 | 1 | 500
73 | 铁活接 | 32*25外丝活接，暖气用 | 个 | 2 | 2 | 4
74 | 阐阀 | 32丝口阐阀，力字牌， | 个 | 1 | 15 | 15
75 | 膨胀螺丝 | 16*200 | 个 | 10 | 0.5 | 5
76 | 阐阀 | 25丝口阐阀，力字牌， | 个 | 1 | 15 | 15
77 | 对丝 | 25丝口镀锌 | 个 | 2 | 1 | 2
78 | 管钳 | 600型号 | 把 | 1 | 20 | 20
79 | 橡塑保温棉 | 保温管 90# 1.7米长 厚度2CM 水管保温棉管太阳能ppr橡塑保温棉消防管道隔热防冻防晒管套 | 根 | 10 | 1 | 10
80 | 橡塑保温棉 | 保温管 110# 1.7米长 厚度2CM 水管保温棉管太阳能ppr橡塑保温棉消防管道隔热防冻防晒管套 | 根 | 50 | 1 | 50
81 | 充电电钻 | 型号: 36V产地: 中国大陆;电源方式: 直流电;2.0AH二电一充 操作方式: 手持式 | 个 | 1 | 65 | 65
82 | 五孔插座 | 额定电流 (A)；86型 10-16（A）额定电压： (V)220VV 外部材质：进口PC材料 全国联保 质保时间 (个月) 24个月暗装 | 个 | 200 | 3 | 600
83 | 铜球阀 | 50双内丝 | 个 | 2 | 10 | 20
84 | 电筒 | ，探照灯，可充电，远射1000米，照明灯户外防水氙气手提式灯 | 个 | 2 | 8 | 16
85 | 头灯 | ，探照灯，可充电，远射1000米，照明灯户外防水氙气 | 个 | 2 | 6 | 12
86 | 铁丝 | 颜色分类 :白 型号：18号，1.3MM | KG | 1 | 6 | 6
87 | 水泥 | 重量：50kg；建筑用复合硅酸盐水泥 打地坪、修补墙面等 | 袋 | 35 | 25 | 875
88 | 乳胶漆 | 内墙用每桶20公斤红，黄，白，绿，蓝，灰，按学校要求制作 | 桶 | 11 | 50 | 550
89 | 乳胶漆 | 外墙用每桶20公斤红，黄，白，绿，蓝，灰，按学校要求制作 | 桶 | 20 | 50 | 1000
90 | 滴灌带50 | 压力4.0，中间带孔，每卷200/米，材质加厚 | 卷 | 10 | 50 | 500
91 | 修枝剪 | 80CM高， | 把 | 10 | 15 | 150
92 | 喷头 | 三角蝴蝶喷头15 | 个 | 800 | 5 | 4000
93 | 平接 | 50PE | 个 | 100 | 5 | 500
94 | 弯头 | 50PE | 个 | 100 | 5 | 500
95 | 三通 | 50PE | 个 | 100 | 6 | 600
96 | 堵头 | 50PE | 个 | 100 | 2.8 | 280
97 | 管子 | 50PE*1.0压力，第根6米 | 根 | 69 | 30 | 2070
98 | 管子 | 25PE*1.0压力，第根6米 | 根 | 200 | 18 | 3600
99 | 三通 | 50*20PE | 个 | 200 | 5 | 1000
100 | 电动割草机 | 背復式，自带电瓶 | 套 | 1 | 1500 | 1500
101 | 堵头 | 20PE | 个 | 60 | 3 | 180
102 | 球阀 | 20PE | 个 | 300 | 3 | 900
103 | 球阀 | 25PE | 个 | 200 | 3 | 600
104 | 球阀 | 32PE | 个 | 50 | 2 | 100
105 | 弯头 | 20PE | 个 | 200 | 3 | 600
106 | 弯头 | 25*20 | 个 | 200 | 3 | 600
107 | 下水洁具 | 马桶 | 套 | 30 | 6 | 180
108 | 冲洗阀 | 大便阀25 | 个 | 30 | 10 | 300
109 | 水带 | 100#凡布，每卷不少于18米 | 卷 | 2 | 150 | 300
110 | 速接三通 | 50*20PE | 个 | 28 | 5 | 140
111 | 割草机 | 半自推式割草机，本田机 | 台 | 1 | 4000 | 4000
112 | 手推车 | 26型，实芯胎 | 辆 | 1 | 400 | 400
113 | 管子 | 25PE*10公斤压力 | 米 | 1800 | 3 | 5400
114 | 接头 | 25PE | 个 | 100 | 3 | 300
115 | 开关 | 25PE | 个 | 100 | 10 | 1000
116 | 玻紋管 | 300PE黑色，每根6米 | 根 | 10 | 10 | 100
117 | 喷头 | 微喷0.4米高 | 套 | 500 | 1 | 500
118 | 管子 | 32PE*10.压力 | 米 | 800 | 3 | 2400
119 | 内丝直接 | 32PE*15内丝 | 个 | 800 | 1 | 800
120 | 内丝直接 | 32PE*115内丝 | 个 | 200 | 1 | 200
121 | 铁爬子 | 9齿爬 | 套 | 24 | 15 | 360
122 | 井桶 | 黑色塑料80CM*80CM | 套 | 10 | 30 | 300
123 | 割草机刀片 | 50CM*0.5CM手推割草机用 | 个 | 10 | 20 | 200
124 | [5 empty] | 84005 | 85095
商务要求：1、“报价单位须在报价确认中标1天内带样品到校签订合同三天内完成供货， 2、“莎车县必须有实体店”、后期安装及维护报价商需在2小时内响应。3、报价商不得以任何理由更改商品参数；4、以上货物需免费配送至我校（包含村级小学）。 5、如盲目报价，中标后无法满足我单位要求，无法按时供货，视为扰乱我单位工作秩序和政采云公平询价环境，我单位将恶意竞标供应商上报莎车县财政局