**2022年麦盖提县人民医院医疗设备检测项目**

一、资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目资格要求：

①提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如报价供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

②法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明复印件）；

③市级及以上市场监督管理部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书；

④检验检测机构资质认定证书（CMA）；

⑤实验室认可证书（CNAS）；

⑥医疗设备检测公司经营范围具有检验检测服务项目，有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；

⑦检测的项目具有相关部门的批准文件；

⑧检测人员具有检测资质；

⑨医疗设备检测公司具有对医院医疗设备检测经验；

⑩以上请上传附件加盖公章。

二、技术参数及要求  
技术参数要求：本次招标范围含总院及分院非强制检定计量器具计量检定/校准/检测并出具响应的计量检定/校准/检测报告。计量检定/校准/检测技术服务工作按照相应的计量检定规程或计量校准规范执行。

三、服务要求：

1、检定收费标准按照新疆维吾尔自治区计量测试研究院发布的计量检定收费项目基准价格执行。

2、预算价：333280元。检定设备内容详见：2022年医疗设备检测校准费用统计表

3、按照（实际检测合格数量X单价=检测费用）确定最终的检测费用。对检测不合格设备，调试后，进行二次免费检测。

4、检测费待检测完毕出具检测报告后支付。

5、自成交之日起，三个工作日进场开始设备检测工作。并在现场服务15个工作日内出具计量检定/校准/检测报告；

6、服务单位在执行技术服务过程中不得影响我院临床使用；