## 第一次采购明细
核酸物资采购清单
巴楚县疫情防疫物质采购清单2022/11/3
序号 | 名称 | 拟采购量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 核酸检测（扩增）试剂（人份） | 240000 | 3.4 | 816000
2 | 核酸提取试剂（人份） | 220000 | 2 | 440000
3 | 1000ul管咀 | 250000 | 0.3 | 75000
4 | 10ul管咀 | 200000 | 0.3 | 60000
5 | 200ul管咀 | 100000 | 0.3 | 30000
6 | 100ul管咀 | 100000 | 0.3 | 30000
7 | 八连管 | 260000 | 0.3 | 78000
8 | 采样管1:1（支） | 100000 | 0.9 | 90000
9 | 靴套（双;高靴防护材质） | 20000 | 4 | 80000
10 | 新冠抗原试剂（人份） | 20000 | 3.75 | 75000
11 | 含氯消毒片（瓶） | 25000 | 6.4 | 160000
| 合计 |  |  | 1934000
测算组签字： |  |  |  |  | 2022-11-03

## 参数
巴楚县疫情核酸物资采购明细清单及参数（2022年11月3日）
序号 | 名称 | 拟采购量 | 规格/单位 | 参 数 | 备注
1 | 核酸检测(扩增)试剂(人份) | 240000 | 48至96（人份/ | 1、符合SLAN-96P,SLAN-96S,MA-6000核酸检测设备机型使用的需求。 2、适用于口咽拭子、鼻咽拭子、痰液等呼吸道样本，也可适用于食品、环境等样本。 3、原理：采用实时荧光PCR法实现对新型冠状病毒。 4、阴阳性参考品符合率100%。 5、PCR时间≤85分钟，快捷。 6、精密度：CT值变异系数小于5%， 7、特异性：与其他病原体无交叉反应。 8、干扰性：干扰物质对检测结果无干扰影响。 9、临床评价：在4家以上的医疗机构完成700例以上的临床样本测试，阴阳性总符合率大于97%以上。 10、-20 ±5℃冷冻保存，稳定性好，质保期不少于6个月，有效期前2个月内免费调换。产品质量不能达到要求无条件更换。 11、产品获国家医疗器械注册证。 12、质保期为自收到货物验收合格之日起不少于6 个月，有效期前2个月内免费调换。产品质量不能达到要求无条件更换。 13、分析敏感性（检测下限）300拷贝/mL以下. | 核酸检测扩增仪器设备：SLAN-96P,SLAN-96S，MA-6000PCR荧光检测仪
2 | 核酸提取试剂(人份) | 220000 | 96人份/盒 | 1、1、方法学：磁珠法。 2、用于样本中核酸的提取，富集，纯化后，临床体外检测使用。 3、提取效率：可提取10IU/ml DNA或15IU/mlRNA病毒核酸载量。 4、精密度：提取200IU/ml或500IU/mlRNA病毒核酸载量样品ct值变异系统cv小于5% 5、样本类型：血清、血浆、鼻口咽拭子、细胞保存液、组织液、尿液和分泌物等液体样本。 6、适用仪器：EXM6000全自动核酸提取仪完成样本核酸提取。 7、产品技术要求达到国家相关的技术要求标准 | 核酸检测提取仪器设备：EXM-6000
3 | 管咀（支）1000ul | 250000 | 支 | 塑料材质，符合国标 1、带滤芯吸头非常适合 DNA 扩增和微生物检测应用，在这些应用中，该过滤器通过在尖端 2、灭菌：1）产品分预先灭菌和非预先灭菌，能承受 121℃高压灭菌 20 分钟。灭菌产品的产品编号显示这批产品已预先灭菌，剂量设定是根据 ANSI/AAMI/ISO11137 医用产品需要的灭菌确认和辐照灭菌的常规控制来实施。灭菌保证等级为：SAL 10-6。采用电子束辐照灭菌。 3、内毒素（热源）测试：产品内毒素按照 USP/FDA 医疗器械指南通过鲎试剂凝胶法测试，无热源检出。结果：测试样品的提取物，内毒素含量低于 0.05EU/ml。 4、RNase/DNase 测试：产品经过测试，没有检测到任何可见的 RNase、DNase 污染。运用独家的TWC 薄壁及R&R 低吸附技术生产移液吸头，移液器与吸头配合达到最优化，移液吸头使液体处理更准确更灵活。 | 加长的管咀
4 | 管咀（支）10ul | 200000 | 支 | 塑料材质，符合国标 1、带滤芯吸头非常适合 DNA 扩增和微生物检测应用，在这些应用中，该过滤器通过在尖端 2、灭菌：1）产品分预先灭菌和非预先灭菌，能承受 121℃高压灭菌 20 分钟。灭菌产品的产品编号显示这批产品已预先灭菌，剂量设定是根据 ANSI/AAMI/ISO11137 医用产品需要的灭菌确认和辐照灭菌的常规控制来实施。灭菌保证等级为：SAL 10-6。采用电子束辐照灭菌。 3、内毒素（热源）测试：产品内毒素按照 USP/FDA 医疗器械指南通过鲎试剂凝胶法测试，无热源检出。结果：测试样品的提取物，内毒素含量低于 0.05EU/ml。 4、RNase/DNase 测试：产品经过测试，没有检测到任何可见的 RNase、DNase 污染。运用独家的TWC 薄壁及R&R 低吸附技术生产移液吸头，移液器与吸头配合达到最优化，移液吸头使液体处理更准确更灵活。 | 加长的管咀
5 | 管咀（支）200ul | 100000 | 支 | 塑料材质，符合国标 1、带滤芯吸头非常适合 DNA 扩增和微生物检测应用，在这些应用中，该过滤器通过在尖端 2、灭菌：1）产品分预先灭菌和非预先灭菌，能承受 121℃高压灭菌 20 分钟。灭菌产品的产品编号显示这批产品已预先灭菌，剂量设定是根据 ANSI/AAMI/ISO11137 医用产品需要的灭菌确认和辐照灭菌的常规控制来实施。灭菌保证等级为：SAL 10-6。采用电子束辐照灭菌。 3、内毒素（热源）测试：产品内毒素按照 USP/FDA 医疗器械指南通过鲎试剂凝胶法测试，无热源检出。结果：测试样品的提取物，内毒素含量低于 0.05EU/ml 4、RNase/DNase 测试：产品经过测试，没有检测到任何可见的 RNase、DNase 污染。运用独家的TWC 薄壁及R&R 低吸附技术生产移液吸头，移液器与吸头配合达到最优化，移液吸头使液体处理更准确更灵活。
6 | 管咀（支）100ul | 100000 | 支 | 塑料材质，符合国标 1、带滤芯吸头非常适合 DNA 扩增和微生物检测应用，在这些应用中，该过滤器通过在尖端 2、灭菌：1）产品分预先灭菌和非预先灭菌，能承受 121℃高压灭菌 20 分钟。灭菌产品的产品编号显示这批产品已预先灭菌，剂量设定是根据 ANSI/AAMI/ISO11137 医用产品需要的灭菌确认和辐照灭菌的常规控制来实施。灭菌保证等级为：SAL 10-6。采用电子束辐照灭菌。 3、内毒素（热源）测试：产品内毒素按照 USP/FDA 医疗器械指南通过鲎试剂凝胶法测试，无热源检出。结果：测试样品的提取物，内毒素含量低于 0.05EU/ml 4、RNase/DNase 测试：产品经过测试，没有检测到任何可见的 RNase、DNase 污染。运用独家的TWC 薄壁及R&R 低吸附技术生产移液吸头，移液器与吸头配合达到最优化，移液吸头使液体处理更准确更灵活。
7 | 八联管(孔) | 260000 | 孔 | 塑料材质，符合国标 1、带滤芯吸头非常适合 DNA 扩增和微生物检测应用，在这些应用中，该过滤器通过在尖端 2、灭菌：1）产品分预先灭菌和非预先灭菌，能承受 121℃高压灭菌 20 分钟。灭菌产品的产品编号显示这批产品已预先灭菌，剂量设定是根据 ANSI/AAMI/ISO11137 医用产品需要的灭菌确认和辐照灭菌的常规控制来实施。灭菌保证等级为：SAL 10-6。采用电子束辐照灭菌。 3、内毒素（热源）测试：产品内毒素按照 USP/FDA 医疗器械指南通过鲎试剂凝胶法测试，无热源检出。结果：测试样品的提取物，内毒素含量低于 0.05EU/ml ase/DNase 测试：产品经过测试，没有检测到任何可见的 RNase、DNase 污染。运用独家的TWC 薄壁及R&R 低吸附技术生产移液吸头，移液器与吸头配合达到最优化，移液吸头使液体处理更准确更灵活。 | 方形八连管
8 | 病毒采样管1：1（支） | 100000 | 支 | 1、采样管、密封盖、保存液、拭子、生物安全袋组成试管外径≥（15.7±0.5）mm×（101.8±0.1）mm，管帽外径≥（20.45±0.05）mm，高度≥（16±0.15）mm。容量企业定标10ml，内含3ml保存液（内含胍盐）2、 病毒采样管按照 1:1 配套咽拭子3、咽拭子：采用无菌塑料杆/人造纤维头的采样拭子。4、所有采样管需附带生物安全袋 5、50支/盒 30盒/箱
9 | 医用靴套（双） | 20000 | 双 | 1、名称：医用隔离鞋套 2、主要用途：用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 3、结构组成：采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。应为单筋结构，高度应不低于50公分。非无菌提供，一次性使用。 4、产品性能：鞋套应干燥、清洁、无霉斑，表面无粘连、裂缝、孔洞等缺陷。针缝的针眼应密封处理，线迹应均匀、平直，不得有跳针。材料的断裂强度应≥ 45N。 5、应符合YY/T1633-2019标准，并提供第三方有检测资质的检测机构出具的检测报告予以佐证。 | 高靴防护材质
10 | 新冠抗原试剂（人份） | 20000 | 人份 | 1、方法学：采用胶体金免疫层析法；2、包装规格：20 人份/盒，25 人份/盒、40 人份/盒、100 人份/盒； 3、适用样本类型：口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子；4、靶标抗原：新型冠状病毒N抗原；5、检测时间：15~20min；6、最低检出限：≤100 TCID50/mL；7、注册证有效期：1年；8、储存条件及有效期：原包装应在温度 4℃～30℃密封保存，有效期为 18个月，试剂稳定性高；9、生产厂家具备原厂生产的核酸检测试剂，可以提供注册证以证明。10、钩状（HOOK）效应 ，检测滴度高达 2.86×105 TCID50/mL 的新型冠状病毒培养物，未出现钩状效应。11、经国家食品药品监督管理局注册批准,检验合格； 12、每次交货时出具本批次检验合格报告； 13、通过ISO13485及ISO9001质量体系认证；
11 | 含氯消毒片（瓶） | 25000 | 瓶 | 1.用途：用于一般物体表面的消毒。2.主要有效成分：以三氯异氰尿酸为主要成分。3.灭杀微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。4.规格：100片/瓶，每片≥1g。5.有效氯含量应≥47.6%。6.需提供第三方有检测资质的检测机构出具的检测报告予以佐证。
合计