## Sheet1
专家公寓家电参数
序号 | 产品 | 品牌 | 型号 | 图片 | 详细参数 | 尺寸 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 冰箱 | 海尔haier | BCD-216WMPT | #NAME? | 产品类别 三开门冰箱 总容积 216L 冷藏室容积 116L 冷冻室容积 71L 变温室容积 29L 温控方式 电脑温控 制冷方式 风冷 制冷循环系统 双循环 冷冻能力 2kg/12h 气候类型 SN-N-ST-T 能效等级 2级 额定耗电量 0.65度/天 噪声值 39db 技术参数 制冷剂 R600a 压缩机 定频 电源性能 220V/50Hz 功能特点 无霜功能 支持 速冷/速冻 速冻 其他 面板材质 PCM 产品颜色 炫金 外形尺寸 622×565×1750mm 产品重量 59kg 其他特点 3个搁物架，1个变温抽屉，3个冷冻抽屉，2个蛋盒，LED灯，1个果菜盒，3个瓶座，LED面光源 其他功能 中门-7度软冷冻，DEO保鲜模块 冰箱附件 包装清单 冰箱 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 1年 质保备注 整机1年，主要部件3年 | 外形尺寸 613×553×1750mm | 28 | 1350 | 37800 | 包安装
2 | 洗衣机 | 海尔haier | EB80BM029 | #NAME? | 产品类别 波轮式 自动化程度 全自动 开门方式 顶开式 排水方式 下排水 能效等级 1级 电机类型 变频电机 洗衣参数 洗涤容量 8kg 脱水容量 8kg 水位选择 八段 程序控制 洗衣程序 常用，超净洗，冲浪洗，速洗，洗涤，漂洗，脱水，桶干燥 预约功能 支持 模糊控制 支持 电源及其他 电源性能 220V/50Hz 安全锁 童锁 显示屏 LED数码屏显示 箱体颜色 灰色 产品尺寸 520×540×918mm 其他特点 筒自洁功能 洗衣机附件 包装清单 整机 x1 说明书 x1 合格证 x1 保修卡 x1 进水总管 x1 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 3年 质保备注 整机1年，主要部件3年 | 产品尺寸 520×540×918mm | 28 | 1150 | 32200 | 包安装
3 | 空调 | 海尔haier | KFR-72LW/07EDS81U1 | #NAME? | 系列名称 先行者 空调类型 立柜式（圆柱式设计） 冷暖类型 冷暖电辅 变频/定频 变频 房间类型 卧室宝贝，客厅专享二者均可 空调匹数 3P 能效比 4.34 能效等级 一级能效 控制方式 遥控/智能 显示屏 隐藏式LED显示屏 应用场景 家用 技术参数 制冷剂 R32 制冷量 7220(1100-9150)W 制冷功率 1970(320-3550)W 制热量 9660(1100-12000)W 制热功率 2965(320-4150)W 除湿量 4.25L/h 循环风量 1300m3/h 室内机噪音 24-45dB 室外机噪音 56dB 扫风方式 上下/左右扫风 特色功能 是否静音 是 清洁功能 自动清洁 除霜功能 自动除霜 杀菌类型 除PM2.5 电辅加热 支持 其他 电源性能 220V/50Hz 机身颜色 白色 外形设计 艺术圆柱设计 室内机尺寸 377×1760×407mm 室外机尺寸 908×365×615mm 室内机质量 32kg 室外机质量 43kg 其他特点 制热防冷风，停电补偿，易拆卸过滤网，易拆洗竖摆叶 空调附件 包装清单 排水管 x1 遥控器 x1 电池 x2 螺钉套件 x1 护圈 x1 说明书 x1 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 6年 质保备注 整机6年，10年保修 | 室内机尺寸 377×1760×407mm 室外机尺寸 908×365×615mm | 28 | 6000 | 168000 | 包安装
4 | 空调 | 海尔haier | KFR-26GW/06BHA83 | #NAME? | 空调类型 壁挂式空调 冷暖类型 冷暖型 变频/定频 变频 房间类型 卧室宝贝 空调匹数 1P 适用面积 15-22㎡ 能效比 4.6 能效等级 一级能效 控制方式 遥控/智能 显示屏 隐藏式LED显示屏 应用场景 家用 技术参数 制冷量 2600（300-3900）W 制冷功率 640（90-1480）W 制热量 4000（300-4900）W 制热功率 1100（90-1550）W 除湿量 1.53 室内机噪音 40-36dB 室外机噪音 ≤50dB 特色功能 是否静音 是 清洁功能 自动清洁 杀菌类型 银离子抗菌滤网 WiFi功能 APP控制 其他 电源性能 220V/50Hz 机身颜色 白色 外形设计 宝石蓝涂层，圆润机身设计 室内机尺寸 900×200×295mm 室外机尺寸 830×285×545mm 室内机质量 10.7kg 室外机质量 28kg 空调附件 包装清单 室内机 x1 室外机 x1 遥控器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 联机管 x1 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 6年 质保备注 整机6年，主要部件6年 | 室内机尺寸 855×190×300mm 室外机尺寸 800×325×545mm | 62 | 1900 | 117800 | 包安装
5 | 电视机 | 长虹 | 55A6U | #NAME? | 屏幕尺寸 55英寸 分辨率 4K（3840*2160） 面板类型 LED 背光方式 直下式（D-LED） 推荐观看距离 2.8-3.8米 操作系统 Android 上市时间 2021年05月 屏幕显示 刷新率 60Hz 扫描方式（隐藏） 逐行扫描 HDR显示 支持 屏占比 ≥97% 硬件配置 CPU 四核 ARM Cortex A53 1.4GHz GPU 双核 G52 RAM 2GB ROM 64GB 无线智能 智能应用 应用商店 智能互联 全程语音控制，多屏互动，智能物联 网络功能 有线/WiFi（5G） 蓝牙功能 蓝牙4.0 USB媒体播放 支持 机身接口 HDMI接口 2*HDMI2.0 USB接口 2×USB2.0接口 能效 电源性能 220V/50Hz 产品功耗 95W 待机功耗 0.5W 能效等级 2级能效 尺寸重量 外观设计 安装孔距：200*200mm 边框材质：金属 含底座尺寸 1226×759×234mm 不含底座尺寸 1226×713×74.8mm 含底座重量 11.1kg 不含底座重量 11kg 电视附件 包装清单 电视机 x1 遥控器 x1 电池 x2 底座 x2 电源线 x1 说明书 x1 螺钉 x4 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 1年 质保备注 整机1年，显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器3年 | 含底座尺寸 1226×759×234mm | 28 | 4000 | 112000 | 包安装