**裕民县人民医院医疗设备维修保养反向竞价竞价说明**

**注：参与本项目反向竞价维保承包商视为已知晓本项目的竞价说明；并同意按竞价说明的内容参与本次反向竞价**

**一、反向竞价维保承包商资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）反向竞价维保承包商具备在中国境内注册的独立法人及医疗器械经营资质且竞标的维保承包商有维修保养医疗设备的资质；

（三）反向竞价维保承包商成立时间（截止开标时间）不少于1年，且为非外资独资或外资控股企业；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞价维保承包商，不得同时参加采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。维保承包商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单；

（六）反向竞价维保承包商能够正规发票；

（七）反向竞价维保承包商各类证件齐全有效，；

（八）反向竞价维保承包商不得进行二次转包；

（九）反向竞价维保承包商承诺遵守国家关法律及商业保密要求；

（十）反向竞价维保承包商在信用中国和中国政府采购网无严重违法失信行为信息记录

**二、反向竞价维保承包商提交的资料**

（1）中国境内注册的独立法人及医疗器械经营及维修保养资质；

（2）提供合法有效的法定代表人或经营人身份证原件或委托代理人的身份证原件及委托书（委托书加盖企业鲜章）；

（3）提供上一年度的财务审计报告或采购活动前三个月的财务报表；

（4）提供信用中国和中国政府采购网无严重违法失信行为信息记录

（5）维保报价表

（6）资格证明文件

（7）业绩案例一览表

（8）商务条款偏离表

（9）技术规格偏离表（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等予以佐证）

（10）维保承包商情况说明

（11）详细的维保服务方案及培训方案（格式自定）

（12）项目实施方案（格式自定）

（13）维保承包商相关资质能力复印件

（14）维保承包商自行提交的其他文件

（15）驻场工程师资质为副高及以上提供相关资质证明

 注：反向竞价维保承包商在供货时要提供要求的所有资料原件备查、复印件加盖公章(提供资料不齐者视为无效竞价)。

**三、维保服务及商务要求**

竞价维保承包商中标后，为保障发包方的业务正常运行，其维保服务主要包括如下几点：

3.1 服务响应

提供7×24小时维保服务，包括邮件、电话、远程维护、驻场服务等方式。必须有足够的人员保障设备正常工作，并保证2小时响应，24小时之内解决问题。

3.2商务要求

1.本项目承包商全额承担1500元（含1500）医疗设备配件费用。

2.本项目支付方式为分12期（一年）付款。

3.合同期间发包商新进医疗设备自动进入维保设备明细表中，中标承包商不得增加维保费用。

4.反向竞价维保承包商具有本地驻场维保服务能力，驻场工程师不得少于1人。

5.本项目最高预算为55万一年。

1. **维保设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **设备名称** | **品牌** | **规格/型号** | **数量** | **生产厂家** |
| 1 | 手麻科 | 宫腔镜（宫腔镜高清摄像图文系统） | ShenDa | SD-HD668P | 1 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 |
| 2 | 手麻科 | 高频电刀 | HUTONG | GD350-B4A | 1 | 上海沪通电子有限公司 |
| 3 | 手麻科 | 婴儿辐射保暖台 | DAVID | HKN-90 | 1 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |
| 4 | 手麻科 | 电动吸引器 | 科凌 | DFX-23D.I | 1 | 江苏科凌 |
| 5 | 手麻科 | 高频电刀 | 沪通 | GD350-B | 1 | 上海沪通电子有限公司 |
| 6 | 手麻科 | 移动C型臂 | 普爱 | PLX118F-a | 1 | 南京普爱 |
| 7 | 手麻科 | 自动气压止血带 | 康仁 | KR-100B | 1 | 常州康仁 |
| 8 | 手麻科 | 高频电刀 | 沪通 | GD350-B | 1 | 上海沪通电子有限公司 |
| 9 | 手麻科 | 病人监护仪 | 飞利浦 | YZB/USA 1525－2006 | 1 | 飞利浦医疗系统 |
| 10 | 手麻科 | 麻醉机 | 谊安 | Glory plus | 1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
| 11 | 手麻科 | 病人监护仪 | Mindray | PM-7000 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 12 | 手麻科 | 麻醉机 | 谊安 | Glory plus | 1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
| 13 | 手麻科 | 注射泵 | 思路高 | TCL－II型注射泵 | 1 | 北京思路高高科技发展有限公司 |
| 14 | 手麻科 | 麻醉机 | 上海医疗器械四厂 | 103型循环紧闭式麻醉机 | 1 | 上海医疗器械四厂 |
| 15 | 手麻科 | 病人监护仪 | Mindray | iMEC10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 16 | 手麻科 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius plus XL | 1 | 德尔格医疗设备有限公司 |
| 17 | 手麻科 | 注射泵 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 北京思路高医疗科技有限公司 |
| 18 | 手麻科 | 病人监护仪 | 飞利浦 | YZB/USA 1525－2006 | 1 | 飞利浦医疗系统 |
| 19 | 手麻科 | 麻醉机 | 无锡华纳 | Adonis 2000 N1 | 1 | 无锡华纳医疗科技有限公司 |
| 20 | 手麻科 | 手术显微镜 | Leica | M525F50 | 1 | 徕卡显微系统（瑞士）有限公司 |
| 21 | 手麻科 | 高频移动式手术X射线机 | PERLONG | PLX11213 | 1 | 南京普爱射线影像设备有限公司 |
| 22 | 手麻科 | 气压弹道超声碎石机 | 捷伦科 | JL-A1 | 1 | 广州市捷伦医疗器械有限公司 |
| 23 | 手麻科 | 电动骨动力系统 | SURGICAL | POWER SYSTEM | 1 | 天津市东杀翼医疗器械厂 |
| 24 | 手麻科 | 卡式灭菌器 | 新华牌 | Dmax-N型 | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 25 | 手麻科 | 等离子电切境 | 佳乐 | SuPERPULSE | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 26 | 手麻科 | 高频电刀 | HUTONG  | GD350-B4A | 1 | 上海沪通电子有限公司 |
| 27 | 手麻科 | 电动吸引器 | 科凌 | DFX-23D.I | 1 | 江苏科凌医疗器械有限公司 |
| 28 | 手麻科 | 病人监护仪 | Mindray | iMEC10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 29 | 手麻科 | cp-2100型注射泵 | 思路高 | cp-2100 | 1 | 北京思路高医疗科技有限公司 |
| 30 | 手麻科 | DST-IA电动手术台 | 华诺 | DST-IA | 1 | 济宁华诺医疗器械有限公司 |
| 31 | 手麻科 | 纸袋切割器 | 乐仕康 | LSKZDQ-950 | 1 | 杭州乐仕康科技有限公司 |
| 32 | 手麻科 | 封口机 | 逸风 | EF100-E | 1 | 山东逸风医疗科技有限公司 |
| 33 | 手麻科 | 内镜清洗设备 | 肯格王 | 无 | 1 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 |
| 34 | 手麻科 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 新华牌 | PS-100X | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 35 | 手麻科 | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 华纳 | Huana330 | 1 | 无锡华纳医疗科技有限公司 |
| 36 | 手麻科 | 眼科手术显微镜 | 六六视觉 | YZ20T4 | 1 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 |
| 37 | 手麻科 | 腹腔镜 | 奥林巴斯 | UHI-3 | 1 | 奥林巴斯株式会社 |
| 38 | 手麻科 | 高频电刀 | Valleylad | ForceE2-8C | 1 | 美国威力 |
| 39 | 手麻科 | 模式吸引器 | / | YB-MDX-23 | 1 | 上海医疗器械厂 |
| 40 | 公共事务部 | 超声波电子人体秤 | DHM-600 | DHM-600 | 2 | 欧姆龙大连有限公司 |
| 41 | 公共事务部 | 电子血压计 | OMRON | HEM-1000 | 1 | 欧姆龙大连有限公司 |
| 42 | 公共事务部 | 电子血压计 | OMRON | HEM-1000 | 1 | 欧姆龙大连有限公司 |
| 43 | 发热门诊 | 电动吸痰器 | 科凌 | DFX-23A·I | 2 | 江苏科凌医疗器械有限公公司 |
| 44 | 发热门诊 | 除颤仪 | 通用 | CardioServ | 1 | 通用电气医疗系统信息技术 |
| 45 | 发热门诊 | 急救呼吸机 | JIUJIUXIN | JIXI-100A | 1 | 泰州市久信医疗科技有限公司 |
| 46 | 发热门诊 | 紫外线空气消毒器 | BIOBASE | BK-Y-800 | 11 | 山东博科消毒设备有限公司 |
| 47 | 发热门诊 | 空气净化消毒器 | BioTeKe | NC1001 | 2 | 无锡百泰克生物技术有限公司 |
| 48 | 发热门诊 | 心电图机 | zoncare | ZQ-1212 | 1 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 |
| 49 | 发热门诊 | 医疗制氧机 | 柯尔 | CR-F5SW | 2 | 柯尔（苏州）医疗科技有限公司 |
| 50 | 发热门诊 | 注射泵 | mindray | SK-803 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 51 | 发热门诊 | 输液泵 | COMEN | ME600 | 1 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 52 | 发热门诊 | 便携式多参数监护仪 | mindray | EC-2000 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 53 | 发热门诊 | 急救呼吸机 | JIXI-H-100A | JIXI-H-100A | 2 | 泰州市久信医疗科技有限公司 |
| 54 | 发热门诊 | 雾化消毒机器人 | BIOBASE | BK-Y-800 | 1 | 山东博科消毒设备有限公司 |
| 55 | 发热门诊 | 多道心电图机 | ECG-2350 | ECG-2350 | 1 | 上海广电医用电子有限公司 |
| 56 | 发热门诊 | 心电图机 | COMEN | H12 | 4 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 57 | 发热门诊 | 数字化多功能心肺复苏机 | 迈松 | MSCPR-1B | 3 | 河南迈松医疗设备有限公司 |
| 58 | 发热门诊 | 除颤监护仪 | 柏威 | D500 | 2 | 徐州柏威医疗设备有限公司 |
| 59 | 发热门诊 | 十二道心电图机 | 科曼 | CM1200B | 2 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 60 | 发热门诊 | 不锈钢质治疗车 | 盛德 | A4 | 5 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 |
| 61 | 发热门诊 | 轮椅 | 鱼跃 | H008B | 7 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
| 62 | 发热门诊 | 医用制氧机 | 柯尔 | CR-F5SW | 15 | 柯尔（苏州）医疗科技有限公司 |
| 63 | 发热门诊 | 抢救车 | 医高 | YGTC005 | 2 | 江苏医高医疗设备科技有限公司 |
| 64 | 发热门诊 | 输液车 | 盛德 | B1 | 2 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 |
| 65 | 发热门诊 | 不锈钢护理车 | 盛德 | A20 | 2 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 |
| 66 | 发热门诊 | 输液泵 | 科曼 | ME600 | 10 | 深圳市科曼医疗有限公司 |
| 67 | 发热门诊 | 紫外线空气消毒器 | 博科 | BK-Y-800 | 10 | 山东博科消毒设备有限公司 |
| 68 | 发热门诊 | 注射泵 | 科曼 | M200A | 10 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 69 | 发热门诊 | 实验室污染清除仪 | 百泰克 | NC1001 | 2 | 无锡百泰克生物技术有限公司 |
| 70 | 发热门诊 | 传染病员运送负压隔离舱 | 鑫贝西 | BFG-IV | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 71 | 发热门诊 | 不锈钢配电源座仪器车 | 盛德 | A25 | 11 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 |
| 72 | 发热门诊 | 多道心电图机 | 光电 | ECG-2351 | 1 | 上海光电医用电子仪器有限公司 |
| 73 | 发热门诊 | 医用制氧机 | 柯尔 | CR-F5SW | 2 | 柯尔（苏州）医疗科技有限公司 |
| 74 | 发热门诊 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M | 17 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 75 | 发热门诊 | 紫外线消毒车 | 巨光 | zxc | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司 |
| 76 | 发热门诊 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7124 | 12 | 欧姆龙大连有限公司 |
| 77 | 急诊科 | 一氧化碳中毒呼吸机 | / | CLEARMATE P/N：122549 S/N：CTRD30001044 | 2 | 恩贝尔医疗科技有限公司 |
| 78 | 急诊科 | 输液泵 | 迈瑞 | SK-902 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 79 | 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | UMEC10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 80 | 急诊科 | 自动分析心电图机 | / | FCP-7101 | 1 | 北京福田电子医疗仪器有限公司 |
| 81 | 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | IMEC12 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 82 | 急诊科 | 病人监护仪 | CO+LINN | MAGNOLIA11 | 1 | 深圳市柯林健康医疗有限公司 |
| 83 | 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | UMEC10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 84 | 急诊科 | 电动吸痰器 | 科凌 | DFX-23A·I | 1 | 江苏科凌医疗器械有限公司 |
| 85 | 急诊科 | 急救呼吸机 | JIUJIUXIN | IPX4 | 1 | 泰州市凤凰西路168号 |
| 86 | 急诊科 | ZQ-12系列数字式心电图机 | / | KX-1212 | 1 | 武汉凯进医疗技术有限公司 |
| 87 | 急诊科 | SC-Ⅱ型自动洗胃机 | / | SC-Ⅱ | 1 | 天津市同业科技发展有限公司 |
| 88 | 急诊科 | 压缩式雾化器 | / | ULN-2311HDD | 1 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 |
| 89 | 急诊科 | 医用制氧机 | 柯尔 | CR-F5sw | 2 | 柯尔（苏州）医疗科技有限公司 |
| 90 | 急诊科 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeartD3 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 91 | 急诊科 | 数字化多功能心肺复苏仪 | 妙想 | MSCPR-1B | 1 | 南阳市独山大道172号 |
| 92 | 急诊科 | 心电图机 | / | ECG1200G | 1 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 |
| 93 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 鱼跃 | D500 | 1 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 |
| 94 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 肯格王 | YKX/Y100 | 1 | 成都丹翔电器设备有限公司 |
| 95 | 急诊科 | 心电图机 | 科曼 | H12 | 1 | 深圳市科曼医疗有限公司 |
| 96 | 急诊科 | 湿化器 | 英仕医疗 | VHB10 | 1 | 东莞永胜医疗制品有限公司 |
| 97 | 放射科 | 双排CT | GE | BRIVO CT325 | 1 | 北京航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 98 | 放射科 | 医用X射线摄影系统 | 北京万东 | 新东方1000M型 | 1 | 北京华润万东 |
| 99 | 内一科 | 超声多普勒系统 | 信达 | Handydop-Pro | 1 | 美迪信达（北京）医疗器械有限公司 |
| 100 | 内一科 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 蓝讯 | sensiometerA200 | 1 | 北京蓝讯时代科技有限公司 |
| 101 | 内一科 | 荧光免疫定量分析仪 | 蓝讯 | Q8Pro | 1 | 北京蓝讯时代科技有限公司 |
| 102 | 内一科 | 胸阻抗法血流动力学检测系统 | / | CSM3100 | 1 | 深圳千帆电子有限公司 |
| 103 | 内一科 | 单道微量输液泵 | 思路高 | CP-1100 | 1 | 北京思路高科技有限公司 |
| 104 | 内一科 | 双通道注射泵 | mindray  | JZB-1800D | 1 | 费森尤斯卡比键医疗科技有限公司 |
| 105 | 内一科 | 双通道输液泵 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 北京思路高科技有限公司 |
| 106 | 内一科 | 双通道输液泵 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 北京思路高科技有限公司 |
| 107 | 内一科 | 双通道输液泵 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 北京思路高科技有限公司 |
| 108 | 内一科 | 双通道输液泵 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 北京思路高科技有限公司 |
| 109 | 内一科 | 输液泵 | 思路高 | SP-100 | 1 | 北京思路高科技有限公司 |
| 110 | 内一科 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | CP-100861266 | 1 | 美国迈瑞 |
| 111 | 内一科 | 心电图机 | 科曼 | H12 | 1 | 深圳市科曼医疗设备有限 |
| 112 | 内一科 | 心电图机 | 康泰 | ECG1200G | 1 | 康泰医学系统（秦皇岛）有限公司 |
| 113 | 内一科 | 便携式多参数监护仪 | 迈瑞 | MEC-2000 | 1 | 深圳迈瑞医疗电子股份有 |
| 114 | 内一科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC-10 | 1 | 深圳迈瑞医疗电子股份 |
| 115 | 内一科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M | 1 | 深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 |
| 116 | 内一科 | 等离子空气消毒机 | / | YKX 100 | 1 | 成都丹翔电器设备有限公 |
| 117 | 内一科 | 吸痰器 | 鱼跃 |  FE-A | 1 | 江苏鱼跃医疗器械有限公司 |
| 118 | 内一科 | 麻醉咽喉镜 | 泰安康 |  | 1 | 泰州市辉春医疗器械有限公司 |
| 119 | 内一科 | 体重秤 | / | / | 1 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 |
| 120 | 检验科 | 电解质分析仪 | 中达 | DH-500 | 1 | 武汉中达生物 |
| 121 | 检验科 | 全自动生化仪 | 迈瑞 | BS-2000 | 1 | 深圳迈瑞生物 |
| 122 | 检验科 | 化学发光测试仪 | 欣正源丰生物 | iFLqsh3000H | 1 | 新疆欣正源丰生物科技有限公司 |
| 123 | 检验科 | 全自动凝血分析仪 | 德国美创 | Contron5000 | 1 | / |
| 124 | 检验科 | 震荡仪 | / | ZD-9550 | 1 | 海门市基林贝尔仪器制造有限公司 |
| 125 | 检验科 | 血气分析仪 | 雷度 | ABL80 | 1 | 丹麦雷度 |
| 126 | 检验科 | 离心机 | 鑫奥 | GENIu36K | 1 | 长沙市鑫奥仪器有限公司 |
| 127 | 检验科 | 冰冻血浆解冻机 | / | GB11241-89 | 1 | 北京医疗设备 |
| 128 | 检验科 | 离心机 | 贝索 | Baso | 1 | 台湾台北贝学企业 |
| 129 | 检验科 | 血细胞计数仪 | 帝迈 | D7-CRP | 1 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 |
| 130 | 检验科 | 血细胞计数仪 | 优利特 | 5500 | 1 | 桂林伏利医疗科技有限公司 |
| 131 | 检验科 | 血沉仪 | 众驰 | zc60 | 1 | 北京众驰伟业科技有限公司 |
| 132 | 检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | 惠中 | MQ-200PT | 1 | 上海惠中医疗科技有限公司 |
| 133 | 检验科 | 全自动尿液分析仪 | 迪瑞 | FUS-1000 | 1 | 长春迪瑞医疗科技有限公司 |
| 134 | 检验科 | 自动粪便处理仪 | 沃文特生 | FA160 | 1 | 四川沃文特生科技有限公司 |
| 135 | 检验科 | 尿液分析仪 | 优利特 | D-500B | 1 | 格林优利特医疗有限公司 |
| 136 | 检验科 | 化学发光测试仪 | 亚辉龙 | iFIash3000 | 1 | 深圳市亚辉龙生物科技有限公司 |
| 137 | 检验科 | 免疫定量分析仪 | 博卡 | GR200 | 1 | 深圳市博卡生物科技有限公司 |
| 138 | 检验科 | 荧光免疫分析仪 | 必欧瀚 | HIT-P2A | 1 | 必欧瀚生物技术合肥有限公司 |
| 139 | 检验科 | 电热恒温培养箱 | 永光明 | DHP-420 | 1 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 |
| 140 | 检验科 | 福意联培养箱 | 福意联 | FYL-YS-151L | 1 | 北京福意电器有限公司 |
| 141 | 检验科 | 自动血液培养仪 | 鑫科生物 | LABSTAR50 | 1 | 山东鑫科生物科技有限公司 |
| 142 | 检验科 | 细菌鉴定药敏分析仪 | 鑫科生物 | XK | 1 | 山东鑫科生物科技有限公司 |
| 143 | 检验科 | 立式灭菌器 | 新华 | L80-EP | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 144 | 检验科 | 全自动血凝分析仪 | 德国美创 | CoaTron 1800 | 1 | 德国美创 |
| 145 | 检验科 | 医用离心机 | 凯达 | TD52 | 1 | 湖南凯达医疗器械有限公司  |
| 146 | 检验科 | 离心机 | TDL-50B | TDL-50B | 1 | 上海安亭科学仪器厂 |
| 147 | 检验科 | 紫外线空气消毒机 | 肯格王 | YKX-Y100 | 1 | 成都丹翔电器设备有限公司 |
| 148 | 检验科 | 生物显微镜 | 舜宇 | EX-30 | 1 | 宁波舜宇仪器有限公司 |
| 149 | 检验科 | 微生物恒温培养箱 | 博科 | BJPX-200-Ⅰ | 1 | 山东博科科学仪器有限公司 |
| 150 | 检验科 | 生物安全柜 | BIOBASE | BSC-1500Ⅱ BZ-X | 1 | 济南鑫贝西生物科技有限公司 |
| 151 | 发热门诊PCR | 生物安全柜 | BIOBASE | BSC15000 | 1 | 济南鑫贝西生物科技 |
| 152 | 发热门诊PCR | 电解质分析仪 | K-Lite8 | K-Lite8G | 1 | 广大省梅州市梅县区扶大高新区进城大道 |
| 153 | 发热门诊PCR | 台式低速离心机 | 鑫奥 | GENIUS6K-P | 1 | 长沙市鑫奥仪器代表有限公司 |
| 154 | 发热门诊PCR | 超纯水系统 | 水思源 | SSY-H-100L | 1 | 四川水思源环境科技有限公司 |
| 155 | 发热门诊PCR | 立式灭菌区 | 新华牌 | LMQ.C | 1 | 淄博市周村区新华大道2009号 |
| 156 | 发热门诊PCR | 空气净化消毒器 | 百泰克 | NC1001 | 1 | 无锡百泰克生物技术有限公司 |
| 157 | 发热门诊PCR | 数显用恒温水箱 | 金怡 | HH-W600 | 1 | 江苏金怡仪器科技有限公司 |
| 158 | 发热门诊PCR | 五分类血液细胞分析仪 | 帝迈 | DH71-CRP | 1 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 |
| 159 | 发热门诊PCR | 全自动凝血分析仪 | 九强生物 | MDC3500 | 1 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
| 160 | 发热门诊PCR | 全自动尿液分析系统 | 迪瑞 | FUS-1000 | 1 | 迪瑞医疗科技有限公司 |
| 161 | 发热门诊PCR | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS800 | 1 | 深圳迈瑞生物有限公司 |
| 162 | PCR实验室 | 迷你离心机 | 湖南凯达 | TD1O | 1 | 湖南凯达医疗器械有限公司  |
| 163 | PCR实验室 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 湖南凯达 | LS-75HG | 1 |  江阴滨江医疗股份有限公司 |
| 164 | PCR实验室 |  超纯水机 | 四川优普 |  UPT-II-10 | 1 |  四川尤普超强科技有限公司 |
| 165 | PCR实验室 | 荧光定量聚合酶链反应仪 | 杭州博日 | FQD-96A | 1 |  杭州特日科技有限公司 |
| 166 | PCR实验室 | 紫外线消毒推车  | 江苏巨光 |  zXC | 4 |  江苏巨光光电科技有限公司 |
| 167 | PCR实验室 | 生物安全柜 | BIOBASE |  BSC15000 | 1 | 济南鑫贝西生物科技有限公司 |
| 168 | PCR实验室 | 振荡器 | 海门其林 | QB-9001  | 1 | 海门市其林贝尔仪器有限公司 |
| 169 | PCR实验室 | 水浴锅 | 绍兴万力 | HSW-26  | 1 | 上海博迅实业有限公司 |
| 170 | PCR实验室 | 电子天平 | 上海舜宇 |  FA2014S | 1 | 上海特字恒车科学位有限公司 |
| 171 | PCR实验室 | mini离心机  | 湖南迈克 | ML-10K  | 1 | 湖南凯达医疗器械有限公司  |
| 172 | PCR实验室 | 全自动核酸提取仪 | GeneRote | w3711 | 1 | 西安天隆科技有限公司 |
| 173 | PCR实验室 | 实时荧光定量PCR仪 | 雅睿生物 | MA-6000 | 3 | 苏州雅睿生物技术有限公司 |
| 174 | PCR实验室 | 超净工作台 | 北京光明 | CJ-1D | 1 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 |
| 175 | PCR实验室 | 便携式全自动核酸提取及扩增仪 | 圣湘生物 | S-Q21A | 1 | 湖南长沙高新技术产业开区 |
| 176 | PCR实验室 |  核酸提取仪 | 中元汇吉生物 | EXM6000 | 1 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 |
| 177 | 口腔科 | 牙科X射线机 | 悦医行齿科 | YOU(M) | 1 | 宁波悦医行齿科设备有限公司 |
| 178 | 口腔科 | 蒸汽灭菌器 | 新华牌 | MOST-T | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 179 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 西诺 | S2304A | 1 |  陕西西北医疗器械有限公司 |
| 180 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 西诺 | 2316 | 1 | 陕西西北医疗器械有限公司 |
| 181 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 西诺 | 2307 | 1 | 陕西西北医疗器械有限公司 |
| 182 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 西诺 | 2316 | 1 | 陕西西北医疗器械有限公司 |
| 183 | 口腔科 | 口腔影像板扫描仪 | 卡瓦 | ACOPEX | 1 | 卡瓦集团 |
| 184 | B超室 | 彩色超声诊断系统 | 飞利浦 | EPIQ5 | 1 | 飞利浦超声股份有限公司 |
| 185 | B超室 | 彩色超声诊断系统 | 飞利浦 | HD15 | 1 | 飞利浦（中国）投资有限公司 |
| 186 | 心电图室 | 十二道心电图机（带工作站） | 日本光电 | ECG-1550P | 1 | 日本国东京都新宿区西洛合 |
| 187 | 心电图室 | 多道心电图机 | 日本光电 | ECG-2350 | 1 | 上海光电医用电子仪器有限公司 |
| 188 | 心电图室 | 动态心电图工作站记录器 | 日本光电 | 世纪3000 | 9 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 |
| 189 | 心电图室 | 动态血压记录仪 | 今科 | ABPM-401/6 | 9 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 |
| 190 | 心电图室 | 十二道心电图机 | 中旗 | ZQ-1212 | 1 | 武汉东湖新技术开发区高新二路380号 |
| 191 | 五官科 | 裂隙灯显微镜 | 苏州六六 | YZ5X | 1 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 |
| 192 | 五官科 | 非接触眼压计 | 索尔 | SW-5000 | 1 | 天津事索维电子技术有限公司 |
| 193 | 五官科 | 验光仪 | 新缘 | FA-6100A | 1 | 太原中北新缘科技中心 |
| 194 | 五官科 | 测听计 | 麦力声 | AD104 | 1 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 |
| 195 | 五官科 | 眼科A/B超 | 索尔 | SW-2100 | 1 | 天津市索维电子技术有限公司 |
| 196 | 五官科 | 卡式灭菌锅 | 新华 | Dmax-N | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 197 | 五官科 | 耳鼻喉综合治疗台 | 彭康 | PK-3201型 | 1 | 徐州市彭康电子设备有限公司 |
| 198 | 五官科 | 测听计 | 丹麦 | AD229b | 1 | 丹麦国际听力设备公司 |
| 199 | 五官科 | 微波治疗仪 | 和佳医疗 | YZB/国3956-25 | 1 | 珠海市何佳医疗设备有限公司 |
| 200 | 外科 | 心电图机 | / | ECG1200G | 2 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 |
| 201 | 外科 | 心电图机 | 科曼 | H12 | 1 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 202 | 外科 | 制冰机 | 浩博 | IMS-50 | 1 | 常熟市圣海电器有限公司 |
| 203 | 外科 | 注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 204 | 外科 | 注射泵 | 迈瑞 | SK-803 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 205 | 外科 | 注射泵 | 思路高 | CP-2100 | 1 | 北京思路高医疗科技有限公司 |
| 206 | 外科 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeartD3 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 207 | 外科 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeartD3 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 208 | 外科 | 监护仪 | 迈瑞 | iMEC10 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 209 | 外科 | 监护仪 | 迈瑞 | MEC-2000 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 210 | 外科 | 监护仪 | 迈瑞 | MEC-2000 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 211 | 外科 | 监护仪 | 迈瑞 | uMEC10 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 212 | 外科 | 监护仪 | 迈瑞 | uMEC10 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 213 | 外科 | 监护仪 | 迈瑞 | iPM10 | 1 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
| 214 | 外科 | 电动吸引器 | 富林 | H002（手推式） | 1 | 江苏富林医疗设备有限公司 |
| 215 | 外科 | 医用空气消毒机 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 1 | 成都丹翔电器设备有限公司 |
| 216 | 外科 | 医用空气消毒机 | 肯格王 | YKX/Y100 | 1 | 成都丹翔电器设备有限公司 |
| 217 | 外科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司 |
| 218 | 外科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司 |
| 219 | 外科 | 急救呼吸机 | / | JIXI-H-100A | 1 | 泰州市久信医疗科技有限公司 |
| 220 | 外科 | 空气波压力循环治疗仪 | / | CGF-2200H | 1 | 广州龙之杰科技有限公司 |
| 221 | 结核科 | 监护仪 | mindray | IMEC10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 |
| 222 | 结核科 | 除颤仪 | mindray | BeneHertD3 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 |
| 223 | 结核科 | 等离子空气消毒机 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 1 | 江西蓉旺医疗器械 |
| 224 | 血透室 | 血液透析滤过机 | 费森尤斯 | 5008SVersion | 1 | 江西止盼医疗器械 |
| 225 | 血透室 | 血液透析机 | 费森尤斯 | 4008SVersion | 4 | 江西止盼医疗器械 |
| 226 | 血透室 | 除颤仪 | mindray | / | 1 | 南昌市清尘医疗器械 |
| 227 | 血透室 | 监护仪 | mindray | uMEC10 | 2 | 南昌市清尘医疗器械 |
| 228 | 血透室 | 等离子空气消毒机 | 肯格王 | YKX100 | 1 | 江西蓉旺医疗器械厂 |
| 229 | 血透室 | 紫外线空气消毒机 | 申星 | SK-Y100 | 1 | 江苏申星光电有限公司 |
| 230 | 血透室 | 注射泵 | mindray | SK-803 | 2 | 深圳光明有限公司 |
| 231 | 血透室 | 输液泵 | SK | SK-902 | 1 | 南昌市清尘医疗器械 |
| 232 | 血透室 | 远红外线治疗仪 | 非热康普 | TY-102 | 1 | 宽谱医疗科技有限公司 |
| 233 | 血透室 | 呼吸机 | JIUJIUXIN | JIXI-H-100A | 1 | 南昌市清尘医疗器械 |
| 234 | 血透室 | 称重显示控制器1 | 上海 | XK3190-A12 | 1 | 上海耀华有限公司 |
| 235 | 中医科 | 超短波电疗机 | 达佳 | DL-C-BII | 2 | 汕头市医用设备厂有限公司 |
| 236 | 中医科 | 超短波电疗机 | 达佳 | DL-C-BII | 1 | 汕头市医用设备厂有限公司 |
| 237 | 中医科 | 超多波治疗仪(五官) | 达佳 | DL-CII | 1 | 汕头市医用设备厂有限公司 |
| 238 | 中医科 | 三维多功能牵引床 | 立鑫 | LXZ-100L | 1 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 |
| 239 | 中医科 | 颈椎牵引椅 | 宇康 | SCJ-IV | 1 | 盛昌医疗器械 |
| 240 | 中医科 | 红外偏振光治疗仪 | 宇康 | SC-PZ-500 | 2 | 盛昌医疗器械 |
| 241 | 中医科 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇医疗 | XYZP-IC型 | 1 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 |
| 242 | 中医科 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇医疗 | BA2008-II | 1 | 北京奔奥新技术有限公司 |
| 243 | 中医科 | 磁振热治疗仪 | 宇康 | SC-CZ-2100 | 1 | 盛昌医疗器械 |
| 244 | 中医科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司 |
| 245 | 中医科 | 紫外线杀菌灯车 | 双盛 | SX-01A | 2 | 江苏双盛医疗器械有限公司 |
| 246 | 中医科 | 空气波压力循环治疗仪 | / | LGT-2200H | 1 | 广州龙之杰科技有限公司 |
| 247 | 中医科 | 恒温蜡疗仪 | 宇康 | SCL-I | 1 | 盛昌医疗器械 |
| 248 | 中医科 | 医用空气消毒机 | 肯格王牌 | YKX-100型 | 1 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 |
| 249 | 中医科 | 煎药包装机 | 永历 | BJY-W3 | 1 | 浙江省瑞安市永历制药机械有限公司 |
| 250 | 中医科 | 中药包装机 | 东华 | YJX20 | 1 | 北京东华原医疗 |
| 251 | 中医科 | 煎药包装机 | 济南玖延 | JY-W3+1 | 1 | 济南玖延机械有限公司 |
| 252 | 中医科 | 熏蒸治疗机 | 翔宇医疗 | HYZ-IIB型 | 1 | 中国安阳市翔宇医疗设备有限公司 |
| 253 | 中医科 | 立体动态干扰电治疗仪 | 宇康 | SC-GR-3000 | 1 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 254 | 中医科 | 立体动态干扰电治疗仪 | 宇康 | SC-GR-3000 | 1 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 255 | 中医科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | uMEC10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 256 | 中医科 | 心电图 | 科曼 | H12 | 1 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 257 | 中医科 | 红外拔罐器 | 北博养生 | / | 1 | / |
| 258 | 中医科 | 多部位熏蒸治疗仪 | 翔宇医疗 | / | 1 | 中国安阳市翔宇医疗设备有限公司 |
| 259 | 中医科 | 低频电子脉冲治疗仪 | 盛昌 | SC-DP-1000 | 1 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 260 | 中医科 | ABS治疗车 | / | T-108640\*460\*900 | 1 | 新疆星汉医疗设备制造厂 |
| 261 | 中医科 | 病历推车 | / | YT-031B | 1 | 乌鲁木齐德康泰瑞商贸有限公司 |
| 262 | 中医科 | 不锈钢治疗台 | 国泰安华 | YQ-020B | 1 | 新疆国泰安华医疗设备 |
| 263 | 中医科 | 电针仪 | 华佗牌 | SPZ-11型 | 1 | 中国苏州医疗用品厂有限公司 |
| 264 | 中医科 | 多功能手法床 | / | LXZ-100H-3 | 1 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 |
| 265 | 中医科 | 磁振热治疗仪专用治疗垫 | / | LGT-2600B | 1 | / |
| 266 | 中医科 | 电磁波治疗器/双头TDD治疗仪 | / | CQ-36 | 1 | 重庆市国人医疗器械有限公司 |
| 267 | 中医科 | 心电监护仪 | / | IMEC12 | 1 | / |
| 268 | 儿科 | 电动吸痰器（小儿吸痰） | 科凌 | DFX-23A·I11 | 1 | 江苏科凌医疗器械有限公公司 |
| 269 | 儿科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 10Neo | 3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 270 | 儿科 | 婴儿培养箱 | DAVID | YP-90AC | 1 | 宁波戴维医疗器械有限公司 |
| 271 | 儿科 | 婴儿培养箱 | DAVID | yp-2000 | 1 | 宁波戴维医疗器械有限公司 |
| 272 | 儿科 | 小儿呼吸机 | SLE有限公司 | SLE5000 | 1 | 纽邦 |
| 273 | 儿科 | 呼吸机 | SLE有限公司 | SLE1000 | 1 | 纽邦 |
| 274 | 儿科 | 紫外线空气消毒器 | BIOBASE | BK-Y-800 | 1 | 山东博科消毒设备有限公司 |
| 275 | 儿科 | 紫外线杀菌灯车 | 双盛医疗 | SX-01A | 2 | 江苏双盛医疗器械有限公司 |
| 276 | 儿科 | 压缩式雾化器 | 家瑞康 | JLN-2311HDD | 1 | 深圳市新鸿美医疗器械 |
| 277 | 儿科 | 压缩式雾化器 | 斯莱达 | EM99-002 | 1 | 斯莱达医医疗用品 |
| 278 | 儿科 | 压缩式雾化器 | 斯莱达 | EM09-001 | 1 | 斯莱达医医疗用品 |
| 279 | 儿科 | 医疗制氧机 | 柯尔 | CR-F5SW | 1 | 柯尔（苏州）医疗科技有限公司 |
| 280 | 儿科 | 注射泵 | mindray | CP-2200 | 2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 281 | 儿科 | 输液泵 | COMEN | SP-100 | 1 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 282 | 儿科 | 超声脉冲电导治疗仪 | 金柏润 | JBR-CS-1 | 1 | 金柏润 |
| 283 | 儿科 | huana220系列多频振动治疗仪 | 无锡蠡园开发区 | huana220LX2 | 1 | 无锡华纳医疗科技有限公司 |
| 284 | 儿科 | 新生儿黄疸治疗仪 | 宁波戴维医疗器械 | XHZ-90L | 1 | 新生儿黄疸治疗仪 |
| 285 | 儿科 | 血氧饱和度监测仪 | EDAN | h100b | 1 | 宁波戴维医疗器械 |
| 286 | 儿科 | 医用空氧混合仪 | 宁波戴维医疗器械 | ky-20B | 1 | 宁波戴维医疗器械 |
| 287 | 儿科 | 超短波电疗机 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA-CD-11 | 1 | 北京奔奥新技术有限公司 |
| 288 | 儿科 | 手持测氧仪 | 宁波戴维医疗器械 | smart02100 | 1 | 宁波戴维医疗器械 |
| 289 | 内二科 | 肺功能仪 | 北京麦邦 | MSA99 | 1 | 北京麦邦光电仪器有限公司 |
| 290 | 内二科 | 注射泵 | 思路高 | GP-1100 | 1 | 北京市昌平区北大家镇 |
| 291 | 内二科 | 注射泵 | 思路高 | GP-2100 | 1 | 北京市昌平区北大家镇 |
| 292 | 内二科 | 注射泵 | 思路高 | GP-2100 | 1 | 北京市昌平区北大家镇 |
| 293 | 内二科 | 监护仪 | 飞利浦 | YZB/USA1525-2006 | 2 | 美国 |
| 294 | 内二科 | 便携式多参数监护仪 | 深圳迈瑞 | MEC-200 | 1 | 深圳市南山区高新技术产业园 |
| 295 | 内二科 | 呼吸机 | DVager | DVager | 1 | DVager |
| 296 | 内二科 | 铲式担架 | / | / | 1 | 张家港市荣昌机械制造有限公司 |
| 297 | 内二科 | 电动吸痰器 | 鱼跃 | 7E-A | 1 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
| 298 | 内二科 | 血氧饱和度检测仪 | / | H100B | 1 | 深圳市南山区南海大道1010号 |
| 299 | 内二科 | 排痰机 | Huana | Uuana220LD | 1 | 江苏省无锡 |
| 300 | 内二科 | 心电图机 | ZQ-D | ZQ-1212 | 1 | 武汉东湖技术开发区 |
| 301 | 内二科 | 除颤仪 | mindray | BebeHeart | 1 | 深圳迈瑞医疗电子股份有限公司 |
| 302 | 内二科 | 数字化多功能心肺复苏仪 | 妙想 | MSCPR-1B | 1 | 南阳市独山大道172号 |
| 303 | 内二科 | 生物安全转运箱 | / | 12L | 1 | 汉州妙翔医疗科技有限公司 |
| 304 | 内二科 | 空气消毒机 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 2 | 成都丹翔电器设备有限公司 |
| 305 | 内二科 | 输液泵 | 思路高 | SP-100 | 1 | 北京思路高医疗科技有限公司 |
| 306 | 内二科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | IMEC10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 |
| 307 | 供应室 | MAST脉动真空灭菌器 | 新华牌 | MAST—A型 | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 308 | 供应室 | 脉动真空灭菌器 | 新华牌 | MAST—A型 | 1 | 山东新华医疗器械有限公司 |
| 309 | 供应室 | 医用干燥柜 | 欧倍洁 | DG—600II型 | 1 | 连云港欧倍洁医疗设备有限公司 |
| 310 | 供应室 | 医用超声波清洗机 | 欧倍洁 | DYQC型 | 1 | 连云港欧倍洁医疗设备有限公司 |
| 311 | 供应室 | 全自动纯水机 | 新华牌 | COM/CDMF（50HZ） | 1 | 山东新华医疗器械有限公司 |
| 312 | 妇产科 | 盆底治疗仪 | 麦澜德 | MLD-A2 | 1 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 |
| 313 | 妇产科 | 盆底治疗仪 | 麦澜德 | MLD-B4 | 1 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 |
| 314 | 妇产科 | 产后综合治疗仪 | 华伟 | HW-1004 | 1 | 南京华伟医疗设备有限公司 |
| 315 | 妇产科 | 超声脉冲电导治疗仪 | 金佰润 | jBR-CS-I型 | 1 | 西安金佰润医疗器械有限公司 |
| 316 | 妇产科 | 阴道镜 | EDAN | C6 | 1 | 深圳理邦精密器械有限公司 |
| 317 | 妇产科 | 电动人工流产吸引器 | 科凌 | DFX-IVC | 1 | 江苏科凌器械有限公司 |
| 318 | 妇产科 | 心电监护仪 | PHILIPS | suresignsvm4 | 1 | 飞利浦医疗系统 |
| 319 | 妇产科 | 心电监护仪 | mindrar | umEc10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 |
| 320 | 妇产科 | 心电监护仪 | mindrar | imEc10 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 |
| 321 | 妇产科 | 婴儿暖箱 | DAVID | YP-2000 | 1 | 宁波戴维医疗器械有限公司 |
| 322 | 妇产科 | 新生儿黄疸治疗车 | DAVID | NBB-Ⅱ | 1 | 宁波戴维医疗器械有限公司 |
| 323 | 妇产科 | 小儿CPAP正压通气仪 | STEPHAN | CPAP-C | 1 | 嘉美科医疗设备有限公司 |
| 324 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | DAVID | HRN-93A | 2 | 宁波戴维医疗器械有限公司 |
| 325 | 妇产科 | 便携吸痰器 | 鱼妖 | TE | 1 | 江苏鱼妖医疗设备有限公司 |
| 326 | 妇产科 | 便携吸痰器 | 鱼妖 | TE-A | 1 | 江苏鱼妖医疗设备有限公司 |
| 327 | 妇产科 | 化学发光免疫分析仪 | 中达 | FZD-CL-200S | 1 | 厦门市中达生物科技有限公司 |
| 328 | 妇产科 | 胎心监护仪 | COMEN | STAR5000E | 1 | 深圳南山区南山大道 |
| 329 | 妇产科 | 胎心监护仪 | TaiY1 | TS6001 | 1 | 泰安泰医医疗器械有限公司 |
| 330 | 妇产科 | 心电图仪 | 凯进 | KX-1212 | 1 | 武汉凯进医疗技术有限公司 |
| 331 | 妇产科 | 除颤仪 | mindyay | bebehecrt | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 |
| 332 | 妇产科 | 注射泵 | COMEN | M200A | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 |
| 333 | 妇产科 | 输液泵 | 思路高 | SP-100 | 1 | 北京思路高医疗科技有限公司 |
| 334 | 妇产科 | 紫外线消毒车 | E光 | 2XS-B型 | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司 |
| 335 | 妇产科 | 空气消毒机 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 1 | 成都丹翔电器设备有限公司 |
| 336 | 妇产科 | 胎心监护仪 | SAMSVWQ | TS6001 | 1 | 山东泰安泰医医疗设备有限公司 |
| 337 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | YINIAO | FXQ-3型 | 1 | 上海合力医疗器械厂 |
| 338 | 妇产科 | 电动人工流产吸引器 | 科凌 | DFX-IVB | 1 | 江苏科技医疗器械有限公司 |
| 339 | 妇产科 | 空气消毒机 | 肯格王 | FSAL250V | 1 | 成都丹翔电器设备有限公司 |
| 340 | 妇产科 | 婴儿培养箱 | DAVID | YP-100 | 1 | 宁波戴维医疗器械有限公司 |
| 341 | 妇产科 | 微波治疗仪 | / | / | 1 | / |
| 342 | 病理科 | DM系列显微镜 | Laika | DM1000 | 1 | 德国徕卡仪器有限公司 |
| 343 | 病理科 | 手动轮转切片机 | / | RM2235 | 1 | 德国徕卡仪器有限公司 |
| 344 | 病理科 | 石蜡包埋机 | 德立森 | DB-09 | 1 | 湖北德立森科技有限公司 |
| 345 | 病理科 | 生物组织自动脱水机 | 德立森 | DT-10 | 1 | 湖北德立森科技有限公司 |
| 346 | 病理科 | 病理组织取材台 | HESLBN | TS71200 | 1 | 常州市赫思琳医用仪器有限公司 |
| 347 | 病理科 | 蜡块柜 | / | / | 1 | / |
| 348 | 病理科 | 标本柜 | / | CC1120 | 1 | 常州市赫思琳医用仪器有限公司 |
| 349 | 病理科 | 切片柜 | / | / | 1 | / |
| 350 | 病理科 | 摊片烤片机 | / | / | 1 | 湖北德立森科技有限公司 |
| 351 | 病理科 | 高清晰度彩色病理图文分析系统 | 优纳 | PRELACEC | 1 | 北京优纳科技有限公司 |
| 352 | 病理科 | 组合工作台 | / | / | 1 | / |
| 353 | 病理科 | 组合工作台 | / | / | 6 | / |
| 354 | 病理科 | 消毒柜 | / | / | 1 | / |
| 355 | 病理科 | 组合工作台 | / | / | 1 | / |
| 356 | 病理科 | 通风柜 | / | / | 1 | / |
| 357 | 内镜室 | SY-300型内镜微量注液器 | 顺元医疗器械 | SY-300 | 1 | 广州市顺元医疗器械有限公司 |
| 358 | 内镜室 | 高频电外科设备 | 爱尔博 | VIOR200D | 1 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 |
| 359 | 内镜室 | 牙科电动无油空压机 | 岱洛 | AT60/25 | 1 | 江苏岱洛医疗科技有限公司 |
| 360 | 内镜室 | 双开门干燥柜 | 老肯 | / | 1 | / |
| 361 | 内镜室 | 290主机加显示屏 | OLYMPUS | CV-290 | 1 | 奥林巴斯 |
| 362 | 内镜室 | 290电子结肠镜 | 奥林巴斯 | GRF-HQ290 | 1 | 奥林巴斯公司 |
| 363 | 内镜室 | 290胃镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 1 | 奥林巴斯公司 |
| 364 | 内镜室 | 内镜自动清洗消毒机 | 老肯 | NQX-1 | 1 | 老肯医疗科技股份有限公司 |
| 365 | 内镜室 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-23B | 1 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
| 366 | 内镜室 | 260胃镜 | 奥林巴斯 | GRF-Q260J | 1 | 奥林巴斯公司 |
| 367 | 内镜室 | 多功能治疗床 | EMERGENCY | / | 1 | / |
| 368 | 内镜室 | 150电子结肠镜 | OLYMPUS | CF-Q150 | 1 | 江西亚翔医疗器械有限公司 |
| 369 | 内镜室 | 全自动纯水机 | 老肯 | Lk/RO-100CA | 1 | 老肯医疗科技股份有限公司 |
| 370 | 内镜室 | 多功能治疗床 | EMERGENCY | / | 1 | / |
| 371 | 内镜室 | 内镜自动清洗消毒机 | 老肯 | NQX-1 | 1 | 老肯医疗科技股份有限公司 |
| 372 | 内镜室 | 150胃镜 | OLYMPUS | GIF- Q150 | 1 | / |
| 373 | 内镜室 | 内镜清洗工作站 | 老肯 | LK/NQX-R | 1 | 老肯医疗科技有限公司 |
| 374 | 内镜室 | 单开门干燥柜 | 肯格王 | KGW\_NJG\_08\_03 | 1 | 成都肯格王三养电器设备有限公司 |
| 375 | 内镜室 | 150主机加显示屏 | SONY | LMD-2140MD | 9 | 日本东京索尼公司 |
| 376 | 内镜室 | 紫外线空气消毒机 | 肯格王 | YKX/Y100型 | 1 | 成都肯格王三养电器设备有限公司 |
| 377 | 内镜室 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-23B | 1 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 |
| 378 | 内镜室 | ZXC型紫外线消毒车 | JUGUANG | ZXC | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司 |
| 379 | 内镜室 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 养合医疗 | YH04 | 1 | 安徽养合医疗器械设备有限公司 |
| 380 | 内镜室 | 内镜清洗设备 | 肯格王 | KGW/NQX | 1 | 成都肯格王三养电器设备有限公司 |
| 381 | 内镜室 | 碳13呼气检测仪 | 康光 | HY-IREXB | 1 | 广州市华友明康光电科技有限公司 |
| 382 | 内镜室 | 幽门螺杆菌检测仪 | 养合医疗 | YH04D | 1 | 安徽养合医疗器械设备有限公司 |
|  | 549 |  |