**产品型号：RENHE 204+102L**

1. 最高转速：35000转/分钟；
2. 输出功率：65W；
3. 输入电压：220V/50HZ；
4. 最大扭矩：2.8N.cm；
5. ON/OFF开关脚踏；
6. 自动过载保护功能；
7. 正/反转切换。

天津市仁合峻成科技发展有限公司