## 韩炜黎
9月份水泵配件及电缆等采购清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 申购部门 | 用途
1 | 水泵叶轮 | 格兰富SL1.50.65.30.2.50D.C零件号97714336 | 只 | 1 | 设备技术部 | 大西庄1#泵站水泵更换
2 | 水泵湿度温控器 | WH6-E V0 85-265VAC A0 | 只 | 8 | 设备技术部 | 印染2#更换
3 | PLC柜电源线 | ZC-RVV 3*4.0 | 米 | 250 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
4 | 电动阀门、格栅控制线1 | ZC-KVVP 10*1.0 | 米 | 1000 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
5 | 电动阀门、格栅控制线2 | ZC-KVVP 4*1.0 | 米 | 1000 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
6 | 水泵控制线 | ZC-KVVP 14*1.5 | 米 | 900 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
7 | 电能表485通讯电缆 | ZC-RVSP 2*1.5 | 米 | 1400 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
8 | 仪表信号线 | ZC-DJYPV-1*2*1.0 | 米 | 1100 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
9 | 仪表、视频电源线 | ZC-KVV 3*1.5; | 米 | 650 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
10 | 视频防雷接地线1 | 6mm; 黄绿接地线 | 米 | 50 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
11 | 视频六类网线 | 六类网线; | 米 | 350 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
12 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 36 | 设备技术部 | 中心1#、2#自控设备用线
注：以上物资需符合最新国家标准及现场使用要求。