序号	楼幢	数量	规格	位置	生产日期	备注
1	8号楼	66	3kg干粉	8号楼消防箱	2020.5

到期需充灌
14	4kg干粉	配电间+消控室	2020.5
2	7号楼	66	3kg干粉	7号楼消防箱	2020.5
14	4kg干粉	配电间+消控室	2020.5
3	6号楼	144	3kg干粉	6号楼消防箱	2020.5
26	4kg干粉	消控+配电间+电梯机房	2020.5
4	5号楼	144	3kg干粉	5号楼消防箱	2020.5
26	4kg干粉	消控+配电间+电梯机房	2020.5
5	4号楼	80	3kg干粉	4号楼消防箱	2020.5
14	4kg干粉	强电间+电梯机房	2020.5
6	3号楼	80	3kg干粉	3号楼消防箱	2020.5
14	4kg干粉	强电间+电梯机房	2020.5
7	2号楼	220	3kg干粉	2号楼消防箱	2020.5
10	5kg干粉	消控+弱电间+电梯机房	2020.5
8	1号楼	148	3kg干粉	1号楼北楼消防箱	2020.5
100	5kg干粉	宿舍楼消防箱	2020.5
10	5kg干粉	电梯机房+会议室	2020.5
9	地下室	320	3kg干粉	地下室消防箱	2020.5
18	4kg干粉	人防+配电间+电信机房	2020.5
小计	1514
灭火器明细表：