杭州杭新实业有限公司新能源车充电桩采购

项目竞价文件

- 前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州杭新实业有限公司新能源车充电桩采购项目 |
| 2 | 采购人 | 杭州杭新实业有限公司 |
| 3 | 采购方式 | 乐采云反拍竞价 |
| 4 | 采购内容 | 选定一家供应商，为采购人提供新能源车充电桩20个，并完成现场安装调试及后续维修质保工作。充电桩品牌型号拟定为宇视EVC5301-7KW@B1型。 |
| 5 | 资金来源、预算金额及最高限价 | 企业资金；本项目预算金额即最高限价为8万元。 |
| 6 | 供货期 | - 合同签订生效之日起30日历天 |
| 7 | 支付方式 | - 配送、调试、安装完成，验收通过并具备支付条件后，7个工作日内付清所有货款。 |
| 8 | 质保期 | - 提供设备日常维护及整机质保5年，其中原厂质保不少于3年。 |

- 项目需求

### （一）采购清单

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号/重要参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 宇视 | EVC5301-7KW@B1 | 20 | 台 | 2500 | 50000 |
| 2 | 立柱支架 | 无 | 1350mm*220*160mm （±10%） 材质：钣金 含混凝土基础浇筑 | 20 | 个 | 400 | 8000 |
| 3 | 物联卡 | 无 |  | 200 | 张 | 20 | 4000 |
| 4 | 管理平台 | 云快充 |  | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
| 5 | 充电桩防水罩 | 无 | 323mm*190mm*129.5mm（±10%） 防锈绝缘材质 | 20 | 个 | 150 | 3000 |
| 6 | 配送、调试、安装、辅材等相关费用 | 无 |  | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
| 7 | 含税总价（元） |  |  |  |  | 80000 |  |

### （二）商务需求

1.供应商报价应包含完成本项目的采购、供货、运输、装卸、售后、税金等全部内容，除此之外采购人不再另行支付任何费用。

2.投标人投标报价以及提供材料均应依据本商务要求，资料弄虚作假、随意乱报价、资料提供不全、未及时配合招标人签订合同等情形的，取消中标资格并上报乐采云平台。

3.售后需求：

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（2）质保期内，采购人无须自行付费，成交供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）成交供应商必须有可靠的售后服务保障，质保期内提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。由成交供应商提供服务电话，确保服务电话保障畅通，接到采购人维修要求电话后1小时内技术人员到达现场对充电桩设备进行维修，2小时内解决故障。

### （三）其他需求

1.充电桩：输入电压AC220V±15%；输入电流32A；输出电流32A；枪线长度≧4米；防护等级IP54；云端或后台实时查看充电详情；具有充电云平台虚拟充值，刷卡计费功能等；具备急停按钮，异常情况下可按下急停按钮紧急停机终止充电。

2.充电接口：充电枪接口满足GBT20234.2-2015标准接口，支持国标车充电。

3.平台管理：云快充平台

▲4.充电桩需支持对接saas管理平台-云快充平台，并代采200张该平台物联卡，且实现采购人原有充电桩设备与物联卡的技术对接与统一使用。

### （四）违约责任

1.供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，采购人有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

2.除不可抗力外，如供应商没有按照竞价文件、采购合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么采购人可要求供应商支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购人有权在要求供应商支付违约金的同时，书面通知供应商解除采购合同。

3.供应商擅自将本合同的全部或部分事务转由（除经采购人同意的分包人除外）第三人承担，采购人可解除采购合同，且供应商应按合同总价的10％向采购人支付违约金。如发生损失的，供应商还应赔偿采购人损失。

- 评审方法

最低成交价法。

凡本文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏差，否则将涉及无效标条款作无效投标处理。