三江创智新城2号楼空调采购商务要求

1. 本次采购空调品牌为美的牌，无具体型号要求。

2.本次采购数量为7台10匹一拖二吸顶机。

3.参与竞价企业需提供营业执照、空调厂家授权、竞价产品能效标识、具体产品型号（未提供按无效报价处理）。

4.因现场安装环境较复杂，参与竞价企业需现场探勘，签署现场探勘证明（未现场探勘按无效报价处理）。

5.参与竞价企业需保证空调正常启动以外在供电末端安装智能电表。

6.参与竞价机型需为2024年后型号，非2024年生产机型。机子能效符合新国标一级能耗要求。

7.本次竞价原则为最低价中标，价格包含主材及辅材价格。报价为包干价，后续不在增加任何费用。

8.中标单位，需在中标通知书送达之后10个工作日完成安装。

9.该商务要求需加盖公司印章同相关附件一同上传，作为后续合同附件。

竞价投标人（盖章）：

法 人（签字）：

## 年 月 日

现场踏勘证明

现有 （单位名称）按竞标文件要求，就三江创智新城2号楼空调采购项目已到现场进行踏勘。

特此证明！

证明人签字：

时间：