开发区智慧交通系统—智慧园区大数据平台服务项目

（一期）运维服务

（在线询价）

采购单位：杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司

代理机构：浙江信达咨询监理有限公司

日    期：2024年 12月

目    录

- 采购需求 ……………………………………………3

- 第二章   采购合同主要条款 …………………………………18

第三章   报价明细表……………………………………………22

第四章   投标诚信承诺书…………………………………………27

- 第一章 采购需求

- 项目名称：开发区智慧交通系统—智慧园区大数据平台服务项目（一期）运维服务

- 采购方式：在线询价

- 采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 开发区智慧交通系统—智慧园区大数据平台服务项目 - （一期）运维服务 | - 1批 | - 467600元 | - 详见采购清单及最高限价 |

四、资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2、本项目不接受联合体投标。

## 五、服务期： 3年

- 六、报价说明

1.本次报价包括报价包括进行相关工作的所有一切费用，供货范围内的主件和附件、运输装卸费、保险费、安装调试费、培训费、质保及税费等费用。

2.本次报价超过最高限价为无效报价，投标综合单价由报价单位自行考虑。

3.投标报价以人民币为结算币种。

4.本项目最高限价467600元，投标单位在报价时在政采云电子交易平台报价模块中应填写投标总报价，

- 5.证明材料：参与报价的供应商须上传提供报价明细表、营业执照复印件、投标诚信承诺书，以上资料需加盖公章，并在多页上加盖骑缝公章，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消投标资格；未上传（或上传不齐全）以上资料，响应无效。

- 七、履约保证金

- 成交供应商应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的1%计收。成交供应商在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，采购人在一个月内无息退还。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或转账等方式。

- 八、结算与支付：

- 1、(1)合同签订后支付一年合同价的20%，(第二年度开始后3个工作日内支付一年合同价的20%)。

- (2)当年度考核结果经甲方确认后15内支付该年度费用的60%(并应扣除规定的当期发生的违约处罚费用)。

- (3)当年维护结束后15日内支付该年度费用的20%(每年一半)(并应扣除年度考核经费，若发生)。

- 2、若当年度考核得分 90分(不含 90分)以下，扣除相应年度考核经费=(90分-年度考核成绩)*年度维护费用/90分，剩余20%的维护费用扣完为止)。

- 3、各阶段付款必须在乙方提供相应正规发票后支付。

- 九、采购清单及最高限价

| 开发区智慧交通系统—智慧园区大数据平台服务项目（一期）运维服务报价表（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 | 单价（元） | 总价 （元） |  |
| 硬件运维 | 1 | 视频综合平台编码卡 | VEC0404HH-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 2 | 视频综合平台编码卡 | VEC0404HH-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 3 | 视频综合平台 | DH-M70-4U-E | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 4 | 视频综合平台 | DH-M70-4U-E | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 5 | 视频综合平台解码卡 | VDC0605H-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 6 | 视频综合平台解码卡 | VDC0605H-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 7 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5433K-Z-I4 | 4 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 8 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243M-PV-I2 | 37 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 9 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243M-PV-I2 | 14 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 10 | 网络摄像机 | DH-PSDW81649M-A360-D440 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 11 | 网络摄像机 | DH-PSDW81649M-A360-D440 | 3 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 12 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW8249E-ZFR-LED-V2 | 22 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 13 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233R | 88 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 14 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233R | 20 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 15 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243F-ZYL | 220 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 16 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233F-M-AS | 30 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 17 | 网络球型摄像机 | DH-SD-6C3223UE-HN | 8 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 18 | 网络球型摄像机 | DH-SD-6C3223UE-HN | 12 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 19 | 网络球型摄像机 | DH-SD-6C3223UE-HN | 8 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 20 | 网络球型摄像机 | DH-SDT-5A404WA-C4F | 5 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 21 | 网络球型摄像机 | DH-SDT-5A404WA-C4F | 3 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 22 | 杆式抓拍一体机 | DH-IPMECS-2201D-F6 | 9 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 23 | 杆式抓拍一体机 | DH-IPMECS-2212-Z | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 24 | 智慧园区综合管理平台 | DH-DSS-H8900S3-B | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 25 | 以太网交换机 | DH-IS3200-9GT2GF-DPWR | 20 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 26 | 以太网交换机 | DH-IS3200-9GT2GF-DPWR | 33 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 27 | 以太网交换机 | DH-S4200-24GT2GF-APWR | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 28 | 以太网交换机 | DH-S4200-24GT2GF-APWR | 27 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 29 | 人脸识别智能终端 | DH-ASI8223Y-A-V3 | 4 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 30 | 云存储数据存储节点服务器 | DH-CSS7336S-ERD | 5 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 31 | 云存储元数据服务器 | DH-CSS9064IA-LS | 2 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 32 | 出入口道闸 | DH-IPMECD-2012-RM40-T20 | 9 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 33 | 出入口道闸 | IPMECD-0212-M40 | 9 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 34 | 网线 | DH-PFM920I-6U | 1 | 箱 | 3年 |  |  |  |
|  | 35 | 防砸雷达 | DH-ITSJC-2302-DC12 | 10 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 36 | 无线传输设备 | DH-PFM885-L | 30 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 37 | 液晶拼接配件 | DHL-FJ | 1 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 38 | 液晶拼接配件 | DHL-FJ | 1 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 39 | 液晶拼接显示单元（液晶显示器） | DHL460UCM-EF/DHL460UCH-EF | 6 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 40 | 摆臂 |  | 4 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 41 | 安防以太网交换机 | DH-S4100-24ET2GF | 2 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 42 | 安防以太网交换机 | DH-S4100-24ET2GF | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 43 | 以太网交换机 | DH-S5500-24GF4XF-E | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 44 | 以太网交换机 | DH-S5500-24GF4XF-E | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 45 | 以太网光端机 | DH-OTE113T-G | 144 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 46 | 以太网光端机 | DH-OTE113R-G | 144 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 47 | 立柜式余位显示屏（A区，B区，地面）-非ROHS | DH-IPMPGI-230AB | 2 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 48 | 转换器 | UT-891 | 9 | 盒 | 3年 |  |  |  |
|  | 49 | 大屏线缆辅材 | 0 | 2 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 50 | 大屏线缆辅材 | 0 | 2 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 51 | 液晶拼接面板 | DHL460UCM-EF | 6 | 块 | 3年 |  |  |  |
|  | 52 | 机械硬盘 | ST6000NM021A | 180 | 块 | 3年 |  |  |  |
|  | 53 | 安装支架 | DH-PFB121W | 220 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 54 | 超五类网线-LT 5.4mm*0.5mm*0.55mm | 超五类网线 | 20 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 55 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI10M | 8 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 56 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI15M | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 57 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI20M | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 58 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI1M5 | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 59 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI3M | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 60 | LED显示屏 | DH-LCS-M600 | 3 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 61 | 大线扣 3.6*292mm | 大线扣 | 1 | 包 | 3年 |  |  |  |
|  | 62 | 大线扣 3.6*292mm | 大线扣 | 1 | 包 | 3年 |  |  |  |
|  | 63 | LED显示屏结构件 | DH-PHGJG-XXY-Z | 34 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 64 | LED显示屏结构件 | DH-PHGJG-XXY-Z | 14 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 65 | LED显示屏结构件 | DH-LPD-3-20KW | 1 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 66 | LED显示屏 | DH-PHSIA1.8-PS-C | 60 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 67 | LED显示屏 | DH-PHSIA1.8-PY-C | 3 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 68 | 杆件 | 2.8M，∅75mm | 1 | 项 | 3年 |  |  |  |
|  | 69 | 室外杆件 | 6*4m | 21 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 70 | 联想i5-7400管理终端 | i5-7400 | 6 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 71 | 国标防腐防水超五类网线 | 防腐防水超五类 | 20200 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 72 | 室内壁挂机箱 | 350*300*400mm | 33 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 73 | 室外杆件 | 3.5m | 78 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 74 | 光纤终端盒 | 12口24芯 | 151 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 75 | PE管 | PE50 | 5200 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 76 | 窨井 | 350*400mm | 135 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 77 | 操作台 | 1200*750*900mm | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 78 | 光纤 | 单模4芯 | 13000 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 79 | 接地制作 | 45mm*45mm、30mm*3mm | 162 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 82 | 尾纤 | 单芯 | 151 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 81 | PVC管 | PVC25 | 7250 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 82 | 机柜 | 600*800*2000mm | 5 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 83 | 室外机箱 | 400*350*450mm | 32 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 84 | RVV2*1.5电源线 | RVV2*1.5 | 14650 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 85 | 操作台 | 2400*750*900mm | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 86 | 交换机 | RG-ES110GDS-P | 50 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 87 | 出入口道闸 | DH-IPMECD-2031-RM1515-T20 | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 88 | 道闸杆件 | IPMECD-0231-M1515 | 1 | 根 | 3年 |  |  |  |
| 含税报价（元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：注：本次报价包括报价包括进行相关工作的所有一切费用，供货范围内的主件和附件、运输装卸费、保险费、安装调试费、培训费、质保及税费等费用。

十、维护合同具体内容和要求

  - 安全保障

    - 做好维护点位设备安全保障工作，防火、防潮、防止被盗或破坏等事件发生；

    - 及时提出维护的点位设备等存在的安全隐患；

    - 对经常被盗或被盗情况严重的点位进行现场盯防；

    - 负责被盗或雷击、台风、洪涝等自然灾害造成损失后的报案、报保险、现场保护及相关资料的收集，协助公安机关和保险公司的调查。

  - 社会关系协调

    - 负责整理汇总、跟踪所有维护点位的业主联系方法、协调好业主关系，任何时候不得制造矛盾。每季度主动与业主沟通，了解业主对我方的意见，及时处理。

    - 乙方在进行日常维护工作期间，必须注意形象，禁止穿拖鞋、背心、短裤等，如果对甲方公司形象造成不良影响，将在当月考核中进行处罚。

    - 乙方应积极处理维护的点位、设备引起的社会投诉，处理过程中注意方式方法，避免引起投诉人的更大意见，造成投诉升级，及时反馈进展情况，配合甲方解决问题。

    - 乙方负责维护范围内突发性维护迁改的现场勘查，乙方须协助甲方完成工作。

  - 服务资源管理

    - 乙方协助甲方进行资源管理工作，在点位的验收、变更时做好各种设备数量、型号等资源记录，保证点位资源和记录的一致性。

    - 乙方负责维护点位、设备、线路等标准化标识、标签、标牌的更换、改造和补漏工作，并按要求填报检查整改结果。

    - 乙方负责跟踪、保管维护点位设备箱的钥匙，并跟踪钥匙的变更、增补、标识，确保每套钥匙的完整。

    - 乙方应自备数码相机，在对前端点位等进行巡检、贴标牌和资源清查等过程中拍摄现场数码照片，电子照片上必须设置拍摄的日期和时间，并按照站名进行归类存档：

- 各摄像设备立杆正视图，包括立杆、杆箱、摄像机等。

- 设备杆箱内设备摆放环境相片。

- 开关电源外观照片（了解使用开关电源型号，模块数量）。

- 配电箱、电表箱外观照片和电警箱内照片（了解交流配电箱和信号控制箱型号，了解箱内避雷器型号和开关使用情况）。

    - 乙方对甲方提供的备品备件进行保管使用，根据抢修的需求做好各业务区备品备件的合理调配，并严格做好出入库的管理(包括运用电子运维系统管理)，并做好板卡的返修（增加）。

  - 应急演练、应急通信保障

    - 为加强甲方和乙方的应急通信能力，提高应急通信保障的反应速度，甲方将不定期开展应急通信演练工作，乙方要积极参与演练。

    - 应急演练工作中乙方要积极提供人员、车辆、仪器仪表供演练使用。

    - 大面积停电、台风洪水等自然灾害和重要节假日情况下，乙方要积极开展应急通信保障工作，并遵守甲方统一的应急预案、资源综合指挥调度。

  - 环境卫生

在保证设备安全运行的前提下，清理设备箱、柜内内卫生包括主设备表面、设备内部滤网、设备内部灰尘、配电箱等。

  - 机房保密管理

    - 乙方严格遵守甲方或甲方业主管理规定和纪律，增强保密观念，保守通信秘密，不可随意增删、泄露相关资料。

    - 乙方不准携带涉及甲方或甲方业主机密等秘密文件进入公共场所，不得以任何方式泄露涉及甲方或甲方业主机密等秘密文件。

四、乙方资源配置要求

资源配置要求是乙方提供合同内容必须满足的最低资源配置要求，合同签订时甲方可以根据本地实际情况在此基础上合理调整资源配置要求。

  - 在工程量增加时，甲方有权要求乙方在无法满足维护工作需要的情况下增加资源配置，并签订增补协议。

  - 乙方的资源配置仅限于本合同要求的维护工作使用，不能挪用于约定工作之外的其它工作，例如由甲方额外支付费用的零星迁改、改造和其它工程项目施工的工作。

  - 甲方每月抽查一次乙方的车辆、人员最低配置，并将双方确认盖章的结果与每月的考核结果报送甲方。

  - 人员

    - 乙方必须建立项目专人负责制，项目负责人必须具备安防监控维护经验并具有安防行业的职业技能鉴定资格证书，负责人必须配备专用手机，保持24小时畅通。

    - 乙方直接参加维护工作的人员，必须与乙方签有正式用工合同，须有一年以上安防综合调试、维护经验。

    - 乙方技术支持人员必须有1年的的服务交付经验；项目管理人员必须有项目管理资质。

    - 乙方必须保证骨干人员稳定性，年流失率小于10%。

    - 乙方零星迁改、改造人员：不可兼职。

    - 对国家和有关部门要求持证上岗的专业，乙方从事相应维护工作的人员，应持有合格的资质证书（如电工进网维护许可证、登高证等）。

    - 乙方从事前端设备维护的人员须持有高空维护；需要做高压作业的人员，必须持有高压设备操作证。

    - 乙方特殊岗位人员要求：特殊岗位人员如登高专业、电工、空调专业、焊接专业等必须取得国家规定的相应资格证书，相关资料复印件需盖维护单位公司章

    - 乙方在更换职员时，必须提前10天书面通知甲方，并明确人员的接替情况，经双方协商同意后方可更换。若乙方职员与乙方解除工作合同，乙方应提前15天通知甲方，并补充甲方认可的人员。

五、维护绩效指标及要求

- 按月统计乙方反馈工单处理情况、在运维系统上回复工单、其它维护资料提交的准确且及时的次数除以总的应提交次数。

- 微信反馈：乙方到达现场检查或处理完成后，乙方立即在甲乙双方建立的微信群里反馈处理结果。

- 运维系统回复：乙方在工单处理完毕后24小时内在运维系统上回复工单，回复内容按运维系统的格式将故障原因、处理过程、处理结果说明清楚甲方已派单但乙方未处理完成的点位，须每天通过微信或邮件的方式反馈给甲方派单人员，以便及时掌握工单处理进度。

        - 在本合同有效期内，乙方应按照安防行业和甲方的总部主管部门下发的有关安全管理规定、设备维护规程、设备技术要求、维护计划、用户服务规范等，以及本合同附件对设备进行日常维护、巡检、故障抢修、等工作。

        - 如甲方统一制定和下发新的维护内容和要求，乙方应同意变更，并且双方应另行签定变更协议。

表1-维护评比指标列表

附加分

  - 扣分处罚

    - 乙方的人员、登高车辆等资源不按最低配置、未按时进场同时影响了甲方具体业务开展且给甲方带来实际损失的罚则。

    - 如乙方派单人员不配合甲方工作对接，出现言语攻击辱骂行为的，甲方有权在当月考核中进行1~5分的扣分处罚。

    - 在乙方维护工作过程中，涉及乙方责任，造成业主关系恶劣的或遭到客户投诉的，视严重程度扣10-20分/次，并负责后期关系维系（包括维系费用），直至该事件影响消除，如在下月考核时，还未能消除影响，则考核中扣5分/关键事件，直至事件影响消除。

    - 乙方在职人员（含离职后未正式向我方通报的原乙方在职人员）偷盗甲方或客户资产，除赔偿并修复外，每起扣5分。

    - 由于乙方责任（如乙方在职人员偷盗、人为故意破坏、操作不当、擅离职守、维护不力、未遵守甲方相关规定等）造成系统中断和设备损坏的，除赔偿并修复外，火灾、重大故障每起扣10分，严重故障每起扣5分。

    - 在乙方维护范围内，甲方组织检查中发现乙方存在造假，或者不按合同条款维护导致存在严重隐患的，视同乙方在该专业均存在同类问题，每一项扣10分，最高扣20分。

    - 由于乙方责任发生的大面积故障、重大故障，除赔偿并修复外，按次扣罚5000元/次。

    - 乙方无故不按要求参加维护例会的，每次扣除当月合同费1000元。

    - 其余不符合维护合同相关文件要求的各项酌情扣分。

七、质量检查及合同考核

  - 甲方每月对乙方的服务质量进行考核评估，向乙方通报并签字确认，每月10日之前将上月项目考核得分报送甲方运维服务部。

  - 甲方每月对乙方维护的点位、设备、线路、用户质量、用户满意度进行抽查，乙方应积极给予配合，抽查比例每月合计不少于上月维护量的10%，同时检查相关原始记录，审查维护计划的执行情况，甲乙双方在现场填写抽查表，详细填写存在问题并签字确认，保证抽查表的真实性、准确性。

  - 对于月抽查中发现的问题，经双方确认后记录为一次不合格事件，如有同类问题出现3次以上，没有抽查的部分全部视为存在该问题，对于每一项共性问题每次扣5分，抽查得分参考相应的管理规定。按抽查点记录不合格事件次数，当不合格事件达到一定数量时，应给予相应的经济处罚，并督促改进。

  - 甲方将采取包括但不限于巡检抽查、故障抢修、工单执行抽查等方式对乙方所进行的维护计划制定和完成情况、日常和专项工作开展情况、所取得的实际效果、目标完成情况等进行考核；

  - 考核要求：区域统一考核办法、考核细则。

    - 甲方每月对乙方进行考核，考核依据来源于派单记录、运维系统、后端平台、现场检查记录等。

      - 维护计划考核要全部录入运维系统；

      - 维护执行自动汇总考核结果；

      - 区域负责日常检查和抽查项目维护执行情况；

      - 区域负责每月按维护文档、资料、维护记录、现场进行考核；

      - 对设备告警、故障抢修，区域运维人员提供支持，并录入运维系统派工。

    - 考核的结果将与合同付款直接挂钩。考核满分为100分，每月考核一次。

    - 连续3次考核综合得分低于80分时，说明维护质量与标准相差太远，甲方除按合同要求对乙方进行扣罚外，甲方有权终止乙方合同执行。

    - 年度考核：一年一考核。

    - 年度考核结果直接影响到乙方第二年的维护入围资格。

    - 合同履行开始到结束前一个月的月度综合考核得分成绩的算术平均值作为该维护单位合同期内维护考核总成绩。如果乙方同时维护多个服务区域，则取各区域考核成绩的算术平均值作为乙方在合同期内维护考核的总成绩。

    - 按评分结果评优如下：

- 年度考核评分平均达到90分以上（含90分）的，乙方继续承接下一年的维护工作；

- 年度考核评分平均达到85-90分之间，乙方必须提出整改措施并经甲方审核同意后才能继续承接下一年的维护工作；

- 年度考核评分平均在80-85分之间，对合同相关条款重新进行调整，即在合同单价、服务内容等进行调整，同时乙方要做到合同规定的要求，并保证在维护质量、技术服务等做出承诺后签订第二年补充合同；

- 年度考核评分平均在80分以下的终止乙方下一年的维护合同，其维护区域的维护，直接与全区当年年度考核评分第一名的维护单位签订合同，或与现正在维护的施工队伍中进行优先谈判，或进行招标。

  - 在甲方与乙方合同签订后，乙方提供的服务达不到合同相关要求的，甲方有权终止合同的执行。

  - 甲方总公司可以随时抽查甲方区域与乙方已经确认的项目考核结果,如发现与实际不相符（如：日常考核内容与标准），或弄虚作假, 甲方总公司可以要求双方重新进行考核确认。

- 资源借用

  - 乙方在日常维护过程中，部分特殊仪器仪表，需向甲方借用的，甲乙双方必须签署租赁合同，明确使用的时间、安全责任等。

  - 借用给乙方的仪器仪表，乙方负责日常保养，如发生丢失或损坏，乙方负责赔偿、修复。

九、其它费用及赔偿

  - 材料费

    - 系统的故障处理或整改，主设备由甲方提供，包括摄像机、安装支架、杆件、支臂及其配套设备；其它如胶泥、防水胶布、扎带、标签、线耳等材料由乙方提供。

    - 供电线路出现故障或遭到人为盗窃乙方需负责进行修复，修复所需的主材料（电力线缆、电表、空开）由甲方负责，其他材料由乙方负责。

    - 电源设备维修甲方负责包括配电箱、整流模块、避雷器、环控箱和相关探头，除此之外的一切辅助材料和费用均由乙方负责。

    - 以上未提及的日常维护中所需的材料由乙方自行提供。

  - 零星工程费用

    - 在维护工作中发现存在问题，但不属于抢修范围内的、而甲方要求进行整改的项目，列零星工程。

    - 乙方作为甲方零星工程实施者。

    - 零星工程取费标准按照甲方设备施工单位项目最新招标单价执行。

    - 经甲方确认的合同服务内容外的整改或修复项目的费用，按预结算的方式由乙方编制预算，甲方财务部门进行审核，甲方向乙方支付双方最后确认的费用。

  - 赔偿

由于乙方原因造成设备中断和设备损坏的，乙方应负责适当赔偿。

    - 由于乙方原因造成设备损坏的，赔偿设备直接损失；赔偿费用由乙方到甲方财务部门进行交纳，同时在当月考核综合分中处罚。

    - 由于乙方原因造成重大用户投诉或造成用户向政府有关部门越级投诉，乙方必须负责后期用户维系和消除影响（含维系和消除影响等一切费用），相关的赔偿费用由乙方到甲方财务部门进行交纳，同时甲方根据故障严重程度在当月考核综合分中处罚。

    - 由于乙方原因造成业主关系、社会关系恶劣的，除在当月考核中处罚外，乙方必须负责后期关系维系（含维系开支等一切费用）；如在下一个月仍未能消除影响，则继续在考核中处罚，直至影响消除。

    - 上述后期用户维系和消除影响所做的赔偿金额累计不超过当月合同金额的15％。

    - 在合同维护执行期间，由于人员、登高车辆配置不足等原因导致乙方无法完成项目的维护内容，或维护完成质量达不到甲方的要求，乙方每天按合同总金额的0.03%向甲方支付违约金；收到甲方书面整改通知超过7天仍不能完成整改的，甲方可解除双方的服务合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

十、其他需要说明的事项

  - 委托量变更

    - 合同期内如设备停止使用，甲方可要求结束该设备的合同履行。甲方如需结束某停用设备的合同履行，应提前一个月通知乙方，乙方收到通知后按甲方要求的日期结束该设备的维护，附件2：《浙江大华项目运维外包点位及费用清单》中做相应变更，并相应减少合同结算的工程量。

    - 项目合同只确定项目单价和基本维护量，每次结算时按照实际完成的维护量结算维护费用。甲方每季度末可将新增设备以补充协议的方式纳入原有合同中，新纳入维护的安防项目设施的维护单价与原合同确定的单价一致。维护工程数量以甲方向乙方移交的附件2：《浙江大华项目运维外包点位及费用清单》规定的项目数量为准。

  - 紧急问题处理要求

    - 如点位供电线路以及设备遭到盗窃由乙方处理，包括报案等相关工作。

    - 对于大面积点位中断、大面积停电、防汛抗洪、应急演练等特殊情况，甲方有权调用乙方的车辆、设备等用于其它区域的应急维护。

  - 维护例会

    - 甲方根据现场维护工作的开展，各区域定期召开例会，至少每个月召开一次综合月例会。

    - 在维护例会上，甲乙双方应对巡检、抢修、工单处理、文档等维护情况进行总结和通报，针对问题提出具体解决措施并将责任落实到人，同时要将上次例会提出问题的解决情况进行总结，并提出下一阶段的维护计划。并对上月维护维护量和考核扣罚的金额、以及乙方违约责任的违约金进行审核，经双方认可后，作为支付项目费用的依据。

    - 例会制度必须按时、按计划召开，每次会议必须有会议签到表及会议纪要。

    - 乙方必须积极配合维护例会的召开，乙方各专业骨干、区域负责人必须参加综合月例会。

  - 甲方的职责和义务

    - 职责

  - 甲方有权审核和批准乙方提出的任何方案和建议。

  - 甲方有权监督服务的实施并考核评估总体服务结果。

  - 甲方有权对乙方职员的维护表现和维护成绩进行考核评价。

  - 甲方有权根据对乙方职员的评价情况要求乙方更换其职员。

  - 甲方有权调查乙方职员对乙方的满意度。

  - 甲方要求乙方暂停或重新开展工作，应提前15天书面通知乙方。

    - 义务

  - 甲方应详细阐明服务的具体内容和细节，向乙方提供必要的技术背景资料和有关技术、数据。

  - 根据乙方的要求补充说明有关情况，追加有关资料、数据。

  - 提供给乙方的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，应及时修改、完善。

  - 设备如有变更，应及时通知乙方。

  - 乙方需要核对相关技术资料时，甲方应随时予以配合。

  - 如因甲方提供的信息有误，则由此引起乙方在维护工作中发生的差错由甲方负责。

  - 甲方应向乙方提供现场维护所需要的证件、证明，使乙方职员得以进入必要的机房等，但乙方职员应遵守甲方相关的规定。

  - 甲方应建立24小时联络电话，以保证日常维护和处理故障联络的畅通。如联络方式有改变，甲方应提前书面通知乙方。

  - 甲方预付适当的维护材料给乙方，并每季度盘点运维物料。在备品、备料不足时，甲方应对乙方提出的备料申请单在一周内进行核实，并负责将乙方所需的合理的备品备料提供给乙方使用。

  - 乙方的职责和义务

    - 乙方应根据本合同规定履行其相关的服务义务，并且以达到本合同所订立的目标为目的,并按照安防行业和甲方的主管部门下发的有关维护规程、安全生产规定、网络管理制度、技术要求、维护计划、用户服务规范、保障要求通知等，运用其合理的技能、维护的经验，对安防设备进行日常维护、巡检、故障抢修及客户服务等工作。

    - 乙方有义务保障已正式移交合同的甲方资产的安全，非乙方原因导致的甲方资产损失不在乙方责任范围内。

    - 乙方应向甲方提交每周、月、检查周期、半年、年度维护报告及下一周期计划安排。

    - 乙方必须遵守甲方的相关管理规定，并按照甲方服务规范、技术规范和考核细则要求履行合同维护工作。

    - 乙方在合同履行维护中发现异常问题时，应及时通知甲方，并按甲方要求进行处理。乙方需中断线路进行维修时，应事先向甲方申报，并在甲方允许的时间范围内进行维修。

    - 乙方应建立24小时联络电话，以保证日常维护和处理故障联络的畅通。如联络方式有改变，乙方应提前书面通知甲方。乙方必须建立至少2家运营商的移动电话，乙方应具备全天上网接受工单的能力。每支抢修队伍必须配备至少2台其他运营商的移动电话，并保证24小时开机。

    - 乙方应注意搞好业主关系。进行维护工作时应注意社会影响，不得随意制造矛盾。如有难以解决的问题，应及时通知甲方，双方共同处理。

    - 在抢修过程中，遇到物业问题影响设备抢修的，乙方有义务进行相关物业协调，如经甲方确认确实无法协调的，经甲方允许同意后，乙方方可暂停该点位抢修。

    - 遇恶劣天气时应暂停野外和露天维护（包括抢修），但应及时通知甲方。

    - 各项工作包括单项结算的工作，乙方应该做好合理安排，不允许出现因为某项工作而影响其他工作开展的情况，否则由甲方给予一定的扣罚，事先知会甲方或者紧急保障等除外。

    - 乙方必须配合甲方技术和管理革新，做好人员、设备、设施保障，以满足甲方革新要求。要按照甲方运维系统的推广要求，做好相关工作。

    - 未经甲方书面同意乙方不得将本合同所列各项义务全部或部分转包或分包给任何第三方，未经甲方同意的转包或分包工作应由乙方承担全部费用和责任。

    - 乙方应配合和接受甲方按本合同进行项目考核和扣罚。

    - 如甲方故障系由第三方造成，乙方应及时提供有关依据，同时可根据甲方的授权，代表甲方向肇事单位或个人索赔损失。

    - 乙方接受甲方运维管理部门管理。

十二、环境、安全生产要求及责任

  - 乙方维护施工人员在工作过程中必须遵守甲方及国家相关法律、法规，不按相关规范要求遵守时，甲方有权在乙方当月综合考核中进行扣分处罚。

  - 乙方人员、车辆、工具等发生的涉及人身安全、财产损失等意外事故，由乙方自行负责。

  - 由于乙方的原因导致的涉及他人人身安全和财产损失等意外事故，由乙方自行负责。

  - 对于在合同执行过程中发现属于乙方在职人员（包括已离职未正式向甲方申报的人员）偷盗甲方资产的情况，不论偷盗金额的大小，除由乙方赔偿并修复外，在乙方当月综合考核成绩中扣罚。

  - 乙方有权拒绝在台风、洪水等自然灾害情况下的危险作业。

十三、农民工工资支付责任

  - 乙方需为农民个人办理实名的工资支付银行卡，按月考核，建立工资台账，要求农民工签字确认收到工资。乙方须保障其雇佣农民工工资按月足额支付。乙方承诺每月按时将农民工实名登记的台账、工资金额、农民工个人银行卡信息及签字确认信息报甲方备案，并对报送信息的真实性负责。甲方每期付款时要求乙方提供农民工花名册、身份证号、领取人签名工资清单作为付款凭证之一

  - 乙方如须委托甲方代发农民工资的，应将前款信息在每月25日之前报甲方指定负责人审核；如乙方未按时报送有关信息的，甲方有权按上月报送信息向农民工发放工资。甲方实际发放工资金额从未付工程款中直接扣除，由此引发的一切纠纷由乙方负责。

  - 合同有效期内如发生农民工索要工资事件，甲方有权从未支付乙方的款项中扣除相应农民工工资，并停止乙方工程款支付，对乙方所完成工程进行清算。甲方因垫付农民工工资导致的一切责任有权向乙方追偿。

  - 甲方不负责核实农民工信息的真实性，如农民工或乙方伪造工资信息且甲方已垫付的，甲方核实后有权按垫付金额的3倍向乙方追索，并从应付款中直接扣除。

十四、承诺与保证

  - 双方均向对方承诺和保证其为依法设立并有效存续的法律实体，拥有充分的权利、权力、授权和资格签署及履行本合同；本合同对双方具有约束力并可依据其条款强制执行；本合同任何条款均不违反其组织章程性文件或有关法律和法规。

  - 对于有关本合同的审批登记事宜，如有则由乙方负责，甲方协助。

  - 乙方承诺将严格按照安防行业普遍认可的实践和标准向甲方提供服务。

  - 乙方公司的职员应遵守所有当地的法律、法规和条例以及在甲方的设施所在地告知其的安全条例。乙方将负责向其工程师提供一切保险，所需的医疗和必要的人身安全措施。

  - 甲方其他新项目的施工，特别是大项目，在乙方符合施工条件要求的情况下，优先考虑乙方作为新项目的施工单位。

十五、保密

  - 任何一方同意从对方获取的信息是保密的、专有的，未经信息提供方的事先书面同意，不可以让第三方使用或向第三方泄露该等信息，也不可以将信息用于除本合同规定服务内容之外的任何目的。

  - 但该条款不适用于已经公开的信息；不适用于在从披露方处收到之前，接受方已经拥有的、从不受披露方承担保密义务的第三方处获得的信息；也不适用于法律或合法权力机构要求披露的信息。

  - 本规定的义务于本合同终止或期满后的五年内仍然有效。

十六、违约责任

  - 合同双方如有一方在合同执行中途需要终止合同(除因服务达不到合同规定的要求时)，需提前30天通知另一方，得到对方的书面同意，并要赔偿由此带来的对方的损失。

  - 如果由于一方的重大违约从而造成本合同不能履行或不能完全履行，违约方应承担违约责任，守约方有权向违约方发出违约警告书，在收到违约警告书后30天内，如果该违约持续未补救，守约方有权发出书面通知，全部或部分终止本合同，并要求扣款补偿。

  - 守约方依据本条第3款的规定终止本合同，并不影响其对违约方的违约行为采取其它补救措施的权利。

  - 在本规定的违约责任赔偿或补偿，均不应超过本合同总金额。

  - 在守约方依据本条第3款的规定部分终止本合同的情况下，守约方可以按其认为适当的条件和方式采取补救措施，违约方应继续执行本合同未被终止的部分。

十七、不可抗力

  - 双方在下述情形下不应承担违反其在本合同规定的义务的责任，如该违反是因下述原因引起：政府行为、战争、敌对行动、暴乱、国内动乱、地震或其它有关双方不能合理控制的事项（任何该等事件或事项，称为“不可抗力事件”），但本条款不适用于在不可抗力事件发生之前双方应承担的任何义务。

  - 如果上述任何不可抗力事件发生，则遭遇不可抗力事件的一方有义务尽可能迅速地书面通知另一方该不可抗力事件的发生及结束。

  - 不可抗力时间的影响消失后，如果乙方提供服务的条件因不可抗力事件而发生变化，则双方应重新讨论，用最接近原条款的新条款取代受到影响的条款。

  - 如果不可抗力持续时间超过60天，则任何一方有权以书面形式通知另一方终止本合同。对于终止日前乙方已经提供的服务，其有权要求予以支付，但应提前15天通知甲方。

十八、争议的解决

  - 双方同意，首先应努力通过协商解决因为本合同引起的或与本合同有关的任何争议。任何一方均有权要求该等协商，但其应向另一方发出书面协商请求。

  - 如果在协商请求发出后30天内双方仍不能解决上述争议，则该等争议双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二章 采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

合同将由杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司（以下简称甲方）与最终成交的供应商              （以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为涉及投标人的主要条款，投标人须在投标文件中对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，招标人将视作认同，合同具体条款招标人有权作出局部调整。

- 供货内容、规格等

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货时间：本项目要求在   年    月   日前完成工程所有内容。

三、交货地点、交货方式及交货期限：

供货地点：富阳区范围内甲方指定的地点。合同生效后，根据甲方的供货时间要求，乙方将标的物运至指定地点，并负责卸货。

（1）产品采用送货方式：乙方将产品送至甲方指定的地点并负责卸货。无论采用何种运输方式，采取何种包装，产品必须完整安全按时到达交货地点。在运输过程中，如发现有质量问题，甲方可拒绝收货，一切后果由乙方承担。在运输过程中需办理道路通行证或夜间运输的由乙方办理并承担费用，在运输途中、卸货中发生人身伤亡事故及货物损坏由乙方承担一切经济损失和法律责任。

（2）甲方将需供货数量、送货地点通知出卖人，乙方须在3天内送达指定地点并负责卸货。应急工程在24小时内送达指定地点并负责卸货。（交货时间承诺优于招标文件要求的，请在偏离表中注明具体时间）

四、质量要求：

乙方保证本合同中所供应的货物符合国家技术规格和质量标准的合格产品；进口货物须获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。所供货物必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

五、售后服务

1、乙方提供的货物保修按厂家规定标准执行。投标书中承诺早于上述时限的，按投标书中承诺履行。

2、乙方保证所供货物在保修期内发生故障时，最迟3小时到场，1个工作日内修复，如无法修复的，提供备用品服务，保证甲方的正常工作。投标书中承诺早于上述时限的，按投标书中承诺履行。

3、在质保期内，交通设施发生人为损坏（如交通事故、其它单位施工引起等）的情况，乙方应先行及时修复。乙方修复后向甲方报告，相关索赔工作由乙方承担（甲方可以视情协助乙方进行索赔工作）。无追索对象的按日常维护手续办理。

七、验收

乙方将所供产品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由监理单位当场负责施工过程的验收。甲方将会同有关部门进行最终验收。合同产品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

八、履约保证金

招标人根据中标结果通知中标人，中标人应在接到中标通知书后在中标通知书规定的时间内与招标人签订书面合同及廉政合同，同时向招标人缴纳中标价1%的履约保证金。若中标人借故拖延或拒签合同，招标人可取消其中标资格，并相应处罚，并重新组织招标。

九、货款的支付

- 1、(1)合同签订后支付一年合同价的20%，(第二年度开始后3个工作日内支付一年合同价的20%)。

- (2)当年度考核结果经甲方确认后15内支付该年度费用的60%(并应扣除规定的当期发生的违约处罚费用)。

- (3)当年维护结束后15日内支付该年度费用的20%(每年一半)(并应扣除年度考核经费，若发生)。

- 2、若当年度考核得分 90分(不含 90分)以下，扣除相应年度考核经费=(90分-年度考核成绩)*年度维护费用/90分，剩余20%的维护费用扣完为止)。

- 3、各阶段付款必须在乙方提供相应正规发票后支付。

十、合同补充协议条款

1、违约责任

1.1中标人（以下简称乙方）不能完成合同规定的工作，按未完成部分费用的100%向委托方（以下简称甲方）赔付违约金；

1.2乙方不能按期履行合同的，每逾期一天，按合同总价的1%/天支付违约金；

1.3、因乙方原因导致工作失误的，并给甲方造成相关损失的，由乙方负责赔偿，甲方根据错误情况给予乙方1-5万元处罚。

1.4乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

十一、争议仲裁：

本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请由富阳区人民法院裁定。

十二、合同签订地点：                签订时间：

甲方：（盖章）　　　　　　　　　　　乙方：（盖章）

地址：　　　　　　　　　　　　 　　地址：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　 　　委托代理人：

开户银行：　　　　　　　　　　 　　开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　 　　帐号：

廉 政 条 款

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方单位（盖公章）：                  乙方单位（盖公章）：

法定代表或委托人：                    法定代表或委托人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

日期：    年  月  日

第三章  报价明细表

项目名称：开发区智慧交通系统—智慧园区大数据平台服务项目（一期）运维服务

项目编号：

| 开发区智慧交通系统—智慧园区大数据平台服务项目（一期）运维服务报价表（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 | 单价（元） | 总价 （元） |  |
| 硬件运维 | 1 | 视频综合平台编码卡 | VEC0404HH-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 2 | 视频综合平台编码卡 | VEC0404HH-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 3 | 视频综合平台 | DH-M70-4U-E | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 4 | 视频综合平台 | DH-M70-4U-E | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 5 | 视频综合平台解码卡 | VDC0605H-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 6 | 视频综合平台解码卡 | VDC0605H-M70 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 7 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5433K-Z-I4 | 4 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 8 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243M-PV-I2 | 37 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 9 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243M-PV-I2 | 14 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 10 | 网络摄像机 | DH-PSDW81649M-A360-D440 | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 11 | 网络摄像机 | DH-PSDW81649M-A360-D440 | 3 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 12 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW8249E-ZFR-LED-V2 | 22 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 13 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233R | 88 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 14 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233R | 20 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 15 | 网络摄像机 | DH-IPC-HFW5243F-ZYL | 220 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 16 | 网络摄像机 | DH-IPC-HDBW3233F-M-AS | 30 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 17 | 网络球型摄像机 | DH-SD-6C3223UE-HN | 8 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 18 | 网络球型摄像机 | DH-SD-6C3223UE-HN | 12 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 19 | 网络球型摄像机 | DH-SD-6C3223UE-HN | 8 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 20 | 网络球型摄像机 | DH-SDT-5A404WA-C4F | 5 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 21 | 网络球型摄像机 | DH-SDT-5A404WA-C4F | 3 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 22 | 杆式抓拍一体机 | DH-IPMECS-2201D-F6 | 9 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 23 | 杆式抓拍一体机 | DH-IPMECS-2212-Z | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 24 | 智慧园区综合管理平台 | DH-DSS-H8900S3-B | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 25 | 以太网交换机 | DH-IS3200-9GT2GF-DPWR | 20 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 26 | 以太网交换机 | DH-IS3200-9GT2GF-DPWR | 33 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 27 | 以太网交换机 | DH-S4200-24GT2GF-APWR | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 28 | 以太网交换机 | DH-S4200-24GT2GF-APWR | 27 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 29 | 人脸识别智能终端 | DH-ASI8223Y-A-V3 | 4 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 30 | 云存储数据存储节点服务器 | DH-CSS7336S-ERD | 5 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 31 | 云存储元数据服务器 | DH-CSS9064IA-LS | 2 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 32 | 出入口道闸 | DH-IPMECD-2012-RM40-T20 | 9 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 33 | 出入口道闸 | IPMECD-0212-M40 | 9 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 34 | 网线 | DH-PFM920I-6U | 1 | 箱 | 3年 |  |  |  |
|  | 35 | 防砸雷达 | DH-ITSJC-2302-DC12 | 10 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 36 | 无线传输设备 | DH-PFM885-L | 30 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 37 | 液晶拼接配件 | DHL-FJ | 1 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 38 | 液晶拼接配件 | DHL-FJ | 1 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 39 | 液晶拼接显示单元（液晶显示器） | DHL460UCM-EF/DHL460UCH-EF | 6 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 40 | 摆臂 |  | 4 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 41 | 安防以太网交换机 | DH-S4100-24ET2GF | 2 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 42 | 安防以太网交换机 | DH-S4100-24ET2GF | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 43 | 以太网交换机 | DH-S5500-24GF4XF-E | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 44 | 以太网交换机 | DH-S5500-24GF4XF-E | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 45 | 以太网光端机 | DH-OTE113T-G | 144 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 46 | 以太网光端机 | DH-OTE113R-G | 144 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 47 | 立柜式余位显示屏（A区，B区，地面）-非ROHS | DH-IPMPGI-230AB | 2 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 48 | 转换器 | UT-891 | 9 | 盒 | 3年 |  |  |  |
|  | 49 | 大屏线缆辅材 | 0 | 2 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 50 | 大屏线缆辅材 | 0 | 2 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 51 | 液晶拼接面板 | DHL460UCM-EF | 6 | 块 | 3年 |  |  |  |
|  | 52 | 机械硬盘 | ST6000NM021A | 180 | 块 | 3年 |  |  |  |
|  | 53 | 安装支架 | DH-PFB121W | 220 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 54 | 超五类网线-LT 5.4mm*0.5mm*0.55mm | 超五类网线 | 20 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 55 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI10M | 8 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 56 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI15M | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 57 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI20M | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 58 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI1M5 | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 59 | 大屏线缆辅材 | DH-W-HDMI3M | 2 | 根 | 3年 |  |  |  |
|  | 60 | LED显示屏 | DH-LCS-M600 | 3 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 61 | 大线扣 3.6*292mm | 大线扣 | 1 | 包 | 3年 |  |  |  |
|  | 62 | 大线扣 3.6*292mm | 大线扣 | 1 | 包 | 3年 |  |  |  |
|  | 63 | LED显示屏结构件 | DH-PHGJG-XXY-Z | 34 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 64 | LED显示屏结构件 | DH-PHGJG-XXY-Z | 14 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 65 | LED显示屏结构件 | DH-LPD-3-20KW | 1 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 66 | LED显示屏 | DH-PHSIA1.8-PS-C | 60 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 67 | LED显示屏 | DH-PHSIA1.8-PY-C | 3 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 68 | 杆件 | 2.8M，∅75mm | 1 | 项 | 3年 |  |  |  |
|  | 69 | 室外杆件 | 6*4m | 21 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 70 | 联想i5-7400管理终端 | i5-7400 | 6 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 71 | 国标防腐防水超五类网线 | 防腐防水超五类 | 20200 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 72 | 室内壁挂机箱 | 350*300*400mm | 33 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 73 | 室外杆件 | 3.5m | 78 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 74 | 光纤终端盒 | 12口24芯 | 151 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 75 | PE管 | PE50 | 5200 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 76 | 窨井 | 350*400mm | 135 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 77 | 操作台 | 1200*750*900mm | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 78 | 光纤 | 单模4芯 | 13000 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 79 | 接地制作 | 45mm*45mm、30mm*3mm | 162 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 82 | 尾纤 | 单芯 | 151 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 81 | PVC管 | PVC25 | 7250 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 82 | 机柜 | 600*800*2000mm | 5 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 83 | 室外机箱 | 400*350*450mm | 32 | 套 | 3年 |  |  |  |
|  | 84 | RVV2*1.5电源线 | RVV2*1.5 | 14650 | M | 3年 |  |  |  |
|  | 85 | 操作台 | 2400*750*900mm | 1 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 86 | 交换机 | RG-ES110GDS-P | 50 | 个 | 3年 |  |  |  |
|  | 87 | 出入口道闸 | DH-IPMECD-2031-RM1515-T20 | 1 | 台 | 3年 |  |  |  |
|  | 88 | 道闸杆件 | IPMECD-0231-M1515 | 1 | 根 | 3年 |  |  |  |
| 共计 |  |  |  | ￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

注：注：本次报价包括报价包括进行相关工作的所有一切费用，供货范围内的主件和附件、运输装卸费、保险费、安装调试费、培训费、质保及税费等费用。

2.本次报价超过最高限价为无效报价，投标综合单价由报价单位自行考虑。

3.投标报价以人民币为结算币种。

4.本项目最高限价467600元，投标单位在报价时在政采云电子交易平台报价模块中填写投标总报价，

- 5.证明材料：参与报价的供应商须上传提供报价明细表、营业执照复印件、投标诚信承诺书，以上资料需加盖公章，并在多页上加盖骑缝公章，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消投标资格；未上传（或上传不齐全）以上资料，响应无效。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月      日

- 第四章  投标诚信承诺书

致 杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司：

我方在参加贵单位组织的                          （项目名称）的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的；

2、我方保证不参与串标、围标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、我方不是本工程前期准备提供咨询服务的单位；

5、我方不存在其他法律法规规定的失信行为；

6、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同,并严格按照采购文件要求及投标文件承诺等内容组织实施。决不将中标项目转（让）包给他人或者违规分包给他人；

7、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料、参与串标围标、无故不签订合同等行为或不按采购文件要求组织实施，被发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同或不良行为记录等处罚，并自愿停止参与公共资源交易招投标活动六个月。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月      日

- 营业执照复印件

报价单位（盖章）：