# 柯桥供水公司可调式减压阀采购项目

# 一、采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **参数** | **生产厂家** | **单位** | **数量** |
| 1 | 可调式减压阀 | DN400 | 1、调压范围:PN1.0MPa调节范围0.1~0.8MPa 2、适用介质:清水 3、介质温度:0~80℃4、阀体材质:QT450-10 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 只 | 1 |

备注:1.产品附合格证、出厂证明、使用说明书。2.中标人负责指导安装及调试。

# 二、商务要求：

1.付款方式：

1.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点经验收合格后，在次月30日前支付实际供货金额的97.5%。

1.2其余2.5%货款待质保期满后无息付清（以最终验收合格之日起计算）。

1.3中标人未能在约定的时间内完成供货或者未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓或拒绝支付货物款，直至终止合同。

1.4发票应随供货进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

2.违约责任：根据招标人要求进行供货时间，延期赔偿金按500元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。

3.质保期：两年。

4.供货期：自合同签订之日起，根据招标人指令25个工作日内完成供货。

5.特别说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标，违反该规定的，将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定执行。