**绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招 标 人：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司**

**2025年7月16日**

**目录**

**第一部分 投标公告**

**第二部分 投标响应须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 投标文件及其附件格式**

第一部分 投标公告

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，现就绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司虞燃液化气储配有限公司钢筋混凝土承插管采购项目进行公开竞价招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

**一、招标项目名称及数量（详见招标文件**）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 | 备注 |
| 1 | 钢筋混凝土承插管（Ⅱ级管） | DN800\*3000 | 米 | 330 | 351 | 每根管子包含配套橡胶密封圈；质量须符合GB/T 11836-2023 Ⅱ级管标准 |
| 总价最高限价：115830.00元 |

**二、投标响应人的资格要求**

1.符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、本次招标不接受联合体投标。

**三、投标获取采购文件**

获取采购文件时间：2025年7月21日下午17:00之前获取。（具体以系统平台为准）

获取采购文件方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“乐采云”应用，在“乐采商城”→“乐采寻源”→“货物竞价”获取本项目相关采购信息）。

**四、投标与开标注意事项：**

本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

投标文件制作：

应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**五、**投标截止时间及要求： 2025年7月21日下午17:00之前按要求将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

**六、**本次开标不提供现场视频。

**七．投标保证金：**无

**八．公告期限：**1个工作日

**九．联系方式：**

1、采购人名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

联系人：赵女士

联系电话：0575-81288211

第二部分 投标响应须知

**一、项目说明**

1.1 投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.2 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3 本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

1.5 采购方式：**公开竞价招标。**

1.6 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

**二、投标文件的编制**

2.1 投标文件的语言：

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.2 投标文件的组成：

投标文件应当包括以下主要内容：资信文件、报价文件**（所有投标文件须加盖投标人公章）**

2.2.1 资信文件包括以下内容：

投标人基本情况表（格式见附件）：

法定代表人身份证明书、法定代表人授权书或个体工商户身份证明书（格式见附件）；

投标人承诺函（格式见附件）；

营业执照；

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

技术响应及建议表（格式见附件）；

售后服务承诺书（格式见附件）；

投标人或所投产品供应商提供2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）完成过DN800规格及以上钢筋混凝土管供货业绩（加盖投标人公章）；

授权代表近6个月在投标人单位的社保证明。

2.2.2报价文件包括以下内容：

① 投标函（格式见附件）；

② 开标一览表（格式见附件）；

③ 投标报价明细表（格式见附件）；

2.3投标有效期

投标文件未在投标截止时间前递交的，视为放弃投标。

投标文件递交后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

**三、投标文件的递交**

3.1 投标截止期

投标文件必须在规定的投标截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3.2投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

**四、开标**

4.1 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

4.2采购人按招标文件规定的时间、进行开标；**本项目采用公开竞价招标，最低价中标方式评出中标候选人名次。**

4.3本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标。

4.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

5.1评标原则

竞争优选；

坚持公平、公正、科学合理的原则；

价格合理，方案、产品先进可行；

反对不正当竞争。

5.2评标组织

评标由招标单位采购工作小组成员组成；

本次评标为在线评标。

5.3评标办法

**最低评标价法。**即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

投标人的报价不得高于最高限价（单价和总价）。**本项目最高限价为：115830.00元（壹拾壹万伍仟捌佰叁拾元整）**

投标报价文件中，投标人的报价超出最高限价的（单价和总价），不进入评审。

**六、定 标**

项目由招标单位采购工作小组根据评标办法规定确定排名第一中标候选人。

当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人应当向中标人发出中标通知书。

**中标人于公示结束后2个工作日内携带纸质投标文件自行前往招标单位领取中标通知书。**

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

六、合同签订及其他

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

**七、验收**

采购人组织对供应商履约的验收，验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**八、货款结算方式**

货物运至买方指定仓库或者施工现场，到货验收合格后支付95%的到货款，同时卖方提供13%的全额增值税专用发票，剩余5%的到货款在质保期满后支付（不计息）。

对于按要求送到买方指定地点货物，卖方必须于货物送到现场签收之日起30个自然日内开具相应货物金额的增值税专用发票；若卖方未在规定要求时间内开具，买方有权选择要求卖方重新开具相应货物金额的增值税专用发票。

**九、合同交货期、交货方式、地点**

1、供货时间：**合同签订之日起至2025年7月25日止，卖方将货物送到指定现场；每逾期一天支付违约金1000元。**

本项目合同期内，卖方逾期到货累计发生三次，买方有权单方面终止合同。

1. 供货地点：买方指定地点

**十、质量保证和质量保证期**

本项目货物的质量保证期为：**货物到场、验收合格后1年。**质保期内因货物自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。

**第三部分 招标项目需求**

**一、采购清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 | 备注 |
| 1 | 钢筋混凝土承插管（Ⅱ级管） | DN800\*3000 | 米 | 330 | 351 | 每根管子包含配套橡胶密封圈；质量须符合GB/T 11836-2023 Ⅱ级管标准 |
| 总价最高限价：115830.00元 |

**注：**1、投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、保险、税费、指导安装、调试试验和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理服务费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

2、本项目所招货物卖方按工程实际施工需要一个（根）起送（必须满足施工进度要求）；

3、以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。

**第四部分 专用合同条款**

**买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司**

###### **卖方：**

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就 采购项目相关事宜达成如下协议：

**一、供货范围及价款：**

1、合同供货范围：货物名称数量。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价： 元（小写： 元） |

**注：**1、投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、保险、税费、指导安装、调试试验和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理服务费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

2、本项目所招货物卖方按工程实际施工需要一个（根）起送（必须满足施工进度要求）；

3、以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。

**二、货物的质量、技术标准**

合同货物（服务）的质量、技术标准应当满足GB/T 11836-2023 Ⅱ级管标准。

卖方在供应买方商品的同时应当提交所供应商品使用说明书、合格证、质保书等相关技术资料。

**卖方提供的所有货物（服务）在质保期内，除人为原因外因该货物质量问题而造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。**

**三、知识产权**

卖方对一切可能的侵权指控负责。

**四、货物包装、运输、装卸和保险**

1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、卸货由**卖方**负责，卸货时所产生的纠纷也由卖方全权负责。

3、每一包装箱内必须附有装箱清单。

4、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6、卖方在货物发运前5天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物贮存的特殊要求等有效通知买方，以便接货。

7、卖方所供货物在不影响第二次销售情况下，买方有权要求退货，退货所产生的费用全部由卖方承担。

**五、合同交货期、交货方式、地点**

1、供货时间：**合同签订之日起至2025年7月25日止，卖方将货物送到指定现场；每逾期一天支付违约金1000元。**

本项目合同期内，卖方逾期到货累计发生三次，买方有权单方面终止合同。

2、供货地点：买方指定地点。

**六、质量保证和质量保证期**

1、卖方保证所提供的货物是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的货物。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

**5、货物到场、验收合格后1年。**质保期内因货物自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。

**七、开票及付款方式**

**货物运至买方指定仓库或者施工现场、验收合格后支付95%的到货款，同时卖方提供13%的全额增值税专用发票，剩余5%的到货款在质保期满后支付（不计息）。**

**对于按要求送到买方指定地点货物，卖方必须于货物送到现场签收之日起30个自然日内开具相应货物金额的增值税专用发票；若卖方未在规定要求时间内开具，买方有权选择要求卖方重新开具相应货物金额的增值税专用发票。**

本合同除发生下列情况可按投标报价书中的数量进行价格调整合同以外，其它一律不得调整：

1、工程建筑设计作较大的修改；

2、因买方实际需要调整原设计方案。

**八、货物检验和技术服务**

**1、对于卖方所供货物，买方可按GB/T 11836-2023 Ⅱ级管标准随机抽检一次送有资质第三方检测，检测费用由卖方承担（检测送样的数量须由卖方事后补齐给买方）。若检测不合格，第一次发现卖方须立即更换货物，并支付违约金5000元；第二次发现支付违约金10000元；第三次发现支付违约金15000元，以此类推，合同期内次数累计计算；并承担因此所造成的一切经济损失和费用。**

买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

2、货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按供货范围清单验收，并由卖方人员将货物合格证、说明书等所有资料交至买方指定人员。货物若有短少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

3、货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

4、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责指导安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。卖方保证具备安装、调试相关资质。

5、卖方在接到买方的货物质量或合同第六条第四款之问题反馈电话后 2个小时内响应，24个小时内响应到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障；2个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证买收人的正常使用；如24小时内未能到达用户指定地点的，承担相应违约责任和因货物质量问题引起的经济责任，卖方超时处理三次以上或10个工作日以上无法解决买方提出的有关货物质量问题的，买方有权单方面终止合同。

**九、合同修改**

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、买方因设计施工变更货物的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

**十、违约责任**

1、质量责任

1）在货物质量保证期内，凡货物在检验、安装调试、设备试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求，卖方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由其引起的经济损失。

2）在货物质量保证期内，因卖方货物质量问题造成工程延误，人身伤害等各种事故，由卖方承担全部的事故责任和由其引起的一切经济责任。

3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。

2、违约赔偿

1）除不可抗力外，卖方逾期交货，需单独支付给买方按逾期每天3000元的违约金。

2）因卖方违约造成终止合同，则卖方按合同价 20%支付违约金给买方，并赔偿买方由此造成超过违约金的其它一切经济损失。

**十一、违约终止合同**

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2)本项目卖方逾期到货累计发生三次。

3)货物送检后累计三次出现货物质量不达标情况。

4）卖方逾期处理货物问题三次以上的或单项问题10个工作日以上未解决的

5）因卖方货物质量问题造成较为严重事件的。

6）卖方未能履行合同规定的其他义务。

7）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、在买方提出终止合同之日前已报的请购订单，但卖方还未送到现场的，卖方须继续按约定时间继续供货；同时买方并不解除对卖方交货部分货物应负的货物质量责任及售后服务。

**十二、安全责任**

卖方承担货物到货过程中、调试及质保期内维修服务的所有安全责任：包含货物供货、运输、卸货、调试过程中的所有安全事项，如果在此过程中发生因卖方原因（包含施工规范操作， 材料安全系数等）造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

**十三、合同纠纷解决方式**

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

**十四、适用法律**

按照中华人民共和国的生效法律法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

**十五、合同有效期及其他**

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，卖方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源(柴油货车、非道路移动机械)必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领编码，在进入作业现场前须如实向买方登记报备编码，未申领编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领编码的柴油动力移动源或者未如实进行编码报备的，认定卖方违约，每发现一次，支付违约金2000元。

3、本合同一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

4、未尽事宜，买卖双方协商解决。

|  |  |
| --- | --- |
| **买方**单位名称（盖章）：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司地址：绍兴市上虞区王充路407号城市改造管理局四楼法人代表或委托代理人：电话：0575-81288222传真：0575-81288200开户银行：中国农业银行股份有限公司绍兴虞中支行账号：19515901040025725邮政编码：312300 | **卖方**单位名称（盖章）：地址：法人代表或委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码： |

 **第五部分 投标文件及其附件格式**

**绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司**

虞燃液化气储配有限公司钢筋混凝土承插管**采购**

**投标文件**

投标响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件1：法定代表人（负责人）身份证明**

投标响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标响应人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标响应单位（盖章）：

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

**附件2：法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标响应人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司授权代表，身份证号码 。以本公司的名义参加 （招标人）组织的 投标响应活动。授权代表在投标、评选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标响应单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

注：如为法定代表人（负责人）参加的不用提供。

**附件3：投标函**

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

我单位认真研究了关于 的招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位成交，我单位愿意承接报价单中所列的服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料。

3、一旦我单位成交，我们保证按照招标文件的要求完成服务。

4、如果我单位成交，我方将严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名： 职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

**附件4：投标声明书**

致 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司（采购人）：

 （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司虞燃液化气储配有限公司钢筋混凝土承插管采购的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日 期： 年 月 日

**附件5：诚信承诺书**

**诚信承诺书**

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司（采购人）：

我方在参加贵单位的绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司虞燃液化气储配有限公司钢筋混凝土承插管采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签名）：

日 期： 年 月 日

**附件6：****报价单**

项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司虞燃液化气储配有限公司钢筋混凝土承插管采购

供应商名称（盖章）：

住　所　地：

法定代表人（负责人）：

全权代表签字：

电话（手机号码）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价： 元（小写： 元） |

注：1、投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、卸货、保险、税费、指导安装、调试试验和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理服务费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

2、本项目所招货物卖方按工程实际施工需要一个（根）起送（必须满足施工进度要求）；

3、以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。

日 期： 年 月 日

**附件7、投标人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 |  | 企业性质 |  |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
| 技术人员 |  |
| 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
| 净值 万元 |
| 上年度主要经济指标 | 工业总产值 万元 |
| 实现利润 万元 |
| 企业优势及特长 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

**附件8、售后服务承诺书**

 ：

非常荣幸能参加贵处组织的 项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

　　二、安装和调试服务：

　　三、维修服务：

　　四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

 投标人全称（盖章）：

 授 权 代 表（签字）：

 日 期： 年 月 日