## 拟采用乐采云方式采购材料
附件：
拟采用乐采云采购材料
项目名称 | 商品名称 | 规格 | 单价约（元） | 数量约 | 单位 | 金额约 （元） | 备注
水泵采购 | 油浸式潜水电泵（带电脑版控制箱） | 流量80、杨程16、功率4KW、口径4寸。型号QY80-16-4 | 2500 | 2 | 台 | 5000 | 一益、亚博、凯旋
| 锅炉给水泵1台（成套带7.5kw电动机） | 7.5kw,扬程125m,电压380v。型号DG6-25*5 | 6000 | 1 | 台 | 6000
水泵配套材料采购 | PE75\自来水管 | 16公斤/米（压力） | 20 | 70 | 米 | 1400
| PE管90弯头 |  | 15 | 20 | 只 | 300
| PE管75\45 |  | 15 | 10 | 只 | 150
| PE管75直节 |  | 10 | 20 | 只 | 200
| PE管75球阀 |  | 80 | 5 | 只 | 400
| PE×6W65外丝接 |  | 75 | 6 | 只 | 450
| 铜DN65止回阀 |  | 220 | 5 | 只 | 1100
| PW65消防水带接头 |  | 30 | 5 | 套 | 150
| 生料带 |  | 5 | 20 | 卷 | 100
| PVC电线管(中型) |  | 2 | 80 | 米 | 160
| 25直接 |  | 0.5 | 40 | 只 | 20
| 25月弯 |  | 2 | 8 | 只 | 16
| 25铁骑马 |  | 20 | 1 | 包 | 20