**武义县创新食用菌有限公司空调、热水器采购项目（第二次）**

1、项目内容及要求：本次采购内容为武义县创新食用菌有限公司空调、热水器采购及安装。最高限价为 43950 元；要求：根据清单参数要求配备对应产品；

2、供货安装周期：接到业主安装供货通知之日起5个工作日。

3、供应商资格要求：本次招标要求供应商具有法人资格，具备有效的营业执照，具备承接本项目的能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

4、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 推荐品牌 | 数量（台） | 最高限价  （含税/元/台） | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 空调挂机  （1.5匹） | 海信  奥克斯 | 23 | 1800 | 1.制冷量≥3400(W)  2.制冷功率≥700(W)  3.制热量≥4000(W)  4.制热功率≥1200(W)  5.能耗等级要求：1级  6.电加热功率≥800(W)  7.质保期6年 | ▲现场若额外需加长铜管，加长铜管安装需加氟利昂（按实际安装为准），费用供应商自行考虑在综合单价中。  ▲加装不锈钢支架及打孔等费用均包含在响应报价中。 |
| 2 | 热水器(50L) | 美的  海尔 | 1 | 750 | 1.能耗等级要求：1级/2级/3级  2.加热功率：≥2000瓦特  3.加热方式：金属管加热  4.内胆材质：搪瓷内胆  5.加热温度：75摄氏度  6.加热类别：整胆加热  7.防水等级：≥IPX4  8.水温调节：支持  9.整机质保1年，内胆6年  10.具备漏电保护装置 | ▲含安装支架及所有安装所需配件 |
| 3 | 热水器(80L) | 2 | 900 |

**5、**付款方式：

5.1合同签订，项目验收通过后支付至合同款的95%，剩余5%作为质保金，质保金自验收通过之日起1年后无息退还。

5.2中标人未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物款。

5.3中标人须在签订合同前向采购方递交履约保证金，履约保证金金额为中标价的2%(可现金支付或提供相应的银行保函)，在项目验收合格后退还履约保证金（期内不计息）。

5.4以上采购内容，所需的相关材料配件、安装费、运输费、机械费等所有费用报价时均包括在内。

5.5货款支付时，供应商应开具增值税普通发票。

6、质量保证期要求

本项目质保期：自验收通过之日起 6 年，质保期内免费更换缺陷部件。

7、询价截止日：在2024年 12 月 25 日15:00前上传响应文件。

8、招标代理费、平台软件使用费：本项目招标代理费为2000元，由中标单位在领取中标通知书之前结清。（单位名称：武义同展工程咨询有限公司；银行账号：19630101040041950；开户银行：中国农业银行武义县支行）。平台软件使用费：成交价的2%。

9、签章要求：响应文件中每页加盖单位公章。

10、联系方式：武义县创新食用菌有限公司 裘先生（15888960108）

武义同展工程咨询有限公司 徐先生（18368655851）

11、上传附件格式

**附件一： 报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 品牌/型号  （必填） | 数量（台） | 技术参数  （必填） | 备注 | 质保期  （整机） | 单价  （含税） | 合计  （含税） |
| 1 | 空调挂机  （1.5匹） |  | 23 |  | ▲现场若额外需加长铜管，加长铜管安装需加氟利昂（按实际安装为准），费用供应商自行考虑在综合单价中。  ▲加装不锈钢支架及打孔等费用均包含在响应报价中。 | 质保期6年 |  |  |
| 2 | 热水器(50L) |  | 1 |  | ▲含安装支架及所有安装所需配件 | 整机质保1年，内胆6年 |  |  |
| 3 | 热水器(80L) | 2 |  | ▲含安装支架及所有安装所需配件 | 整机质保1年，内胆6年 |  |  |
| 合计（含税总价）元 | | | | | 大写: 元整；  小写:￥ 元。 | | | |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日 期：

**附件二：营业执照**

**附件三：法人身份证（正反面）**

## **附件四： 招标代理服务费承诺函**

武义同展工程咨询有限公司：

根据 武义县创新食用菌有限公司空调、热水器采购项目 采购文件规定，一旦由我公司成交，我公司同意按采购文件规定支付本项目全额招标代理服务费，我公司在领取中标通知书前一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人名称： （全称、盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日