## 汇总
天门中心学校仪器报价
物理仪器
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 采购数量 | 小计金额：元
30307207700 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌 勺等，有固定试管及温度计装置 | 套 | 85.12 | 6 | 510.72
30199009400 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200 ℃ | 个 | 11.88 | 6 | 71.28
30307100101 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20 mm，高32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01 g） | 套 | 23.76 | 10 | 237.6
30299000101 | 密度计 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 4.95 | 15 | 74.25
30707001601 | 无水硫酸铜 | 试剂 | g | 0.1 | 100 | 10
30201000601 | 钢卷尺 | 量程0 mm～2000 mm，分度值1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于12 mm，厚不低于0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 4.95 | 10 | 49.5
30201001003 | 游标卡尺 | 量程0 mm～150 mm，分度值0.02 mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 | 把 | 54.44 | 3 | 163.32
30205000502 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 24.75 | 3 | 74.25
30205000104 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 11.88 | 10 | 118.8
30307100901 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 37.12 | 10 | 371.2
30307101801 | 微小压强计 | 由U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6 mm，高不小于380 mm，能沿标度方向移动不小于10 mm，能固定；标尺长300mm，0 分度在中间，最小分度线为5 mm；系统气密性好 | 台 | 13.86 | 10 | 138.6
30307101901 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3 个喷嘴，对面应有1 个喷嘴；配4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 24.75 | 5 | 123.75
30307109301 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 套 | 44.54 | 5 | 222.7
30307101101 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径30 mm，细管外径12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 23.76 | 3 | 71.28
30307103601 | 杠杆 | 1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：480mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 套 | 21.78 | 10 | 217.8
30307511901 | 多束激光盒c | 磁吸，不少于3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 个 | 163.32 | 3 | 489.96
30307500201 | 凹面镜 | 直径100 mm，焦距65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 23.76 | 5 | 118.8
30307500301 | 凸面镜 | 直径100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 23.76 | 5 | 118.8
30307501401 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5 mm，尺寸不小于150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 14.35 | 10 | 143.5
30307400801 | 翼形磁针 | 2 支，针体140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 8.41 | 15 | 126.15
30307400701 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 14.85 | 15 | 222.75
30307401001 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200 mm×120 mm；环境温度大于10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 77.2 | 3 | 231.6
30701000501 | 铁粉 | 铁屑要均匀，颗粒小 | 盒 | 74.24 | 3 | 222.72
30102000101 | 学生电源 | 直流稳压输出1.5 V～9 V，每1.5 V 为一档，共6 档；额定电流1.5 A；电压偏调≤±（2％U 标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U 标＋0.1 V，负载稳定度≤2％U 标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U 标；过载保护1.05～1.5 倍，延时1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500 V，Ⅱ类电器3000 V | 台 | 133.62 | 6 | 801.72
30307410301 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 41.57 | 10 | 415.7
30307403001 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 个 | 183.11 | 2 | 366.22
30307303601 | 教学用 E10 螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36 V，最大工作电流应为2.5 A。灯座口圈应采用厚0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 个 | 4.45 | 30 | 133.5
30807000901 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 0.99 | 100 | 99
30807000902 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 1.48 | 100 | 148
30807000903 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 1.98 | 100 | 198
30807000904 | 电珠(小灯泡) | 6 V、0.15 A | 个 | 2.97 | 100 | 297
30307303901 | 单刀开关 | 最高工作电压36 V，额定工作电流6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 Mv | 个 | 3.96 | 30 | 118.8
30307304204 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A；误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电 流 工 作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 87.1 | 5 | 435.5
30307304701 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值25 mΩ±10 mΩ，功率1 W | 个 | 103.93 | 2 | 207.86
30807015401 | 接线叉导线 | 长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 11.88 | 10 | 118.8
30307306401 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于3 个，底座不少于3 个，电阻圈不少于3 个 | 套 | 74.24 | 3 | 222.72
小计 | [5 empty] | 7692.15
化学仪器
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 采购数量 | 小计金额：元
30199000401 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 14.85 | 1 | 14.85
30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 11.88 | 1 | 11.88
30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 14.85 | 1 | 14.85
30101001101 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 17.32 | 6 | 103.92
30603003101 | 漏斗 | 60 mm | 个 | 4.95 | 6 | 29.7
30603003102 |  | 90 mm | 个 | 7.42 | 6 | 44.52
30603003301 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm | 个 | 5.94 | 6 | 35.64
30605006302 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm | m | 4.95 | 1 | 4.95
30605006305 |  | 外径 7 mm，内径 5 mm | m | 4.95 | 1 | 4.95
30605006303 |  | 外径 9 mm，内径 6 mm | m | 4.95 | 1 | 4.95
30605007205 | 烧瓶刷 | 250 mL烧瓶用 | 个 | 4.75 | 6 | 28.5
30605007206 |  | 500 mL 烧瓶用 | 个 | 4.75 | 6 | 28.5
30605012201 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面升降范围 50 mm～150 mm | 个 | 193.01 | 2 | 386.02
30701010200 | 活性炭 | 500g | g | 0.03 | 5000 | 150
30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 17.82 | 1 | 17.82
30751009104 |  | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 25.73 | 1 | 25.73
30308000211 | 水电解实验器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液。实验时间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1min；采用相同条件电解 Na2SO4 溶液，时间不超过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 45.53 | 8 | 364.24
小计 | [5 empty] | 1271.02
生物仪器
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 采购数量 | 小计金额：元
30802001301 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 95.02 | 1 | 95.02
30802000503 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 17.82 | 10 | 178.2
30199008301 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控 制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 593.88 | 1 | 593.88
30801006301 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 个 | 31.67 | 1 | 31.67
30199009112 | 大托盘 | 不锈钢400 mm×300 mm×60 mm | 个 | 36.62 | 1 | 36.62
30199009111 | 小托盘 | 不锈钢300 mm×200 mm×40 mm | 个 | 27.71 | 1 | 27.71
30199000401 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每 组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、 6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 14.85 | 10 | 148.5
30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 11.88 | 10 | 118.8
30309000102 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、 弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 套 | 33.65 | 10 | 336.5
30309000201 | 解剖盘 | 1． 产品为盛有石蜡的金属盘。 2． 解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm。 3． 金属盘尺寸 ≥140mm×250mm×30mm 石蜡体积 ≥140mm×250mm×3mm | 个 | 15.84 | 10 | 158.4
30309010401 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 5.94 | 10 | 59.4
50509000101 | 生物体的结构 层次 | 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、 植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组 织、植物的基本组织等 | 套 | 59.39 | 1 | 59.39
50509000201 | 生物与环境 | 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等 | 套 | 19.8 | 1 | 19.8
50509000301 | 生物圈中的绿色 植物 | 包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物 的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、 双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物 茎中的输导组织、植物的叶片等 | 套 | 69.29 | 1 | 69.29
50509000501 | 生物圈中的人 | 包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液 循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及 尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结 构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅 觉和味觉、人体主要内分泌腺等 | 套 | 118.78 | 1 | 118.78
50509000601 | 动物的运动和 行为 | 包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨 骼、脊柱和关节等 | 套 | 29.69 | 1 | 29.69
50509000701 | 生物的生殖、 发育和遗传 | 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、 生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青 蛙生活史、生物无性生殖等 | 套 | 49.49 | 1 | 49.49
50509000801 | 生物多样性 | 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小 比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子 植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比 较、生物进化树等 | 套 | 79.18 | 1 | 79.18
50509000901 | 生物技术 | 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等 | 套 | 19.8 | 1 | 19.8
50509001001 | 健康地生活 | 包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、 常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其 传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸 外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固 定方法示意图等 | 套 | 69.29 | 1 | 69.29
50509001101 | 青春期教育 | 包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期 的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、 青春期常见的心理问题等 | 套 | 118.78 | 1 | 118.78
50509001201 | 中学生物显微 图谱 | 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教 学需求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图 片，所示的组织结构应完整清楚 | 本 | 55.43 | 1 | 55.43
30605008401 | 培养皿 | 60 mm | 套 | 7.52 | 1 | 7.52
30605008403 |  | 90 mm | 套 | 10.89 | 1 | 10.89
30603000603 | 干燥器 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 | 个 | 74.24 | 1 | 74.24
30809000300 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 6.93 | 10 | 69.3
30605003301 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm， 耐火材料为陶土 | 个 | 5.94 | 10 | 59.4
30734010101 | 琼脂 | 试剂100g | g | 0.39 | 10 | 3.9
30750001301 | 胭脂红（洋红） | 试剂25g | g | 7.92 | 10 | 79.2
30751000101 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 6.93 | 10 | 69.3
30509390301 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30199005102 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 个 | 5.94 | 62 | 368.28
30509202001 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509003401 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶 绿体 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509106701 | 草履虫接合生殖 装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509106801 | 草履虫分裂生殖 装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等 现象 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509106501 | 动物细胞有丝 分裂(马蛔虫受 精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、 中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂 各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见； 中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细 胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 5.44 | 20 | 108.8
30409000101 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞 膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 65.33 | 1 | 65.33
30409000102 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 168.27 | 1 | 168.27
30409100401 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互 区分 | 件 | 67.31 | 1 | 67.31
30509003501 | 植物细胞有丝 分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、 后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特 征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细 胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509109402 | 单层扁平上皮 装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规 则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509200301 | 纤维结缔组织 切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不 规则四边形的腱细胞 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509200401 | 疏松结缔组织 装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤 维细胞 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509200501 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束 膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509200601 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能 看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509200702 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有 分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509200802 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509104112 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70 mm，虫体腹面向下，植 株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 盒/块 | 47.51 | 1 | 47.51
30509005301 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚 根鞘 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30409000201 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根 尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面， 突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟 区和原形成层等 | 件 | 70.28 | 1 | 70.28
30509002501 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和 原形成层等 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509002701 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、 幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞 不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30409000701 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、 雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 64.34 | 5 | 321.7
30409000801 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型，高 300 mm±20 mm，并附 以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型， 高 250 mm±20 mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌 蕊和浆片，复穗状花序模型：至少 1 个小穗可拆下，至少 1 个小穗去掉颖片和外稃 | 件 | 69.29 | 5 | 346.45
30509004501 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30509004601 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、 子房室和胚珠的结构 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30509004701 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、 药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30509004801 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示 基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠 心等结构 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30509004901 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中 应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30409000401 | 单子叶植物 茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导 管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确， 修饰自然、正确 | 件 | 94.03 | 1 | 94.03
30409000501 | 双子叶草本植物 茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚 角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环 纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、 形成层各部位 | 件 | 94.03 | 1 | 94.03
30409000301 | 导管、筛管结构 模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结 构应正确、自然 | 件 | 80.17 | 1 | 80.17
30509003101 | 木本双子叶植物 茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、 髓部和髓射线 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509002801 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看 清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和 筛管、筛板等结构 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30409000601 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造， 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主 脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等 部位 | 件 | 100.96 | 1 | 100.96
30509005001 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海 绵组织及叶脉等 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30309000601 | 植物光合作用、 呼吸作用、蒸腾 作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管 及试管架组合而成 | 套 | 143.52 | 2 | 287.04
30509201101 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下 层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30509201402 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30409200601 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构 特征 | 件 | 69.29 | 1 | 69.29
30409200701 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡 管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、 肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、 平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 118.78 | 1 | 118.78
30409203001 | 人体呼吸运动 模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型 部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行 系统，应能模拟人体呼吸运动过程 | 件 | 752.25 | 1 | 752.25
30409203101 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm， 膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸 腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 752.25 | 1 | 752.25
30314000301 | 肺活量计 | 量程 0 mL～9999 mL，分辨力 5 mL | 台 | 227.65 | 1 | 227.65
30509202401 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509201301 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮 应 90%以上完整 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509201501 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30509201601 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血 管网和髓质中并行的血管 | 片 | 3.46 | 5 | 17.3
30409200501 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、 冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、 二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆 窝、冠状窦口、 | 件 | 150.45 | 1 | 150.45
30409200502 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺 动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 91.06 | 3 | 273.18
30409202201 | 心搏与血液循环 模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及 瓣膜可启闭 | 件 | 890.82 | 1 | 890.82
40201000101 | 听诊器 | 医用双头 | 个 | 29.69 | 1 | 29.69
40201000211 | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg， 分辨力 3 mmHg |  | 445.41 | 1 | 445.41
30409201401 | 男性泌尿生殖系 统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 97 | 1 | 97
30409201501 | 女性泌尿生殖系 统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 97 | 1 | 97
30409201801 | 肾单位、肾小体 模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾 小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球 小动脉等 | 件 | 89.08 | 1 | 89.08
30509201201 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分 皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 3.46 | 2 | 6.92
30409202901 | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间 动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后 毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤 过和重吸收的过程 | 件 | 890.82 | 1 | 890.82
30409201601 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层 可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可 看到神经末梢和血管 | 件 | 123.73 | 1 | 123.73
30509200102 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 3.96 | 2 | 7.92
30509200202 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 3.96 | 2 | 7.92
30409200301 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、 玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管 和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应 正确自然 | 件 | 87.1 | 3 | 261.3
30409200401 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式 显示屏等组成 | 件 | 257.35 | 1 | 257.35
30409201202 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小 骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、 骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经 等结构 | 件 | 148.47 | 1 | 148.47
30409200801 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑 干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下 丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神 经等部位 | 件 | 69.29 | 1 | 69.29
30509200902 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 3.46 | 3 | 10.38
30509201001 | 运动神经末梢 装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维 形成运动终板 | 片 | 4.95 | 10 | 49.5
30801010101 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 11.88 | 4 | 47.52
30409200201 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰， 富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所 有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 247.45 | 1 | 247.45
30409200202 | 人体骨骼模型 | 1700 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰， 富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所 有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 970 | 1 | 970
30409202301 | 人体肌肉模型 | 850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 262.3 | 1 | 262.3
30409202401 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 152.43 | 1 | 152.43
30509104402 | 兔骨骼标本 | 干制 包埋 | 盒 | 188.06 | 1 | 188.06
30509104502 | 鱼骨骼标本 | 干制 包埋 | 盒 | 128.67 | 1 | 128.67
30509104602 | 蛙骨骼标本 | 干制 包埋 | 盒 | 128.67 | 1 | 128.67
30509104702 | 鸽骨骼标本 | 干制 包埋 | 盒 | 89.08 | 1 | 89.08
30509201802 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢 门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透 明带等结构 | 片 | 4.95 | 5 | 24.75
30509201702 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细 精管的各种断面和结缔组织间质等 | 片 | 4.95 | 5 | 24.75
30509201901 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 片 | 5.94 | 5 | 29.7
30509103912 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 51.47 | 1 | 51.47
30509103612 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 57.41 | 1 | 57.41
30509103712 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 54.44 | 1 | 54.44
30509104012 | 菜粉蝶生活史 标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 54.44 | 1 | 54.44
30509100911 | 蛙发育顺序标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 47.51 | 1 | 47.51
30509203101 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 3.96 | 20 | 79.2
30509000902 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 套 | 74.24 | 5 | 371.2
30509101211 | 海葵标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 52.46 | 1 | 52.46
30509101311 | 海蛰标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 52.46 | 1 | 52.46
30509104802 | 珊瑚标本 | 干制 | 盒 | 41.57 | 1 | 41.57
30509108201 | 水螅带芽整体 装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 3.96 | 2 | 7.92
30509106301 | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 片 | 3.46 | 1 | 3.46
30509101011 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 41.57 | 1 | 41.57
30409100501 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系 统、循环系统、神经系统 | 件 | 113.83 | 1 | 113.83
30509105012 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 52.46 | 1 | 52.46
30509006701 | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 片 | 3.46 | 2 | 6.92
30409005101 | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 件 | 77.2 | 2 | 154.4
30509006301 | 衣藻装片 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 | 片 | 3.46 | 1 | 3.46
30509006601 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 3.46 | 1 | 3.46
30409310101 | 病毒模型 | 放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 277.14 | 1 | 277.14
30509300201 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509300301 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细 胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509300101 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、 孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
30509300401 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊 和顶端的分生孢子 | 片 | 3.46 | 20 | 69.2
40106000501 | 酸奶机 | 全自动，304 不锈钢或食品级塑料内胆 | 台 | 148.47 | 1 | 148.47
30309003502 | 果酒果醋发酵 装置 | 透明，最大容积 1 L，采用安全、环保材质， 具水封及气泡限速装置 | 个 | 51.47 | 1 | 51.47
30509109701 | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 3.46 | 1 | 3.46
小计 | [5 empty] | 16924.34
合计 | [5 empty] | 25887.51