## 中心学校
科头乡中心学校仪器报价
物理
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 执行标准代号 | 采购数量 | 小计金额：元
30602001006 | 烧杯 | 100 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 4.75 | GB/T 15724－2008 | 20 | 95
30807000405 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 29.69 |  | 2 | 59.38
30601000106 | 量筒 | 100 mL，1 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 11.88 | GB/T 12804－2011 | 30 | 356.4
30199005502 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 197.96 |  | 2 | 395.92
30407000101 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120 mm，小轮Φ60 mm；支架为2 mm 钢板冲压，主轴直径6 mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4 N·m | 个 | 32.66 |  | 2 | 65.32
30307511901 | 多束激光盒c | 磁吸，不少于3 束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 个 | 163.32 |  | 2 | 326.64
30307510701 | 平行光源 | 至少 2 条平行光，非激光光源 | 个 | 123.73 |  | 2 | 247.46
30307510801 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm | 台 | 64.34 |  | 25 | 1608.5
30307511101 | LED 光源a | 距光源500mm 处照度800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成F 光源、T 光源等发光形状 | 个 | 44.54 |  | 25 | 1113.5
30307511601 | 光导纤维组 | 透明光导直径3 mm、10 mm，包黑皮光导纤维5 mm | 组 | 47.51 |  | 2 | 95.02
30307501201 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 79.18 | JY/T 0310 | 2 | 158.36
30307401001 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200 mm×120 mm；环境温度大于10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s | 套 | 77.2 | JY/T 0397 | 2 | 154.4
30307403001 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 个 | 183.11 | JY/T 0021 | 2 | 366.22
30102000802 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 10.89 |  | 25 | 272.25
小计 | [6 empty] | 5314.37
化学
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 备注 | 采购数量 | 小计金额：元
30802000601 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖 | 双 | 24.75 |  | 2 | 49.5
30199009114 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 67.31 |  | 2 | 134.62
30101001201 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 11.88 |  | 25 | 297
30601000102 | 量筒 | 10 mL | 个 | 5.94 |  | 20 | 118.8
30601000103 | 量筒 | 25 mL | 个 | 6.93 |  | 20 | 138.6
30602001204 | 锥形瓶 | 100 mL | 个 | 8.91 |  | 40 | 356.4
30602001205 |  | 250 mL | 个 | 12.37 |  | 10 | 123.7
30603003301 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm | 个 | 5.94 | 也称长颈 漏斗 | 10 | 59.4
30603003311 |  | 双球 | 个 | 11.88 |  | 2 | 23.76
30603003504 | 分液漏斗 | 50 mL，锥型 | 个 | 29.69 |  | 10 | 296.9
30603003513 |  | 50 mL，球型 | 个 | 29.69 |  | 10 | 296.9
30605000501 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 2.97 |  | 40 | 118.8
30605004202 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 2.97 |  | 30 | 89.1
30605008901 | 反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 4.75 |  | 10 | 47.5
30605009002 | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 | 个 | 9.9 |  | 10 | 99
30605009011 |  | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 11.88 |  | 10 | 118.8
30605012201 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面升降范围 50 mm～150 mm | 个 | 193.01 |  | 2 | 386.02
30808000101 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 47.51 |  | 10 | 475.1
30701001011 | 紫铜片 | 250g | g | 0.29 |  | 250 | 72.5
30750000101 | 石蕊 | 指示剂10g | g | 2.97 |  | 10 | 29.7
30750000201 | 酚酞 | 指示剂5g | g | 1.98 |  | 10 | 19.8
30751000101 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 本 | 6.93 |  | 20 | 138.6
30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 17.82 |  | 5 | 89.1
30751009104 |  | 快速，15 cm，100 张 | 盒 | 25.73 |  | 1 | 25.73
30308000901 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 套 | 44.54 |  | 2 | 89.08
小计 | [6 empty] | 3694.41
生物
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 备注 | 采购数量 | 小计金额：元
30605003301 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm， 耐火材料为陶土 | 个 | 5.94 | 作为石棉网的 替代品 | 30 | 178.2
30773001001 | 牛肉膏 | 试剂 500g/瓶 | g | 0.99 |  | 100 | 99
30509202001 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 3.46 |  | 50 | 173
30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 3.46 |  | 50 | 173
30509002501 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和 原形成层等 | 片 | 3.46 |  | 50 | 173
30409000701 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、 雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 64.34 |  | 1 | 64.34
30509203101 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 3.96 |  | 50 | 198
小计 | [6 empty] | 1058.54
合计 | [6 empty] | 10067.32

## 科头中学
科头中学仪器报价
物理
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 执行标准代号 | 采购数量 | 小计金额：元
30205000103 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 11.88 |  | 10 | 118.8
30205000104 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 11.88 |  | 20 | 237.6
小计 | [6 empty] | 356.4
化学
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 备注 | 采购数量 | 小计金额：元
30199000801 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 台 | 257.35 |  | 1 | 257.35
30722005102 | b酒精 | 95%，工业 1kg | L | 29.69 |  | 4 | 120
小计 | [6 empty] | 377.35
生物
分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 单价 | 备注 | 采购数量 | 小计金额：元
30202000313 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 74.24 | 二选一 | 12 | 890.88
30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 44.54 |  | 1 | 44.54
30605006203 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐 酸碱、耐压等特性 | kg | 44.54 |  | 1 | 44.54
30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 | 盒 | 17.82 |  | 2 | 35.64
30199004704 | 生物显微镜 | 单目，1.产品由镜座，镜筒，准焦螺旋物镜,转换器,载物台,反光镜，目镜等组成,除调焦手轮及镜面外整体采用金属材料制。2.放大倍率:。40x~640x，3.消色差物镜4x.10X.40x.4.惠更斯目镜:10X.16X.5.反光镜一面为平面，一面为凹面，6.粗动调焦范围为23mm.微动调焦范围1.8-2.mm. 7.镜臂可45°倾斜. |  | 480.05 |  | 10 | 4800.5
30199005102 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 个 | 5.94 |  | 30 | 178.2
30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 3.46 |  | 30 | 103.8
30409000101 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞 膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 65.33 |  | 1 | 65.33
30509202401 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 3.46 |  | 30 | 103.8
小计 | [6 empty] | 6267.23
合计 | [6 empty] | 7000.98