中国长春人力资源服务产业园

物业采购需求

（2025年度）

长春市人才服务中心计划采购2025年度中国长春人力资源服务产业园物业管理服务，预计金额155万元。

一、项目基本情况和人员需求

（一）项目地点：长春市净月区天富路1567号。

（二）项目面积：建筑面积约29000平方米。

（三）项目价格：不超过155万元。

（四）人员需求：物业服务人员合计38人。具体分工如下：

1、项目经理1人；

2、保安岗14人：队长1人，正门秩序维护4人，服务大厅内保4人（1至23层），夜班5人；

3、保洁班18人：保洁主管1人，保洁员17人；

4、会服人员1人；

5、维修人员4人：班长1人、弱电1人、强电1人、水暖1人。

二、服务内容及标准

（一）项目经理要求。

1、具有本科及以上学历，55周岁以下，持有建设部物业经理上岗证书；

2、具有三年以上类似项目管理经验；

（二）安保服务要求及标准。

1、投标方根据招标方的要求制定具体的人员编制方案，派驻人员在服务过程中如需更换应征得甲方同意。保安员年龄要求:男,18周岁以上55周岁以下，身高1.70米以上，初中以上（含初中）文化程度。保安员执行勤务时，着统一的保安服装，佩戴统一的保安标志。夜间巡视工作以水、电、气为主并有相关记录及巡点部位签到记录；

2、保安员要热爱本职工作，认真履行职责，终于职守，在紧急关头能够挺身而出，保护员工及客户安全。保安员要遵守和执行保安行业制度及甲方单位的有关制度；

3、配合进行冬季扫雪铲冰以及夏季防汛工作。协助配合处理特殊天气、水管爆裂、火警、设备故障等突发事件。在法律范围内完成甲方要求协助的其他工作；

4、协助配合甲方处置扰乱公共秩序、群体性事件、上访事件等突发事件；

5、甲方提供物业服务人员更衣室；

6、其他物业服务工作。

（三）保洁服务要求及标准。

1、投标方根据招标方的要求制定具体的人员编制方案，派驻人员在服务过程中如需更换应征得甲方同意。保洁员年龄要求:男,25周岁以上55周岁以下，身高1.70米以上，初中以上（含初中）文化程度；女，25周岁以上55周岁以下，初中以上（含初中）文化程度；

2、地面：水泥地、地砖、瓷砖经清洗和日常保洁后，表面做到干净、无污渍，保持材料的本色。 地垫清洗后表面无污渍，小规模的污点及时清除，保持其清洁度；

3、墙面：木质墙面保持表面光洁，无粗糙感。花岗石、面砖、乳胶涂料、镜面、玻璃面、金属面等组成的墙面保持无污渍、无水渍、光洁、无灰尘。天花、玻璃、金属、电梯、垃圾桶、木质器材等：风口、喇叭、灯具、外漏管道等顶部设施保持无污渍、无积尘。消防管道、灭火器箱、墙面指示牌等无污渍、积尘。玻璃保持其光亮，无水印、手印和污渍。不锈钢镜面、钢质装饰物保持光亮无污渍，现本色。铜制品保持无印渍，现本色。电梯内无积尘，地垫无垃圾、污渍。公共区域的垃圾桶内垃圾不可超过其容量的2/3，烟灰桶内无过多烟头及痰渍，且每日需至少清洁一次垃圾桶内外部。 木质器材做到表面无尘、无污渍；

4、公用卫生间：卫生间门干净无尘。 地面无积水及可见垃圾。 墙面及各隔间表面无水渍及灰尘。台面无水渍、皂渍、毛发等。镜面无水渍、指纹等。 水龙头保持光亮无水渍。 烘手机、皂液机等工作正常。马桶无尿渍、水渍、黄渍。手纸、皂液保证一定用量。各处垃圾桶及时清理，保持卫生间内无异味。提供的物品摆放整齐，清洁工具存放不暴露于业主视线内；

5、外围、地下停车场、机房、垃圾房：外围无可见垃圾、无落叶、无积水，各处灯具及配套设施无积灰、无蛛网。停车场内无垃圾，无积水，各处配套设施无积灰、无蛛网。垃圾日产日清，无积水，无异味，无蚊蝇、老鼠等；

6、灭虫、灭鼠：保证各处无蚊蝇、老鼠等。投入灭杀药品时，一定要按药品使用说明投放，并注意人身及环境安全；

7、保洁员工在工作中发现有设备、设施工作不正常或已损坏，应及时通知物业管理部维护；

8、其他物业服务工作。

（四）工程人员的工作要求。

1、工程人员需持证上岗；

2、制作维保计划并按计划推进工作；

3、每周检查漏电保护器、各照明开关、插座使用及安装情况，接线牢固；

4、每周一次查看灯具防风、防水、是否漏电情况，检查电器设备运行情况；

5、每月一次查看安全出口灯的发光管是否良好，切换是否正常，蓄电池是否电能储存正常；

6、采暖期检查供热设备；

7、物业的其它工作任务。

（五）会议服务要求。

1、会议服务要求:女,20周岁以上35周岁以下，身高1.70米以上，全日制大专以上（含大专）文化程度；

2、会议服务人员要求爱岗敬业，服从指挥，仪容仪表端庄。工作过程中要做到热情周到，面带微笑，用语礼貌，服务规范；

3、认真做好各类会议接待服务工作，根据不同要求提前布置好会标、席签、茶水等会务用品，确保会议顺利进行。认真做好会议室的音响、灯光、投影仪、电视电话会议系统等设备的检查，确保正常运转，会议结束后，清理好会议所用器具，关闭所有设备电源。严格执行卫生消毒制度，对茶具、毛巾等用品及时使用消毒柜消毒。做到一客一消毒；

4、爱护设备设施，经常维修保养。做好会后安全工作，关闭设备电源，关闭门窗；

5、物业的其它工作任务。

（六）电梯维保。

1、负责人力资源服务产业园A座四部电梯（23层）、B座两部电梯（4层）维保、年检等服务。

2、维保期间500元以下（含500元）部件由物业公司承担，500元以上部件维修费用由甲方承担。

三、竞标物业公司要求

（一）具有相应管理体系认证证书，且在有效期内。

（二）有近三年大型综合性写字楼（两万平以上）、政府机关或事业单位办公楼项目管理经验。

四、其他事项说明

中国长春人力资源服务产业园内设人事档案库房、网络服务器等重要设施、设备，要求物业服务人员要有责任心、稳定性，且所有物业服务人员身份信息需向产业园管理办公室报备，人员更换需经产业园管理办公室同意。